APSTIPRINĀTS
 SIA „Saltavots”

 Iepirkuma komisijas sēdē

22.04.2016.

**Cenu aptaujas**

**“Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”, id. Nr. SA 2016 07,**

**nolikums**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SA 2016 07
	2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:

 Pasūtītājs:

SIA ” SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Pasūtītāja kontaktpersona:

Attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu vadītājs

Jānis Vīcieps

Tālruņa Nr.: 29195125

Faksa Nr.: 67869078

e-pasta adrese: lorupe@saltavots.lv

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās iepirkuma daļās:

1. iepirkuma daļa- cauruļvadu, veidgabalu, skataku, gūliju piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

2. iepirkuma daļa- ūdens skaitītāju aku piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendents var pieteikties uz abām iepirkuma daļām vai uz vienu iepirkuma daļu.

* 1. Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi – iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties cauruļvadus, veidgabalus, skatakas, gūlijas, ūdens skaitītāju akas tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai.
	2. Līguma izpildes laiks un vieta:
		1. Līguma izpildes laiks ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
		2. Līguma izpildes vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, preču piegādes vieta - Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

1. **Nolikuma saņemšana un papildu informācija par iepirkumu**
	1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA „Saltavots” mājas lapā internetā http://www.saltavots.lv/iepirkumi
	2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu.
	3. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Pasūtītājs ir saņēmis apstiprinājumu par nosūtītā e-pasta saņemšanu.
	4. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un iepirkuma daļu. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto faksa numuru vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
	5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta uz ieinteresētā piegādātāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi.
	6. Ja ieinteresētā persona ir pieprasījusi papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Pasūtītājs atbild 5 (piecu) dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.
2. **Piedāvājumu noformēšana**
	1. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību atbilstoši 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām – apliecinājuma uzrakstā „TULKOJUMS PAREIZS” jābūt uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnam amata nosaukumam, parakstam un paraksta atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, zīmoga nospiedumam.
	2. Dokumentu kopijām jābūt noformētām atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 54. - 61.punktā noteiktajām prasībām – kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.
	3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.
	4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
	5. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variant uz vienu iepirkuma daļu vai abām iepirkuma daļām.
	6. Pretendentam jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.
	7. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo, aizpildot 2.pielikuma veidlapu „Tehniskais piedāvājums” uz 1. iepirkuma daļu vai 2. iepirkuma daļu, vai abām iepirkuma daļām.
	8. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot nolikuma 5.pielikuma veidlapu „Finanšu piedāvājums” uz 1. iepirkuma daļu vai 2. iepirkuma daļu, vai abām iepirkuma daļām.
	9. **Piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas ir jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē**, uz kuras jānorāda:
		* 1. *saņēmēja adrese: „Iepirkumu komisijai, SIA „Saltavots”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads , LV-2150 „*
			2. *„Iepirkuma procedūra „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, identifikācijas Nr. SA 2016 01*
			3. *„Neatvērt līdz 2016. gada 22. janvāra plkst. 10:00”;*
			4. *pretendenta nosaukums un pasta adrese, e-pasta adrese.*
3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2016. gada 13. maija** plkst 10:00 SIA „Saltavots”, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
	2. Piedāvājumi tiks atvērti **2016. gada 13. maijā** plkst. 10:00 SIA „Saltavots”, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
4. **Pretendentu profesionālās atbilstības atlases prasības**
	1. Pretendents var būt jebkurš piegādātājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kas ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
	2. Pretendentam jābūt ražotāja oficiālajam preču izplatītājam.
5. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**1.pielikums**).
	2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā
	3. Pretendentam komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija
	4. Dokumenta kopija, kura apliecina, ka Pretendents ir ražotāja oficiālais preču izplatītājs
	5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni “Tehniskais piedāvājums” **(3. pielikums)** uz 1. iepirkuma daļu vai 2. iepirkuma daļu, vai abām iepirkuma daļām.
	6. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**4.pielikums**) uz 1. iepirkuma daļu vai 2. iepirkuma daļu, vai abām iepirkuma daļām.
	7. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.
6. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
	1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet neatvērti atdoti pretendentam.
	2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā un tehniskās specifikācijās norādītajām prasībām.
	3. Neatbilstoši piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
	4. Komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
	5. Komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda Pretendenta atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, salīdzina šo informāciju ar Pretendenta pieteikumā (1. pielikums) norādīto informāciju. Ja publiskajās datu bāzēs nevar iegūt informāciju par Pretendenta atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, iepirkuma komisija pieprasa nepieciešamo informāciju Pretendentam. Ja Pretendents neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
	6. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentu (nolikuma 7.3.punkts), ja pretendents neatbilst nolikuma 6.1., 6.2. punktā noteiktajai prasībai, komisija tālāk piedāvājumu neizskata.
	7. Tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu iesniegt piedāvāto preču paraugus. Pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas iesniegtie paraugi tiek atdoti Pretendentam.
	8. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā pārbaudes laikā, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā.
	9. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, komisija katrai iepirkuma daļai izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7. **Iepirkuma līgums**
	1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (5. pielikums).
	2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

**10. Pielikumā:**

1.pielikums – Pretendenta pieteikums

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Tehniskais piedāvājums

4. pielikums - Finanšu piedāvājums

5.pielikums - Līguma projekts

1.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

id. Nr. SA 2016 07

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 komersanta (komercsabiedrības) nosaukums reģistrācijas numurs

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā

 vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds\*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties cenu aptaujas „Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”, identifikācijas Nr. SA 2016 07, < 1. iepirkuma daļā vai 2. iepirkuma daļā , vai 1. un 2. iepirkuma daļā>
2. piekrīt cenu aptaujas Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem, apliecina gatavību piegādāt preces saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem:
	1. <1.iepirkuma daļai par kopējo cenu bez PVN -norāda piedāvāto cenu ar cipariem un vārdiem>,
	2. <2. iepirkuma daļai par kopējo cenu bez PVN -norāda piedāvāto cenu ar cipariem un vārdiem>, [[1]](#footnote-1)

 kā arī apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu,

1. apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam,
2. apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

4.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

4.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

4.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

|  |
| --- |
| < Pretendents nosaukums, Reģistrācijas numurs , <Adrese> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Pievieno dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.***

2.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 07

**Tehniskā specifikācija**

**Cenu aptauja “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”**

(identifikācijas Nr. SA 2016 07)

1. **iepirkuma daļa - cauruļvadi, veidgabali, skatakas, gūlijas**

**I Materiāli**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Tehniskais raksturojums  | Prognozēja-mais iegādes daudzums  | Piezīmes |
| 1. | Ūdensvada cauruļvadi  | Visu diametru caurulēm jāatbilst standartiem: LVS EN 12201-1: 2003; LVS EN 12201- 2: 2003 |  |  |
| 1.1. | Ūdensvada cauruļvads  | De 315 - PE 100, PN 10 | 150 m | D- ārējais diametrs, mm |
| 1.2. | Ūdensvada cauruļvads  | De160 - PE 100, PN 10 | 100 m |
| 1.3. | Ūdensvada cauruļvads | De110 - PE 100, PN 10 | 800 m |
| 1.4. | Ūdensvada cauruļvads | De 63 - PE 100, PN 10 | 200 m |
| 1.5. | Ūdensvada cauruļvads | De50 - PE 100, PN10  | 200 m |
| 1.6. | Ūdensvada cauruļvads | De40 - PE 100, PN10 | 200 m |
| 1.7. | Ūdensvada cauruļvads | De32 - PE 100, PN 12,5  | 500 m |
| 1.8. | Ūdensvada cauruļvads | De25 - PE 100, PN12,5  | 300 m |
| 1.9. | Ūdensvada cauruļvads | De20 - PE 100, PN12,5  | 200 m |
| 2. | Ūdensvada cauruļvadi izbūvei ar beztranšejas metodi | Visu diametru caurules ar PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC-SCGR, vai ekvivalents, jāatbilst standartiem: LVS EN 12201-1: 2003; LVS EN 12201- 2: 2003 |  | De- ārējais diametrs, mm |
| 2.1. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi | De160, PE 100, PN10 | 400m  |
| 2.2. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi |  De 63, PE 100, PN10 | 400m  |
| 3. | Pašteces kanalizācijas cauruļvadi  | Visu diametru caurules: SN8(T8), polipropilēna (PP) caurules  |  | De- ārējais diametrs, mm  |
|  | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu | De200, caurules ar uzmavu un monolītas konstrukcijas ribām, jāatbilst standartam LVS EN 13476-3 + A1: 2009 | 420m |
|  | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu | De160, SN8(T8), Polipropilēna (PP) gludsienu caurules, jāatbilst standartam: LVS EN 13476-2 | 300 m |
| 4.  | Ūdensapgādes cauruļvadu veidgabali  | Visiem piedāvātajiem veidgabaliem jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem |  |  |
| 4.1.  | Elektrometināmi (EM) līkumi 450 |  |  | De- ārējais diametrs, mm |
| 4.1.1. | EM līkums De 32 - 450 | PE 100; PN16 | 30 gab |
| 4.1.2. | EM līkums De 25 - 450 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.1.3. | EM līkums De 40 - 450 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.1.4. | EM līkums De 50- 450 | PE 100; PN16 | 15 gab |
| 4.1.5. | EM līkums De 63- 450 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.1.6. | EM līkums De 110- 450 | PE 100; PN16 | 45 gab |
| 4.2. | Elektrometināmi (EM) līkumi 900 |  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 4.2.1. | EM līkums De 25 - 900 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.2.2. | EM līkums De 32 - 900 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.2.3. | EM līkums De 40 - 900 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.2.4. | EM līkums De 50- 900 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.2.5. | EM līkums De 63- 900 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.2.6. | EM līkums De 110- 900 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.2.7. | EM līkums De 160 - 900 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.3.  | Elektrometināmas (EM) dubultuzmavas  |  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 4.3.1.  | EM dubultuzmava De20 | PE 100; PN16  | 20 gab |
| 4.3.2. | EM dubultuzmava De25 | PE 100; PN16  | 20 gab |
| 4.3.3. | EM dubultuzmava De32 | PE 100; PN16  | 20 gab |
| 4.3.4. | EM dubultuzmava De40 | PE 100; PN16  | 20 gab |
| 4.3.5. | EM dubultuzmava De50 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.3.6. | EM dubultuzmava De63  | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.4. | Elektrometināms (EM) trejgabals De63/63 | PE 100; PN16 | 10 gab | De - ārējais diametrs, mm |
| 4.5.  | Elektrometināmas (EM) diametru pārejas  |  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 4.5.1. | EM diametru pāreja De32/25 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.5.2. | EM diametru pāreja De40/32 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.  | Elektrometināmas (EM) noslēgtapas  |  |  | De- ārējais diametrs, mm |
| 4.6.1. | EM noslēgtapa De20 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.2. | EM noslēgtapa De25 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.3. | EM noslēgtapa De32 | PE 100; PN16 | 10gab |
| 4.6.4. | EM noslēgtapa De40 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.5. | EM noslēgtapa De50 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.6. | EM noslēgtapa De110 | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.6.7. | EM noslēgtapa De160  | PE 100; PN16 | 5 gab |
| 4.7.  | Elektrometināmas (EM) sedlu pieslēgšanās uzlikas  |  |  | De- ārējais diametrs, mm |
| 4.7.1. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De63/32 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.7.2. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/32 | PE 100; PN16 | 20 gab |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De160/32 | PE 100; PN16 | 10 gab |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/63 | PE 100; PN16 | 3 gab |
| 5.  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu veidgabali, savienotājdetaļas  |  |  |  |
| 5.1.  | Līkumi  |  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 5.1.1. | Līkums 900 De200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 5 gab |
| 5.1.2. | Līkums 450 De200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.1.3. | Līkums 300 De200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.1.4. | Līkums 150 De200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.2.  | Trejgabali |  |  | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.2.1. | Trejgabals 450 De200/200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 10 gab |
| 5.2.2. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 110  | Atzaram jānodrošina gumijas blīvgredzens. Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 10 gab |
| 5.2.2. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 160  | Atzaram jānodrošina gumijas blīvgredzens. Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 10 gab |
| 5.3.  | Noslēgtapas |  |  | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.3.1. | Noslēgtapa De160 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 25 gab |
| 5.3.2. | Noslēgtapa De200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 25 gab |
| 5.4.  | Dubultuzmavas |  |  | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.4.1. | Dubultuzmava De 160 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.4.2. | Dubultuzmava De 200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.5. | Remotuzmavas |  |  | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.5.1. | RemotuzmavaDe 160 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.5.2. | Remotuzmava De 200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab |
| 5.6. | Savienojums ar gludsienu cauruli 200/200 | Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 20 gab | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.7.  | Pāreja ar gludsienu cauruli De 200/160  |  Jābūt komplektā ar blīvgredzeniem. Jānodrošina saderība ar piedāvātajiem cauruļvadiem | 10 gab | De-ārējais diametrs, mm |
| 5.8. | Aizsargčaulas aku sienām | Paredzētas iebūvei dzelzsbetona grodu akās  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 5.8.1. | Aizsargčaula De200 | 20 gab |
| 5.8.2. | Aizsargčaula De160 | 20 gab |
| 5.8.3. | Aizsargčaula De110 | 20 gab |
| 6. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku  | PE vai PP, šahtas diametrs 560 un teleskopisko caurules diametru 500.Rāmim un vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta un jāatbilst standartam LVS EN124. Rāmja un vāka slodzei jāatbilst 40t. Lūkas vākam pie rāmja jābūt piestiprinātam ar eņģi, kā arī jābūt iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Pamatnes teknes konfigurācija tiks norādīta veicot konkrētu pasūtījumu  |  | De - ārējais diametrs, mm |
| 6.1. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 560/200; H= 120-170cm | 3 komplekti |
| 6.2. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un De 560/200; H=170-220 cm | 4 komplekti |
| 6.3. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De560/200; H=220-270 cm | 4 komplekti |
| 7. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku | PE vai PP, šahtas diametrs 400 un teleskopiskās caurules diametru 315 Rāmim un vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta un jāatbilst standartam LVS EN124. Rāmja un vāka slodzei jāatbilst 40t. Jābūt „peldošā” tipa. Lūkas vākam pie rāmja jābūt piestiprinātam ar eņģi, kā arī jābūt iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Pamatnes teknes konfigurācija tiks norādīta veicot konkrētu pasūtījumu  |  |  |
| 7.1. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 120-170 cm | 10 komplekti | De - ārējais diametrs, mm |
| 7.2. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 170-220 cm | 10 komplekti |
| 8. | Gūlijas  |  |  |  |
| 8.1. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 160  | Komplektā ar 40t čuguna rāmi un taisnstūrveida resti ar eņģēm. Nosēddaļas tilpums 70l.  | 5 komplekti |  |
| 8.2. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 200 | 5 komplekti |  |
| 8.3. | Gūlija 400 ar pievienojumiem 110/160/200.  | Komplektā ar 40 t čuguna rāmi un resti. Nosēddaļas tilpums 70l. Ar pievienojuma ligzdām 900 četros virzienos. H= 120-170 cm | 8 komplekti |  |

**II Piegāde, garantijas, iegādes apjoms**

1. Preču piegāde - Preces līguma izpildes laikā tiks pasūtītas 4 (četras) reizes.

Preču piegāde jānodrošina 5(piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma dienas. Piegādes izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

1. Preču garantijas termiņ- Piegādātajām precēm jānodrošina 2 gadu garantija no Preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā iegādāto preču nomaiņa, ja defekts nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts pieteikums no Pasūtītāja. Ceļa izdevumi, kas saistīti ar garantijas perioda saistību izpildi jāievērtē piedāvājuma cenā. Pasūtītājs nesegs ceļa izdevumus, kuri nepieciešami, lai veiktu preču apmaiņu garantijas laikā.
2. Preču iegādes apjoms - Tehniskajā specifikācijā norādītajam preču daudzumam ir indikatīvs daudzums. Tas ir paredzēts pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un Pasūtītājam neuzliek pienākumu iegādāties preces iepriekš norādītajā apjomā. **Preces cena par 1 vienību vai 1 komplektu ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un līguma darbības laikā nav maināma.**
3. **iepirkuma daļa - ūdens skaitītāju akas**

**I Materiāli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Tehniskais raksturojums  | Prognozējamais iegādes daudzums  |
| 1. | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 500 | Polietilēna, siltināta, ar siltinātu vāku. Paredzēta iebūvei zaļajā zonā. Akas siltumpretestība ne mazāka kā 5,056 m2K/W; siltumvadāmība ne lielāka kā 0,198 W/m2K; siltumvadāmības koeficients ne lielāks kā 0,021 W/mK; Aksiālā slodze ne mazāka par 1,5 T, Apaļumizturība ne mazākā kā 2 kN/m2 | 8 komplekti  |
| 2. | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 750 | 2 komplekti |

**II Piegāde, garantijas, iegādes apjoms**

1.Preču piegāde - Preces līguma izpildes laikā tiks pasūtītas 4 (četras) reizes.

Preču piegāde jānodrošina 5(piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma dienas. Piegādes izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

2.Preču garantijas termiņš - Piegādātajām precēm jānodrošina 2 gadu garantija no Preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas . Garantijas laikā iegādāto preču nomaiņa, ja defekts nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts pieteikums no Pasūtītāja. Ceļa izdevumi, kas saistīti ar garantijas perioda saistību izpildi jāievērtē piedāvājuma cenā. Pasūtītājs nesegs ceļa izdevumus, kuri nepieciešami, lai veiktu preču apmaiņu garantijas laikā.

3.Preču iegādes apjoms - Tehniskajā specifikācijā norādītajam preču daudzumam ir indikatīvs daudzums. Tas ir paredzēts pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un Pasūtītājam neuzliek pienākumu iegādāties preces iepriekš norādītajā apjomā. **Preces cena par 1 vienību vai 1 komplektu ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un līguma darbības laikā nav maināma.**

3.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 07

**Tehniskais piedāvājums**

**Cenu aptauja “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde“**

(identifikācijas Nr. SA 2016 07)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(vietas nosaukums) ( datums)*

1. **iepirkuma daļa -cauruļvadi, veidgabali, skatakas, gūlijas**

**I Materiāli**

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Piedāvāto materiālu tehniskais raksturojums  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ūdensvada cauruļvadi izbūvei ar tranšejas metodi |  |
| 1.1. | Ūdensvada cauruļvads De 315  |  |
| 1.2. | Ūdensvada cauruļvads De 160  |  |
| 1.3. | Ūdensvada cauruļvads De 110  |  |
| 1.4. | Ūdensvada cauruļvads De 63 |  |
| 1.5. | Ūdensvada cauruļvads De 50 |  |
| 1.6. | Ūdensvada cauruļvads De 40 |  |
| 1.7. | Ūdensvada cauruļvads De32  |  |
| 1.8. | Ūdensvada cauruļvads De 25  |  |
| 1.9. | Ūdensvada cauruļvads De20  |  |
| 2. | Ūdensvada cauruļvadi izbūvei ar beztranšejas metodi |  |
| 2.1. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi De160  |  |
| 2.2. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi De63 |  |
| 3. | Pašteces kanalizācijas cauruļvadi  |  |
| 3.1. | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu De 200 |  |
|  | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu De160 |  |
| 4.  | Ūdensapgādes cauruļvadu veidgabali  |  |
| 4.1.  | Elektrometināmi (EM) līkumi 450 |  |
| 4.1.1. | EM līkums De 32 - 450 |  |
| 4.1.2. | EM līkums De 25 - 450 |  |
| 4.1.3. | EM līkums De 40 - 450 |  |
| 4.1.4. | EM līkums De 50- 450 |  |
| 4.1.5. | EM līkums De 63- 450 |  |
| 4.1.6. | EM līkums De 110- 450 |  |
| 4.2. | Elektrometināmi (EM) līkumi 900 |  |
| 4.2.1. | EM līkums De 25 - 900 |  |
| 4.2.2. | EM līkums De 32 - 900 |  |
| 4.2.3. | EM līkums De 40 - 900 |  |
| 4.2.4. | EM līkums De 50- 900 |  |
| 4.2.5. | EM līkums De 63- 900 |  |
| 4.2.6. | EM līkums De 110- 900 |  |
| 4.2.7. | EM līkums De 160 - 900 |  |
| 4.3.  | Elektrometināmas (EM) dubultuzmavas  |  |
| 4.3.1.  | EM dubultuzmava De20 |  |
| 4.3.2. | EM dubultuzmava De25 |  |
| 4.3.3. | EM dubultuzmava De32 |  |
| 4.3.4. | EM dubultuzmava De40 |  |
| 4.3.5. | EM dubultuzmava De50 |  |
| 4.3.6. | EM dubultuzmava De63  |  |
| 4.4. | Elektrometināms (EM) trejgabals De63/63 |  |
| 4.5.  | Elektrometināmas (EM) diametru pārejas  |  |
| 4.5.1. | EM diametru pāreja De32/25 |  |
| 4.5.2. | EM diametru pāreja De40/32 |  |
| 4.6.  | Elektrometināmas (EM) noslēgtapas  |  |
| 4.6.1. | EM noslēgtapa De20 |  |
| 4.6.2. | EM noslēgtapa De25 |  |
| 4.6.3. | EM noslēgtapa De32 |  |
| 4.6.4. | EM noslēgtapa De40 |  |
| 4.6.5. | EM noslēgtapa De50 |  |
| 4.6.6. | EM noslēgtapa De110 |  |
| 4.6.7. | EM noslēgtapa De160  |  |
| 4.7.  | Elektrometināmas (EM) sedlu pieslēgšanās uzlikas  |  |
| 4.7.1. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De63/32 |  |
| 4.7.2. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/32 |  |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De160/32 |  |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/63 |  |
| 5.  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu veidgabali, savienotājdetaļas  |  |
| 5.1.  | Līkumi  |  |
| 5.1.1. | Līkums 900 De200 |  |
| 5.1.2. | Līkums 450 De200 |  |
| 5.1.3. | Līkums 300 De200 |  |
| 5.1.4. | Līkums 150 De200 |  |
| 5.2.  | Trejgabali |  |
| 5.2.1. | Trejgabals 450 De200/200 |  |
| 5.2.2. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 110  |  |
| 5.2.2. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 160  |  |
| 5.3.  | Noslēgtapas |  |
| 5.3.1. | Noslēgtapa De160 |  |
| 5.3.2. | Noslēgtapa De200 |  |
| 5.4.  | Dubultuzmavas |  |
| 5.4.1. | Dubultuzmava De 160 |  |
| 5.4.2. | Dubultuzmava De 200 |  |
| 5.5. | Remotuzmavas |  |
| 5.5.1. | RemotuzmavaDe 160 |  |
| 5.5.2. | Remotuzmava De 200 |  |
| 5.6. | Savienojums ar gludsienu cauruli 200/200 |  |
| 5.7.  | Pāreja ar gludsienu cauruli De 200/160  |  |
| 5.8. | Aizsargčaulas aku sienām |  |
| 5.8.1. | Aizsargčaula De200 |  |
| 5.8.2. | Aizsargčaula De160 |  |
| 5.8.3. | Aizsargčaula De110 |  |
| 6. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku  |  |
| 6.1. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 560/200 ; H= 120-170cm |
| 6.2. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un De 560/200; H=170-220 cm |
| 6.3. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De560/200; H=220-270 cm |
| 7. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku |  |
| 7.1. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 120-170 cm |
| 7.2. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 170-220 cm |
| 8.1. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 160  |  |
| 8.2. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 200 |  |
| 8.3. | Gūlija 400 ar pievienojumiem 110/160/200; H=120-170cm |  |

**II Piegāde, garantijas, iegādes apjoms**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasība  | Prasības izpildes apraksts |
| 1. | Preču piegāde |  |
| 2. | Preču garantijas termiņš  |  |
| 3. | Preču iegādes apjoms |  |

**III Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno visu piedāvāto preču** ražotāju dokumentu kopijas, kuras pierāda atbilstību standartam un pierāda sniegto preces tehnisko raksturojumu, ja dokumentu kopijas ir svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Pievienotie dokumenti ir jāuzskaita sekojoši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Piedāvātās preces nosaukums  | Dokumenta nosaukums, kurš pierāda piedāvātās preces tehnisko raksturojumu  | Tehniskā piedāvājuma lapas Nr. |
|  |  |  |  |

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

**Tehniskais piedāvājums**

**Cenu aptauja “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”**

(identifikācijas Nr. SA 2016 07)

1. **iepirkuma daļa - ūdens skaitītāju akas**

**I Materiāli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Tehniskais raksturojums  |
| 1. | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 500 |  |
| 2. | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 750 |  |

**II Piegāde, garantijas, iegādes apjoms**

1.Preču piegāde - Preces līguma izpildes laikā tiks pasūtītas 4 (četras) reizes.

Preču piegāde jānodrošina 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma dienas. Piegādes izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

2.Preču garantijas termiņš - Piegādātajām precēm jānodrošina 2 gadu garantija no Preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā iegādāto preču nomaiņa, ja defekts nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts pieteikums no Pasūtītāja. Ceļa izdevumi, kas saistīti ar garantijas perioda saistību izpildi jāievērtē piedāvājuma cenā. Pasūtītājs nesegs ceļa izdevumus, kuri nepieciešami, lai veiktu preču apmaiņu garantijas laikā.

3.Preču iegādes apjoms - Tehniskajā specifikācijā norādītajam preču daudzumam ir indikatīvs daudzums. Tas ir paredzēts pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un Pasūtītājam neuzliek pienākumu iegādāties preces iepriekš norādītajā apjomā. **Preces cena par 1 vienību vai 1 komplektu ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un līguma darbības laikā nav maināma.**

**III Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno piedāvāto aku ražotāju** dokumentu kopijas, kuras pierāda piedāvāto aku tehnisko raksturojumu, ja dokumentu kopijas ir svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums latviešu valodā.

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

5.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

Id.Nr. SA 2016 07

**Finanšu piedāvājums**

**Cenu aptauja “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”** (identifikācijas Nr. SA 2016 07)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(vietas nosaukums) ( datums)*

SIA „Saltavots” iepirkuma komisijai

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **iepirkuma daļa - cauruļvadi, veidgabali, skatakas, gūlijas**

| Nr.p.k.  | Izmaksu pozīcija | Vienība | Indikatīvais daudzums\* | Vienas vienības izmaksas bez PVN; EUR  | Izmaksas kopā bez PVN; EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdensvada cauruļvadi izbūvei ar tranšejas metodi |  |  |  |  |
| 1.1. | Ūdensvada cauruļvads De 315  | m | 150 |  |  |
| 1.2. | Ūdensvada cauruļvads De 160  | m | 100 |  |  |
| 1.3. | Ūdensvada cauruļvads De 110  | m | 800 |  |  |
| 1.4. | Ūdensvada cauruļvads De 63 | m | 200 |  |  |
| 1.5. | Ūdensvada cauruļvads De 50 | m | 200 |  |  |
| 1.6. | Ūdensvada cauruļvads De 40 | m | 200 |  |  |
| 1.7. | Ūdensvada cauruļvads De32  | m | 500 |  |  |
| 1.8. | Ūdensvada cauruļvads De 25  | m | 300 |  |  |
| 1.9. | Ūdensvada cauruļvads De20  | m | 200 |  |  |
| 2. | Ūdensvada cauruļvadi izbūvei ar beztranšejas metodi |  |  |  |  |
| 2.1. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi De160  | m | 400 |  |  |
| 2.2. | Ūdensvada cauruļvads izbūvei ar beztranšejas metodi De63 | m | 400 |  |  |
| 3. | Pašteces kanalizācijas cauruļvadi  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu De 200 | m | 420 |  |  |
|  | Kanalizācijas caurule ar blīvgredzenu De160 | m | 300 |  |  |
| 4.  | Ūdensapgādes cauruļvadu veidgabali  |  |  |  |  |
| 4.1.  | Elektrometināmi (EM) līkumi 450 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | EM līkums De 32 - 450 | gab | 30 |  |  |
| 4.1.2. | EM līkums De 25 - 450 | gab | 20 |  |  |
| 4.1.3. | EM līkums De 40 - 450 | gab | 10 |  |  |
| 4.1.4. | EM līkums De 50- 450 | gab | 15 |  |  |
| 4.1.5. | EM līkums De 63- 450 | gab | 20 |  |  |
| 4.1.6. | EM līkums De 110- 450 | gab | 45 |  |  |
| 4.2. | Elektrometināmi (EM) līkumi 900 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | EM līkums De 25 - 900 | gab | 20 |  |  |
| 4.2.2. | EM līkums De 32 - 900 | gab | 20 |  |  |
| 4.2.3. | EM līkums De 40 - 900 | gab | 10 |  |  |
| 4.2.4. | EM līkums De 50- 900 | gab | 10 |  |  |
| 4.2.5. | EM līkums De 63- 900 | gab | 20 |  |  |
| 4.2.6. | EM līkums De 110- 900 | gab | 10 |  |  |
| 4.2.7. | EM līkums De 160 - 900 | gab | 10 |  |  |
| 4.3.  | Elektrometināmas (EM) dubultuzmavas  |  |  |  |  |
| 4.3.1.  | EM dubultuzmava De20 | gab | 20 |  |  |
| 4.3.2. | EM dubultuzmava De25 | gab | 20 |  |  |
| 4.3.3. | EM dubultuzmava De32 | gab | 20 |  |  |
| 4.3.4. | EM dubultuzmava De40 | gab | 20 |  |  |
| 4.3.5. | EM dubultuzmava De50 | gab | 10 |  |  |
| 4.3.6. | EM dubultuzmava De63  | gab | 10 |  |  |
| 4.4. | Elektrometināms (EM) trejgabals De63/63 | gab | 10 |  |  |
| 4.5.  | Elektrometināmas (EM) diametru pārejas  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | EM diametru pāreja De32/25 | gab | 10 |  |  |
| 4.5.2. | EM diametru pāreja De40/32 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.  | Elektrometināmas (EM) noslēgtapas  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | EM noslēgtapa De20 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.2. | EM noslēgtapa De25 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.3. | EM noslēgtapa De32 | gab | 10 |  |  |
| 4.6.4. | EM noslēgtapa De40 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.5. | EM noslēgtapa De50 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.6. | EM noslēgtapa De110 | gab | 5 |  |  |
| 4.6.7. | EM noslēgtapa De160  | gab | 5 |  |  |
| 4.7.  | Elektrometināmas (EM) sedlu pieslēgšanās uzlikas  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De63/32 | gab | 10 |  |  |
| 4.7.2. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/32 | gab | 20 |  |  |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De160/32 | gab | 10 |  |  |
| 4.7.3. | EM sedlu pieslēgšanās uzlika De110/63 | gab | 3 |  |  |
| 5.  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu veidgabali, savienotājdetaļas  |  |  |  |  |
| 5.1.  | Līkumi  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Līkums 900 De200 | gab | 5 |  |  |
| 5.1.2. | Līkums 450 De200 | gab | 20 |  |  |
| 5.1.3. | Līkums 300 De200 | gab | 20 |  |  |
| 5.1.4. | Līkums 150 De200 | gab | 20 |  |  |
| 5.2.  | Trejgabali |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Trejgabals 450 De200/200 | gab | 10 |  |  |
| 5.2.2. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 110  | gab | 10 |  |  |
| 5.2.3. | Trejgabals 450 ar atzaru gludsienu caurulēm De200/ 160  | gab | 10 |  |  |
| 5.3.  | Noslēgtapas |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Noslēgtapa De160 | gab | 25 |  |  |
| 5.3.2. | Noslēgtapa De200 | gab | 25 |  |  |
| 5.4.  | Dubultuzmavas |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Dubultuzmava De 160 | gab | 20 |  |  |
| 5.4.2. | Dubultuzmava De 200 | gab | 20 |  |  |
| 5.5. | Remotuzmavas |  |  |  |  |
| 5.5.1. | RemotuzmavaDe 160 | gab | 20 |  |  |
| 5.5.2. | Remotuzmava De 200 | gab | 20 |  |  |
| 5.6. | Savienojums ar gludsienu cauruli 200/200 | gab | 20 |  |  |
| 5.7.  | Pāreja ar gludsienu cauruli De 200/160  | gab | 10 |  |  |
| 5.8. | Aizsargčaulas aku sienām |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Aizsargčaula De200 | gab | 20 |  |  |
| 5.8.2. | Aizsargčaula De160 | gab | 20 |  |  |
| 5.8.3. | Aizsargčaula De110 | gab | 20 |  |  |
| 6.  | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku  |  |  |  |  |
| 6.1. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 560/200 ; H= 120-170cm | komplekts | 3 |  |  |
| 6.2. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un De 560/200; H=170-220 cm | komplekts | 4 |  |  |
| 6.3. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De560/200; H=220-270 cm | komplekts | 4 |  |  |
| 6.4. | Plastmasas kanalizācijas skatakas ar pamatni, ar ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 120-170 cm | komplekts | 10 |  |  |
| 6.5. | Plastmasas kanalizācijas skataka ar pamatni, ķeta rāmi un vāku De 400/160; H= 170-220 cm | komplekts | 10 |  |  |
| 7.1. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 160  | komplekts | 5 |  |  |
| 7.2. | Gūlija 400/315 ar pievienojuma diametru 200 | komplekts | 5 |  |  |
| 7.3. | Gūlija 400 ar pievadiem 110/160/200, H=120-170cm | komplekts | 8 |  |  |
| **Kopā**  |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopā ar PVN**  |  |

\*- indikatīvs daudzums, tas ir, Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi- iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. Preces cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un netiek mainīta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

**Finanšu piedāvājums**

**Cenu aptauja “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”** (identifikācijas Nr. SA 2016 07)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(vietas nosaukums) ( datums)*

SIA „Saltavots” iepirkuma komisijai

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **iepirkuma daļa – ūdens skaitītāju akas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k.  | Izmaksu pozīcija | Vienība | Indikatīvais daudzums\* | Vienas vienības izmaksas bez PVN; EUR  | Izmaksas kopā bez PVN; EUR |
| 1 | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 500 | komplekts | 8 |  |  |
| 2 | Ūdens skaitītāju akas ar diametru 750 | komplekts | 2 |  |  |
| **Kopā**  |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopā ar PVN**  |  |

\*- indikatīvs daudzums, tas ir, Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi- iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. Preces cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un netiek mainīta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

6.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

Id.Nr. SA 2016 07

**Iepirkuma līguma projekts, Nr. SA 2016 07**

Siguldā, Siguldas novadā 2016.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „Saltavots”** vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150, valdes locekles Daces Matusevičas personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem – turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts – „Pārdevējs”no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar cenu aptaujas “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 07 < 1. iepirkuma daļas/ un vai 2. iepirkuma daļas> rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldus un spaidiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā arī - Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs veic <cauruļvadu, veidgabalu, skataku, gūliju un/ vai ūdens skaitītāja aku> piegādi (turpmāk tekstā – Preces) piegādi saskaņā ar Līgumu, cenu aptaujas “Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde” nolikumu (skatīt Līguma 1. pielikumu) un piedāvājumu (skatīt Līguma 2. pielikumu).

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
	1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā pērk Preci par kopējo Līguma cenu, kas nepārsniedz EUR \_\_\_\_\_\_\_\_<summa no Finanšu piedāvājuma - Kopā, EUR bez PVN 1. iepirkuma daļai un/vai 2. iepirkuma daļai >, PVN 21% EUR. Kopējā līguma summa ar PVN >
	2. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties Preces nepieciešamajā apjomā, neizmantojot visu Līguma 2. pielikumā norādīto Preču apjomu.
	3. Līguma 2. pielikumā norādīto Preču cena par 1 vienību ir nemainīga un ir spēkā visā Līguma darbības laikā.
	4. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktajām Preču vienības cenām 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces pavadzīmes saņemšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
2. **Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība**

3.1. Piegādātājs piegādā Preci pēc norādītas adrese – Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, atsevišķu 4 (četru) piegāžu veidā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasītajā apjomā. Pasūtītāja darba laikā (darbdienās pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8. 00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

3.2. Piegādātājs piegādi veic 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas Līguma 8.10. apakšpunktā noteiktā kārtībā nosūtīta Preces pasūtījuma Līguma 8.9.2. apakšpunktā minētai Piegādātāja pilnvarotajai personai (turpmāk – Piegādātāja pilnvarotā persona) nosūtīšanas dienas.

3.3. Preces pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda:

3.3.1. piegādājamās Preces specifikāciju;

3.3.2. piegādājamās Preces daudzumu.

3.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda piegādātās Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, tā pielikumā un Preces pasūtījumā norādītajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības) un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja piegādātā Prece atbilst visām šajā apakšpunktā minētajām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, neparaksta Preces pavadzīmi, nodošanas – pieņemšanas aktu un 2 (divu) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sastāda pretenziju par konstatētajiem Preces trūkumiem, ko Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos piegādātās Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

3.6. Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas laiku no Preces pavadzīmes un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.7. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

 **4. Pušu atbildība**

 4.1. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto Preces piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma cenas par katru atsevišķo gadījumu.

4.2. Preces piegādes kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu līdz brīdim, kad tiek piegādāta atbilstoša Prece un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas - pieņemšanas aktu. Līguma 3.5.apakšpunktā minētajā gadījumā Preces piegādes kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no Preces saņemšanas dienas līdz pretenzijas nosūtīšanas dienai.

 4.3. Ja Preces garantijas laikā Piegādātājs neievēro 3.7.apakšpunktā paredzēto Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līguma cenas par katru atsevišķo gadījumu.

4.4. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Piegādātājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.

 4.5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

 **5. Līguma darbības termiņš**

 5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

5.2. Līguma darbības termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

 5.4. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu, Piegādātājs nodrošina Līgumā noteikto Preces garantijas nosacījumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

**6. Pasūtījumu konfidencialitāte**

6.1. Piegādātājs apņemas visā Līguma izpildes laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju.

6.2. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).

**7. Nepārvarama vara**

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

 7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**8. Citi noteikumi**

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš.

8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 8.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

 8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preču pasūtīšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, pavadzīmju, nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Preču trūkumu pieteikšanu un novēršanu u.c.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

8.9.1. no Pasūtītāja puses:

 8.9.1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_);

8.9.2. no Piegādātāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, , e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 8.9.3. Līguma 8.9.1. apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīgas veikt pasūtījumus, iesniegt pretenzijas, veikt saraksti, parakstīt pavadzīmes, nodošanas - pieņemšanas aktus, pieteikt preces trūkumu novēršanu.

8.10. Pasūtījumus un pretenzijas Pasūtītāja pilnvarotā persona Piegādātāja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Piegādātāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

8.11. Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.

8.12. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumu uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**9. Līguma pielikumi**

1. pielikums – Cenu aptaujas ” “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, nolikums ar pielikumiem;

2.pielikums - Piedāvājuma kopija.

**10. Pušu rekvizīti**

 Pasūtītājs: Piegādātājs:

1. Ja nepiedāvā 1. iepirkuma daļas preces- 2.1. punktu dzēst, ja nepiedāvā 2. iepirkuma daļas preces 2.2. punktu dzēst [↑](#footnote-ref-1)