

APSTIPRINĀTS
 SIA „SALTAVOTS”

 Iepirkuma komisijas sēdē

2019. gada 24. aprīlī

**Iepirkuma procedūras**

 **„Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta” 2.posma īstenošanai”, Nr. SA 2019 08/KF,**

**nolikums**

SATURS

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona | 3 |
| 2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs | 3 |
| 3.Saziņa | 3 |
| 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu | 4 |
| 5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme | 4 |
| 6. Piedāvājums | 5 |
| 7. Piedāvājuma nodrošinājums, saistību izpildes nodrošinājums | 7 |
| 8. Pretendenta izslēgšanas noteikumi | 7 |
| 9. Pretendenta atlase un iesniedzamie dokumenti | 8 |
| 10. Piedāvājuma izvēles kritērijs | 16 |
| 11. Piedāvājumu vērtēšana | 16 |
| 12. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu | 17 |
| 13. Iepirkuma pārtraukšana | 18 |
| 14. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana | 18 |
| 15. Iepirkuma līgums | 19 |
| 16. Kārtība, kādā Pretendenta uzrādītais personāls, apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus | 19 |
| 17. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 20 |
| 18. Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi | 20 |
| 19. Personas datu aizsardzība | 21 |
| 20. Pielikumi | 21 |

1. **Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona**

Pasūtītājs:

SIA „SALTAVOTS",

Reģ.Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

e-pasts: saltavots@saltavots.lv

Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA „SALTAVOTS"

Iepirkuma komisijas locekle

Silvija Zaharāne

tel. Nr. 67971729

e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv

1. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

1. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
5. Pretendenta pilnvarota persona.
6. Saziņa
7. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu.
8. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja adresi vai e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
9. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
10. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā Iepirkumi.
11. Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.

Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tā ievieto šo informāciju Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.

1. Ja Ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, iepirkuma komisija ievieto šo informāciju Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
3. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
4. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „SALTAVOTS” Lakstīgalas ielā 9B, 3.stāvā, 12. kabinetā., Siguldā, Siguldas novadā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00.
5. Ja Ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, iepirkuma komisija tos izsniedz Ieinteresētajam piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6. Ja Ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
7. Informācija par iepirkuma priekšmetu, finansējuma avotu
	1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
		* + 1. Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojums). Prognozējamais Pakalpojuma apjoms: kanalizācijas tīklu garums 1,66 km, divas rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas ar elektroapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, automātiku un vadības sistēmu, ūdensapgādes tīklu garums - 0,41 km.
				2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma apjomu.
				3. Līgumu paredzēts īstenot projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr. 5.3.1.0/16/I/001, ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības KF līdzfinansējumu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēguma iespējas” ietvaros un SIA „SALTAVOTS” finansējumu ūdensapgādes tīklu projektēšanai, autoruzraudzībai.
				4. Maksājumu kārtība atrunāta iepirkuma līguma projektā būvprojekta izstrādes pakalpojumam un būvprojekta autoruzraudzības pakalpojumam.

4.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Siguldas pilsēta, Siguldas novads.

1. Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir **līdz 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārajām dienām no būvprojekta izstrādes iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.** Būvprojekta autoruzraudzības Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk pēc autoruzraudzības līguma noslēgšanas, prognozējamais laiks - 2020. gads. Autoruzraudzību Izpildītājs sniedz līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
2. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.
3. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas tiks saņemti vismaz divu Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
4. Sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informācija par sanāksmi tiks ievietota pasūtītāja tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiks protokolēta, un protokols publicēts Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv)
5. Piegādātāji līguma izpildes vietas apskati var veikt patstāvīgi. Lai mazinātu līguma izpildes riskus, Ieinteresētajam piegādātājam pirms pieteikuma sagatavošanas ir ieteicams iepazīties ar iepirkuma priekšmeta izpildes vietu.
6. Piedāvājums

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

* + 1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2019. gada 16. maijā plkst. 10:00** Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, **2019. gada 16. maijā plkst. 10:00.**Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

6.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

1. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā **60 (sešdesmit) kalendārās dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1. Piedāvājuma noformējums

6.3.1. Piedāvājums sastāv no trīs šādām daļām:

1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un trīs kopijas),
2. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas),

c. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas).

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
2. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

1. norādi “KOPIJA PAREIZA”,
2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

1. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
5. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

6.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

6.3.8. Piedāvājumu (oriģinālu un trīs kopojas) iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
2. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu,
3. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas vārdu, uzvārdu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,
4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu,
5. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta” 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF. Neatvērt līdz 2019. gada 16. maija, plkst. 10:00”.
6. Piedāvājuma nodrošinājums, saistību izpildes nodrošinājums

7.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

7.2. Saistību izpildes nodrošinājums būvprojekta izstrādes pakalpojuma līgumam izraudzītajam Pretendentam ir jāiesniedz 7 (septiņu) darbdienu laikā no būvprojekta izstrādes pakalpojuma līguma parakstīšanas dienas. Saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

7.3. Izsniegtajai saistību izpildes garantijai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. garantijas summas apmērs 10% (desmit procenti) no piedāvātās būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa,
2. saistību izpildes garantijas beigu datums - 30 dienas pēc būvprojekta izstrādes līguma izpildes termiņa,
3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai,
4. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma,
5. Pasūtītājam nav jāpieprasa saistību izpildes nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas.

 8. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
2. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, vai Pretendents tiek likvidēts,
	* 1. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Par Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmuma dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā,

1. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem,
2. Pretendents, kā arī persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām irpiedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem[[1]](#footnote-1) vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, un, ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādejādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci,
3. Uz Pretendentu, personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās[[2]](#footnote-2), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas (būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN) ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1, 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4. apakšpunkta nosacījumi.
4. Pretendenta atlase un iesniedzamie dokumenti
5. Pretendentam iepirkuma piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu.
6. Prasības Pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz Pretendentam:

| **Nr. p.k.** | **Prasības Pretendentam (pārbaudāmā informācija)** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| --- | --- | --- |
| * + 1. **Pretendentu atlases dokumenti**
 |
| 9.2.1.1. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā | **1**. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Nolikuma 1.pielikums), kas jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā jānorāda visi apvienības dalībnieki. Pretendenta pieteikumam dalībai iepirkuma procedūrā jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamā pakalpojuma daļa un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar Pretendentu, kurš ir piegādātāju apvienība, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums. Sabiedrības līguma gadījumā visi piegādātāju apvienības biedri kopīgi noslēdz sabiedrības līgumu, un tie ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.Ja Pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” jānorāda visus sabiedrības dalībniekus.**2.** Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas/nu tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu, |
| 9.2.1.2.  | Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji[[3]](#footnote-3)) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.*Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.* | **1.** Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajās datu bāzēs.**2.** Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju. |
| 9.2.1.3. | Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji[[4]](#footnote-4)) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.*Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.* | **1**. Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>**2**. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas **reģistrācijas apliecības kopija** vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.**3.** Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas pirms būvprojekta izstrādes pakalpojuma līguma slēgšanas reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 9.2.1.4. | Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanas reglamentētajā jomā. *Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas**institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.* | **1.** Par speciālistam piešķirto sertifikātu komisija pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>**2.** Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).**3.**Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanasinstitūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.**4.** Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tam jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. |
| 9.2.1.5. | Pretendenta pēdējo trīs gadu (2016., 2017. un 2018. gads) vidējam finanšu apgrozījumam[[5]](#footnote-5) ir jābūt ne mazākam kā 40 000 (četrdesmit tūkstoši *euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Jaundibinātiem uzņēmumiem/ uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka nostrādātajā periodā vidējais finanšu apgrozījums nav mazāks, kā EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši tūkstoši *euro*) bez PVN. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējam vidējam finanšu apgrozījumam jābūt ne mazāk kā EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši *euro*) bez PVN. | **1.** Pretendenta **apliecinājums** par Pretendenta trīs gadu (2016., 2017. un 2018. gads) vidējo finanšu apgrozījumu bez PVN.Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, apliecinājums par nostrādātajā periodā vidējo finanšu apgrozījumu bez PVN. |
| 9.2.1.6. | Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gads un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz **2 (divu)** būvprojektu izstrādi ūdenssaimniecības inženierbūvju jomā apdzīvotai vietai[[6]](#footnote-6), abiem būvprojektiem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments un, **kur vismaz vienā**  būvprojektā:**a**. projektēto ārējo kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 1 km,**b.** projektēta vismaz viena rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkņu stacija ar automātisko vadību.*Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).* | **1.** Pretendenta parakstīts pieredzes saraksts par Pretendenta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (Nolikuma 3.pielikums). Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 9.2.1.6.apakšpunktā prasīto pieredzi.**2.** Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 9.2.1.6.apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, pasūtītāju atsauksmes, būvatļaujas kopā ar akceptu par projektēšanas nosacījumu izpildi kopija, ārvalstu Pretendentam līdzvērtīgu dokumentu kopija) vai citi pieredzi pierādoši dokumenti). |
| 9.2.1.7. | Pretendents var nodrošināt **būvprojekta vadītāju**, kurš pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gads un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) vismaz **divos būvprojektos, kuriem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi (**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments), ir veicis ūdenssaimniecības inženierbūvjubūvprojekta vadītāja pienākumus, kur: **a.** vienā no šiem būvprojektiem projektēto ārējo kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 1km,**b.** vienā no šiem būvprojektiem ir projektēta rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkņu stacija ar vadības automātiku.  | **1.** Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja CV/Apliecinājums, saskaņā ar veidlapu (Nolikuma 4.pielikums).**2.** Dokumentu kopijas, kas pierāda 9.2.1.7. apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, būvatļauja un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi **(**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments), pasūtītāju atsauksme, apliecināta būvprojekta ģenerālplāna, vispārīgo datu lapas kopija u.c.). |
| 9.2.1.8. | Pretendents var nodrošināt tāmētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gads un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām vismaz vienam ūdenssaimniecības inženierbūvju būvprojektam, kuram ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi **(**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir sagatavojis izmaksu aprēķinu (tāmi). | **1.** Pretendenta piedāvātā tāmētāja CV/Apliecinājums, saskaņā ar veidlapu (Nolikuma 5.pielikums).**2.** Dokumentu kopija/as, kas pierāda 9.2.1.8. apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, pasūtītāju atsauksme, būvatļauja un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi **(**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments), būvprojekta ekonomiskās daļas koptāmes kopija u.c.) |
| 9.2.1.9. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kura veicamo pakalpojumu vērtība **ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas[[7]](#footnote-7),** tad Pretendentam jāiesniedz informācija par tiem. | **1.** Informācija par Pretendenta apakšuzņēmējiem norādīta Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums)**2.** Apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 6. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.**3.** Ārvalstīs reģistrētiem apakšuzņēmējiem dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 9.2.1.2. un 9.2.1.3. apakšpunktu prasībām.**4.** Dokuments vai dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 9.2.1.10. | Pretendentam jānorāda personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā.*Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.* *Ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles.**Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.* | **1.** Informācija par Pretendenta personām (t.sk. apakšuzņēmējiem) , uz kuru iespējām Pretendents balstās norādīta Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).**2.** Personas uz kuras iespējām balstās apliecinājums (Nolikuma 7. pielikums). **3.** Ārvalstīs reģistrētām personām dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 9.2.1.2. un 9.2.1.3. apakšpunktu prasībām.**4.** Dokuments vai dokumenti, kas apliecina apliecinājuma (Nolikuma 7. Pielikums) parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt personu/apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| * + 1. **Tehniskais piedāvājums**
 |
| 9.2.2. | Tehniskais piedāvājums. | Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (Nolikuma 8. pielikums).  |
| * + 1. **Finanšu piedāvājums**
 |
| 9.2.3. | Pretendenta piedāvātā Līgumcena būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā.Izpildes laikā būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena var tikt grozīta tikai būvprojekta izstrādes pakalpojuma līguma projekta (Nolikuma 10. pielikums) 7.8. punktā norādītajā gadījumā.*Finanšu piedāvājumā jāizdala ūdensapgādes tīklu projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu daļa, jo, tās ir ES KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr. 5.3.1.0/16/I/001 neattiecināmās izmaksas.*  | Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums (Nolikuma 9.pielikums), visas izmaksas norādot ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz komata.  |

1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās piedāvājuma cenas[[8]](#footnote-8). Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.

**9.4**. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

**10.1**. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums **ar viszemāko cenu (EUR bez PVN)** no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

**10.2**. Piedāvāju cenu nosaka sekojoši:

C = CB +CA, kur:

Ckopējā – kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),

CB - būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (EUR bez PVN),

CA - būvprojekta autoruzraudzības kopējā Līgumcena (EUR bez PVN).

1. **Piedāvājumu vērtēšana**
2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju **– piedāvājums ar viszemāko cenu,** iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
3. Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
4. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības.
5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 9. pielikums), nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darba posmam cenu. Iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem Pretendentiem nodrošināšana).
6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas. Iepirkuma komisija, noskaidrojot Pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas.
7. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 2. Pielikums) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās (Nolikuma 8. pielikums) norādīto prasību līmenim.
8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
9. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt Nolikumā norādīto prasību izpildi.
10. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
11. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents nepierāda atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
12. **Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu**
13. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas[[9]](#footnote-9), , veic pārbaudi vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 8.1.1, 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4. apakšpunktos minēto nosacījumu dēļ.
14. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas[[10]](#footnote-10) pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
15. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas[[11]](#footnote-11) Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
16. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas, nav saistīts ar iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai ekspertu ir saistīts ar Pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem
17. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas, nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
18. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram.
19. **Iepirkuma pārtraukšana**
20. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru vai neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
21. **Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana**
22. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
23. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, kā arī publicē paziņojumu Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv). Paziņojumā norāda:
24. Pasūtītāja nosaukumu un reģistrācijas numuru,
25. ES KF projekta nosaukumu, numuru,
26. iepirkuma procedūras nosaukumu un numuru, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra,

14.2.4. īsu iepirkuma priekšmeta aprakstu,

14.2.5. Pretendentu, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu,

14.2.6. Pretendenta piedāvājuma cenu, norādot būvprojekta izstrādes kopējo līgumcenu un būvprojekta autoruzraudzības kopējo līgumcenu,

14.2.7. lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datumu.

1. Paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums tika noraidīts, iepirkuma komisija norāda arī piedāvājuma noraidīšanas iemeslu, savukārt paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums bijis atbilstošs, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības.
2. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija neatklāj to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu nodevuši citi Pretendenti.
	1. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, iepirkuma komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
	2. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) . Paziņojumā norāda:

14.6.1. Pasūtītāja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

14.6.2. ES KF projekta nosaukumu un numuru, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra,

14.6.3. iepirkuma procedūras nosaukumu,

14.6.4. iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemeslu.

1. **Iepirkuma līgums**
2. Iepirkuma līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši būvprojekta izstrādes iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 10. pielikums) un būvprojekta autoruzraudzības līguma projektam ( Nolikuma 11. pielikums).
3. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā:

15.2.1. atsakās slēgt būvprojekta izstrādes iepirkuma līgumu;

15.2.2. neiesniedz saistību izpildes nodrošinājuma garantiju atbilstoši Nolikuma prasībām.

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai neizpilda kādu Nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, tad iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
2. Izraudzītajam Pretendentam būvprojekta izstrādes pakalpojuma līgums jāparaksta 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu.
3. Būvprojekta autoruzraudzības līgums par piedāvājumā norādīto autoruzraudzības pakalpojuma kopējo līgumcenu tiks slēgts, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu.
4. Grozījumus iepirkuma līgumos, izdara, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas regulējumu.
5. **Kārtība, kādā Pretendenta uzrādītais personāls, apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus)**
6. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies un piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas, maiņai tikai tad, ja persona atbilst Nolikuma kvalifikācijas prasībām un neatbilst Nolikumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.
7. **Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**
	1. **Iepirkuma komisijas tiesības:**

17.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai. Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai,

17.1.2. pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai,

17.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai,

17.1.4. piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi,

17.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu,

17.1.6. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu,

17.1.7. iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

1. **Iepirkuma komisijas pienākumi:**

17.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu,

12.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem,

17.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu,

17.2.4. vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Nolikumu, citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu,

17.2.5. rakstiski informēt Pretendentus par vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām,

17.2.6. lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība,

17.2.7. noteikt iepirkuma uzvarētāju,

17.2.8. informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veikt tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim iepirkuma komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1. **Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi**
2. Pretendenta tiesības:

18.1.1. apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu,

18.1.2. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai,

18.1.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties, uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar Pretendenta pilnvarotas personas parakstu,

18.1.4. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

1. Pretendenta pienākumi:

18.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām,

18.2.2. sniegt patiesu informāciju,

18.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai,

18.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

1. **Personas datu aizsardzība**
2. Datu pārzinis ir SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kas veic datu apstrādi iepirkumu veikšanai.
3. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt [www.saltavots.lv/](http://www.saltavots.lv/) Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.
4. **Pielikumi:**

1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

2. pielikums - Tehniskā specifikācija un atsevišķā dokumentā (pdf formātā) Tehniskās specifikācijas pielikumi

3. pielikums - Pretendenta pieredzes saraksts

4. pielikums - Atbildīgā būvprojekta vadītāja CV/Apliecinājums

5. pielikums -Tāmētāja CV/Apliecinājums

6. pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājums

7. pielikums - Personas uz kuras iespējām balstās apliecinājums

8. pielikums - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

9. pielikums - Finanšu piedāvājums

10. pielikums - Iepirkuma līguma projekts - Būvprojekta izstrādes pakalpojuma līgums

11. pielikums - Iepirkuma līguma projekts - Būvprojekta autoruzraudzības pakalpojuma līgums

**1.pielikums**

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr.: 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

**„Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai” , id. Nr. SA 2019 08/KF**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras **„Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”** (identifikācijas nr. SA 2019 08/KF) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums[[12]](#footnote-12) vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)  |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[13]](#footnote-13) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.,e-pasts) |  |
| Citas personas **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents (t.sk. apakšuzņēmēju)**, (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, reģistrācijas numurs, t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piesaistot apakšuzņēmējus[[14]](#footnote-14), kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas[[15]](#footnote-15): *< Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu>*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmumam statusam | Veicamo darbu apjoms no kopējās piedāvājuma cenas; % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

piedāvājam veikt būvprojekta izstrādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *< Norāda no Finanšu piedāvājuma \>* |

piedāvājam veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *< Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt būvprojekta izstrādes līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam būvprojekta izstrādes iepirkuma līguma projektam un apņemamies slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam autoruzraudzības līguma projektam, Nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam.

 Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, mēs ievērojām visus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar veicamo Pakalpojumu apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt Pakalpojumu izpildi un samaksas noteikšanu par Pakalpojumu izpildi.

Apņemamies iepirkuma procedūras **„Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”** (identifikācijas Nr. SA 2019 08/KF) Nolikumā norādītā būvprojekta izstrādi veikt un saņemt Siguldas novada būvvaldes akceptu par projektēšanas nosacījumu izpildi *< norāda kalendārās dienas>* kalendāro dienu laikā no būvprojekta izstrādes līguma parakstīšanas dienas.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt [www.saltavots.lv/](http://www.saltavots.lv/) Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

## Piedāvājumu parakstīja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  <Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts>

## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

## 1.Pamatinformācija

**1.1.** Iepirkuma mērķis

Noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

## 1.2. Pakalpojuma nepieciešamība

**1.2.1.** Būvprojekta izstrādes līgumu un autoruzraudzības pakalpojuma līgumu paredzēts īstenot projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr. 5.3.1.0/16/I/001 (turpmāk - projekts), ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības KF līdzfinansējumu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēguma iespējas” ietvaros, un SIA „SALTAVOTS” finansējumu ūdensapgādes tīklu projektēšanai, autoruzraudzībai.

**1.2.2**. Ūdensapgādes ārējo tīklu projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas saskaņā ar 2016. gada 21. jūnija MK noteikumiem Nr. 403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” ir projekta neattiecināmās izmaksas. Līdz ar to Finanšu piedāvājumā ir nepieciešams norādīt būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksu daļu**,** kura attiecināma uz ūdensapgādes tīklu projektēšanas un autoruzraudzības izmaksām.

**1.2.3.** Lai identificētu darbu un izmaksu attiecināmību uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļu:

**1.2.3.1.** Finanšu piedāvājumā ir jānorāda kopējās būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības izmaksas, un no kopējās izmaksām jāizdala izmaksu daļa, kura attiecināma uz ūdensapgādes tīklu daļu;

**1.2.3.2.** pieņemšanas - nodošanas akti jānodrošina Pakalpojuma kanalizācijas tīklu daļai un ūdensapgādes tīklu daļai;

**1.2.3.3.** katrai Pakalpojuma daļai (kanalizācijas tīklu daļa un ūdensapgādes tīklu daļa) ir jāsagatavo atsevišķi rēķini. Pasūtītājs kanalizācijas tīklu daļas izpildi apmaksās no Valsts kases konta (skatīt Nolikuma 10. pielikuma 11. punktu), ūdensapgādes tīklu daļu apmaksās no AS „SEB banka” konta (skatīt Nolikuma 10. pielikuma 11. punktu).

**1.2.3.4.** būvprojekta visās daļās, tajā skaitā, ekonomiskajā daļā, darbu organizēšanas projektā jābūt identificējamai attiecināmībai uz ūdensapgādes tīklu daļu vai kanalizācijas tīklu daļu, tajā skaitā, segumu atjaunošanai,

**1.2.3.5.** lokālāstāmes sagatavo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu daļai. Kopsavilkuma aprēķinu sagatavo ūdensapgādes tīklu daļai un kanalizācijas tīklu daļai. Būvniecības koptāmē apvieno ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļu.

**1.2.4.** Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tiks sagatavota iepirkuma procedūra būvdarbiem.

Būvdarbu līguma noslēgšanas gadījumā ar būvprojekta autoru tiks slēgts līgums par autoruzraudzību. Autoruzraudzības izmaksas, pamatojoties uz Finanšu piedāvājumā norādīto, tiks sadalītas uz kanalizācijas tīklu daļu un ūdensapgādes tīklu daļu. Katrai daļai jānodrošina autoruzraudzības pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akts. Katrai pakalpojuma daļai (kanalizācijas tīklu daļa un ūdensapgādes tīklu daļa) ir jāsagatavo atsevišķs rēķins. Pasūtītājs kanalizācijas tīklu daļas izpildi apmaksās no Valsts kases konta (skatīt Nolikuma 11. pielikuma 7. punktu), ūdensapgādes tīklu daļu apmaksās no AS „SEB banka” konta (skatīt Nolikuma 11. pielikuma 7. punktu).

**2. Būvprojektā paredzētās inženierbūves**

**2.1**. Būvprojekta izstrādes vieta: Siguldas pilsēta

**2.2.** II grupas būve.

**2.3.** 1. tabulā ir apkopota informācija par būvprojektā paredzētajiem sadzīves kanalizācija tīkliem.

1. tabula. Būvprojektā paredzētie sadzīves kanalizācijas tīkli

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iela, ielas posms  | Prognozējamais pašteces cauruļvada garums | Prognozējamais spiedvada garums | Kanalizācija sūkņu stacija  | Plānoto tīklu izvietojumu (apzīmējums: - - - - -) shēmas Tehniskās spefikācijas pielikumā Nr.  |
| 1. | Lakstīgalas iela  | 40 m | - | Nē | 1 |
| 2. | Viršu ielas posms | 218 m | - | Nē | 2 |
| 3. | P.Brieža ielas Nr.27, 29, 31 posms  | 117 m | - |  | 3 |
| 4. | P.Brieža ielas Nr. 30-34 posms | 184 m  | - | Nē | 4 |
| 5. | P.Brieža ielas Nr. 40-42 posms | 70 m | - | Nē | 5 |
| 6. | Jāņogu ielas - Dārza ielas posms  | 687 m | 94 m | Jā ar elektroapgādes pieslēgumu, automātisko vadību un datu pārraidi | 6,7 |
| 7. | R.Kaudzītes iela - Šveices ielas posms | 236 m | 15 m | Jā ar elektroapgādes pieslēgumu, automātisko vadību un datu pārraidi | 8 |

1. tabulā norādītajiem sadzīves kanalizācijas tīklu garumiem ir tikai prognozējamie apjomi. Tīklu garums tiks precizēts būvprojekta izstrādes procesā. Tīklu garuma maiņa nav pamats Līgumcenas izmaiņām.

Ja ir nepieciešams veikt kāda esošā kanalizācija sistēmas posma pārbūvi, lai pieslēgtu paplašināto tīklu posmus, tad būvprojektā ir jāveic pārbūvējamā posma risinājuma izstrāde. Pārbūvējamā posma risinājuma izstrāde nav pamats Līgumcenas izmaiņām. Pārbūves izmaksas ir jāatspoguļo atsevišķā lokālā tāmē.

R.Kaudzītes ielas kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūvei būs jāšķērso 2 kanalizācijas spiedvadi, kuru iebūves dziļums nav precīzi zināms. Būvprojekta izstrādes stadijā nav ekonomiski izdevīgi veikt esošo spiedvadu atrakumu, jo spiedvadi ir Šveices ielas daļā (blīva satiksme) un, lai varētu veikt atrakumu, Izpildītājam būtu jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācijas shēma būtu jāsaskaņo ar pašvaldību un Latvijas Valsts autoceļiem, jāsaņem rakšanas atļauja un pēc atrakuma jāorganizē ielas asfalta seguma atjaunošanas darbi. Pamatojoties uz iepriekš norādīto, būvprojekta izstrādes laikā šīs darbības netiks veiktas.

 Ja būvdarbu procesā pēc Šveices ielas kanalizācijas spievadu atrakuma, tiks konstatēts cits iebūves dziļums nekā būvprojektā, Izpildītājam autoruzraudzības kārtībā, būs jāveic R.Kaudzītes ielas pašteces cauruļvada iebūves dziļuma atkārtots aprēķins un izmaiņas būvprojektā. Šis risks ir jāievērtē, sagatavot finanšu piedāvājumu autoruzraudzības izmaksām, jo autoruzraudzības kopējā Līgumcena netiks mainīta.

**2.4.** 2. tabulāir apkopota informācija par būvprojektā paredzētajiem ūdensapgādes tīkliem kanalizācijas tīklu paplašināšanas teritorijā.

2. tabula. Būvprojektā paredzētie ūdensapgādes tīkli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iela, ielas posms  | Prognozējamais ūdensvada garums | Plānoto tīklu izvietojumu (apzīmējums: - - - - -) shēmas Tehniskās spefikācijas pielikumā Nr. |
| 1. | Jāņogu un Dārza ielas posms | 300 m | 9,10 |
| 2. | R.Kaudzītes iela  | 110 m | 11 |

**3. Projektēšanas kritēriji**

**3.1.** Ja tehniskajā specifikācijā, tās pielikumos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti vai izstrādājumu/produktu nosaukumi un standarti, Pretendents, būvprojektā drīkst iekļaut šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

Aprēķinot iekārtu un tīklu kapacitāti, jāpielieto sekojoši projektēšanas kritēriji:

Tabula Nr.1. Projektēšanas kritēriji

| Apraksts  | Kritērijs  |
| --- | --- |
| Mājsaimniecību notekūdeņu vidējais apjoms 2018. gadā | 66 l/c/dnn |
| Mājsaimniecību dzeramā ūdens vidējais patēriņš 2018. gadā | 76,4 l/c/dnn |
|  Esošās kanalizācijas sistēmas infiltrācija  | 39% |
| Notekūdeņu maksimālās plūsmas koeficients | Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves, ja vien nav citu datu, piemēram, plūsmas mērītāji, sūkņu darbības rādītāji, u.c. |
| Pašteces kanalizācija | Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves |
| Spiedvadi | Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves |
| Ūdensvadi | Saskaņā ar LBN 222-15 Ūdensapgādes būves |
| Iekārtu vadība  | Automātiska iekārtu vadība, kas savienojama ar Pasūtītāja esošo SCADA sistēmu, kas atrodas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (Lorupes NAI). |

**3.2. Prasības kanalizācijas cauruļvadiem un skatakām, kanalizācijas sūkņu stacijām**

Vienlaicīgi projektējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai līdz īpašuma robežai.

**3.2.1. Kanalizācijas cauruļvadi**

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi projektējami ar SN 8 (T8) polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007.

Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi, kuru izbūve būs veicama ar tranšejas metodi projektējami ar PN 10 PE caurulēm. Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi, kuru izbūve būs veicama ar beztranšejas metodi projektējami ar PN 10 PE caurulēm ar aizsargslāni. Jāatbilst standartam LVS EN 13244-2: 2003.

Ja hidroģeoloģiskie apstākļi atbilst mūsdienu tehnoloģijām, projektējot spiedvadu, būvprojektā jāizvēlas beztranšeju izbūves metode.

Kanalizācijas pievadu pieslēgumus projektēt līdz īpašuma robežām. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem (t. i. saskaņojot ar Pasūtītāju, jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām vai žogiem, ja tie ir ārpus īpašuma robežas).

Kanalizācijas pievadu pieslēgumu izvietojuma precizēšanai tiks organizēta tikšanās ar potenciālajiem patērētajiem. Tikšanās sapulcē ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam.

**3.2.2. Kanalizācijas skatakas**

Iebūves dziļumā līdz 2,5 m paredzēt plastmasas skatakas ar diametru ne mazāku kā 560.

Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas.

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200.

Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētas ielas daļās ir jāatbilst „peldoša ” tipa. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, lai novērstu to aizstumšanu ielu uzkopšanas laikā. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo.

**3.2.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas**

Kanalizācijas sūkņu stacijas jāprojektē kopā ar elektrības pieslēgumu nodrošinājumu, Pasūtītāja elektroapgādes nodrošinājuma daļām, teritorijas labiekārtošanu, ventilāciju un vadības automātiku, paredzot datu pārraidi uz Lorupes NAI.

Projektējamajām kanalizācijas sūkņu stacijām (turpmāk tekstā - KSS) ir jābūt rūpnieciski ražotām, kuru pazemes tipa korpuss ir izgatavots no armētas stiklašķiedras vai PEHD vai ekvivalenta sintētiska materiāla. Aprīkotas ar nerūsējoša tērauda apsaisti, nažveida aizbīdņiem, pretvārstiem, nerūsējošā tērauda sūkņu vadulām un pacelšanas ķēdēm. Sūknētavā jāparedz divu sūkņu uzstādīšana ar iebūvētam sūkņu pēdām un nekorodējoša materiāla kāpnēm ar platformu sūknētavas apkalpošanai. Katras sūknētavas ieplūdē jāuzstāda nažveida aizbīdnis ar pagarinātājkātu. KSS sūkņu elektrodzinēju statora aizsardzības klase H un N tipa darbarats, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku notekūdeņu pārsūknēšanu.

KSS jābūt 3 līmeņu devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās, avārijas). Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. KSS darbība automātiskā režīmā. Sūkņu stacijas vadības sistēmai jābūt savienojamai un savietotai ar SIA „Saltavots” rīcībā esošo SCADA sistēmu, novadot nepieciešamos datus uz Lorupes NAI.

KSS jāparedz pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēguma vieta, lai nodrošinātu darbību elektrības pārtraukuma gadījumos.

Abām KSS ir jāveic arējā elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma būvprojektu izstrāde atbilstoši AS „Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (pieprasa Izpildītājs pēc līguma noslēgšanas).

**3.2.4. Notekūdeņu plūsmas mērītāji.**

Abās KSS jāparedz notekūdeņu plūsmas mērītāji, paredzot momentānās un kopējās plūsmas apjoma datu pārraidi uz esošo SCADA sistēmu. Plūsmas mērītājiem jābūt izvietotiem rūpnieciski izgatavotās PE plūsmas mērītāju akās.

Plūsmas mērītājiem jānodrošina IP68 aizsardzības klase. Plūsmas mērītāju vadības un kontroles paneļi jānovieto sūknētavu vadības skapjos.

**3.2.5. Pieslēgumu pievadi**

Pieslēguma pievadi projektējami no PVC vai PP caurulēm ar diametru 160 mm un kritumu, maksimāli iespējamā vai pievienošanai un ekspluatācijai optimālā dziļumā līdz īpašuma robežai, kur uzstādīt gala noslēgus. Ja diviem īpašumiem ir viens pievads, tad projektēt skataku ar diametru 560. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem (t. i. saskaņojot ar Pasūtītāju jāplāno un jāparedz sadalošās akas, pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežām vai žogiem, ja tie ir ārpus īpašuma robežas).

Kanalizācijas pievadu pieslēgumu izvietojuma precizēšanai tiks organizēta tikšanās ar potenciālajiem patērētajiem. Tikšanās sapulcē ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam.

**3.3. Prasības ūdensapgādes cauruļvadiem, akām, armatūrai, hidrantiem**

Ūdensvadu cauruļvadiem DN/OD 110mm materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201-1; LVS EN 12201-2. Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas metodi cauruļvadi projektējami ar PE (polietilēna), PN10, PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC- SCGR vai ekvivalentām caurulēm.

Sadalošai un noslēgarmatūrai paredzēt kaļamā ķeta veidgabalus un armatūra. Pieslēguma vietās esošajai ūdensapgādes sistēmai paredzēt betona grodu akas Ø1500 mm noslēgarmatūras uzstādīšanai. Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Virs akas veidots ķeta vāks saskaņā ar EN 124.

Pievadiem paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājkātu un kapi.

Paredzēt virszemes tipa hidrantus.

Katram nekustamajam īpašumam projektējams atsevišķs ūdensapgādes ievads līdz īpašumu robežām vai žogiem, ja tie ir ārpus īpašuma robežas.

Ja hidroģeoloģiskie apstākļi atbilst mūsdienu tehnoloģijām, projektējot ūdensvadu, Būvprojektā jāizvēlas beztranšeju izbūves metode.

**3.4. Prasības topogrāfijas izstrādāšanai**

**3.4.1.** Topogrāfiskos darbus veikt atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa LR MK Ministru kabineta noteikumu Nr.281„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām un ievērot Siguldas novada domes saistošos noteikumus ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” (skat.http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/saistosie\_noteikumi/)

Elektroapgādes pieslēgumu nodrošinājuma nodrošināšanai topogrāfisko uzmērījumu platības lielums ir jāizvērtē pašam Pretendentam un izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

Līguma izpildes laikā nav paredzēta līgumcenas maiņa darbiem, kas saistīti ar topogrāfiskā plāna izstrādi.

Uzmērījumi jāveic:

**a.** projektējamo tīklu trasēm līdz ēku fasādēm (kanalizācijas tīkliem) un līdz īpašumu robežām (ūdensapgādes tīkliem).

**b.** KSS izbūves vietām, ievērtējot elektroapgādes kabeļa un pieslēguma izbūvei nepieciešamo teritoriju. Elektroietaišu pieslēguma nodrošināšanai tehniskie nosacījumi nav zināmi, un līdz ar to, ievērtējot risku, uzmērījumu platības lielums ir jāizvērtē pašam Pretendentam un izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

Precīzi jāuzrāda aktuālā kadastrālā informācija (zemes gabalu robežas, kadastra apzīmējums, adreses), ielas esošais segums. Jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas. Pazemes komunikācijām jānorāda diametri un tekņu atzīmes vai cauruļvada augstums skataku vietās.

**3.4.2.** Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas Izpildītājs to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženierkomunikācijām teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Izpildītājs topogrāfisko plānu iesniedz vietējās pašvaldības datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības datubāzē digitālā veidā vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā un tādā mēroga noteiktībā, kādā šī vietējās pašvaldības datubāze tiek uzturēta.

**3.4.3.** Ja inženierkomunikāciju turētāji pieprasa samaksu par topogrāfiskā plāna saskaņošanu, izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Lattelecom" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš un izmaksās jāiekļauj SIA „Lattelecom” ar 2019. gadu noteiktā samaksa 26 EUR bez PVN (skatīt-. https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana

**3.5. Prasības inženierģeoloģiskajai izpētei**

Inženierģeoloģisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.

Inženierģeotehnisko izpēti veic saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, saskaņojot izpētes vietas ar komunikāciju turētājiem. Attālums starp ģeotehniskajām izstrādnēm ne lielāks par 350 m, dziļums 1m zem paredzētās komunikācijas. Inženierģeoloģiskā izpēte obligāti jāveic kanalizācijas sūkņu staciju izvietojuma vietās.

## 3.6. Prasības KSS elektroietaišu pieslēgumu projektēšanai

Veiktā priekšizpēte sadarbībā ar AS „Sadales tīkls” liecina, ka:

**a.** Dārza ielas KSS elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projektēšanas punkts ielas otrā pusē (ielu var šķērsot tikai ar beztranšeju metodi, jo ielai atjaunota asfalta seguma virskārta);

**b.** Šveices KSS  elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projektēšanas punkts - viens no tuvākajā apkārtnē esošajiem balstiem;

## Sagatavojot Piedāvājumu, ir jāievērtē visi riski, kas saistīti ar elektroapgādes pieslēgumu projektēšanu.

Pieslēgumu projektēšana būs jāveic atbilstoši AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Katrai KSS jāizstrādā atsevišķs elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma projekts AS “Sadales tīkls” tehniskajos noteikumos norādītajā eksemplāru skaitā.

**3.7. Prasības būvdarbu teritorijas labiekārtošanai**

Jāizstrādā zālāju atjaunošanas, ielu, ietvju seguma atjaunošanas risinājumi saskaņā ar Siguldas novada domes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

**4. Darba uzdevuma izpildes posmi**

**4.1. Vietas izpēte pirms Piedāvājuma iesniegšanas**

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar projektējamo tīklu teritoriju, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumiem, jāprecizē projektējamo tīklu garumi.

Norādītie cauruļvadu garumi, pieslēgumu, pārslēgumu skaits projektēšanas gaitā var mainīties. Tie šobrīd ir tikai orientējošie rādītāji. Līgumcena šo lielumu maiņas gadījumā netiek mainīta.

Jāprojektē ir divas jaunas KSS ar elektroapgādes pieslēguma nodrošinājumu un 3.2.3., 3.2.4. punktos norādīto aprīkojumu.

**4.2. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes**

Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas jāiepazīstas ar pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru**, jāapseko dabā, jāveic visu pieslēguma vietu fotofiksāžas, detalizēti jāizpēta plānotās pieslēguma, pārslēguma vietas esošajai pašteces kanalizācijas sistēmai.** **Būvprojektā pašteces kanalizācijas tīkliem pieslēguma vietās nevar būt atzīme, ka jāprecizē būvniecības gaitā.**

Jāizvērtē Pasūtītāja plānotais tīklu paplašināšanas variants un, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, tīklu izvietojumā jāveic izmaiņas.

**4.3. 1. posms – Jāsagatavo būvniecības ieceres dokumentācija: būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši MK noteikumu Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, ievērojot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15, „Ūdensapgādes būves”.**

**4.3.1.** Pasūtītājs, kā Būvniecības ierosinātājs, izsniegs pilnvaru Izpildītājam iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu un Būvniecības ieceres dokumentus Būvvaldē, kā arī pilnvaru pieprasīt un saņemt citus ar Līguma izpildi saistītos nepieciešamos dokumentus gan valsts, gan pašvaldības iestādēs.

**4.3.2.** Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam visu skarto nekustamo īpašumu adrešu saraksts.

**4.3.3.** Izpildītājam jāizstrādā būvprojekts minimālā sastāvā.

**4.3.4.** Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. Būvprojektu minimālā sastāvā iesniedz elektroniski (CD).

**4.3.5.** Saskaņojumus ar visu skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem veic Izpildītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 32. punktu vai Izpildītājs rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 31. punktu.

**4.3.6.** Pasūtītājs pilnvaro, un Izpildītājs iesniedz būvniecības iesniegumu kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā Siguldas novada būvvaldei.

**4.3.7.** 1. posma izpildi apliecina Siguldas novada būvvaldes būvniecības ieceres akcepts un izsniegta būvatļauja, Pasūtītājam iesniegts ziņojums Nr.1., kuram ir pievienotas **visu pieslēguma vietu fotofiksāžas.** Pēc 1.posma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālā sastāvā papīra formātā un CD (vienu eksemplāru).

**4.4. 2. posms – Jāizstrādā būvprojekts saskaņā ar LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 ”Ūdensapgādes būves” un atbilstoši MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, ievērot tehnisko noteikumu prasības.**

**4.4.1.** Pasūtītājs pilnvaro, un Izpildītājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus, kuri norādīti būvatļaujā.

**4.4.2.** Veic inženierģeotehnisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.

**4.4.3.** Būvprojekta inženierisinājumu daļā detalizēti izstrādā būvizstrādājumu specifikācijas, norādot arī katram būvizstrādājumam atbilstību konkrētiem standartiem.

**4.4.4.** Elektroapgādes pieslēguma būvprojekti (izstrādāti pēc AS „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem) ir jāizdala atsevišķi no pārējām Būvprojekta sējuma daļām, noformējums šīm daļām saskaņā ar AS “Sadales tīkls” prasībām.

**4.4.5**. **Darbu organizēšanas projektā iekļauj visas MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 69. punktā norādītās sastāvdaļas.**

**4.4.6.** Būvprojektā iekļauj ekonomisko daļu saskaņā ar MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 67. punkta prasībām. Izmaksu tāme, būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums jāsagatavo excel un pdf formātos. Izmaksas aprēķināšana jāveic atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.”

Saskaņā ar2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” 34.2. punktu jāizstrādā finanšu rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem un saskaņā ar 34.4. punktu tāmēs nodala kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbu pozīcijas un to summas no ūdensapgādes būvju pozīcijām un to summām. Ja ir nepieciešama kāda kanalizācijas posma pārbūve, tad tāmēs ir jāizdala pārbūves izmaksas.

**4.4.7.** Pasūtītājs pirms saskaņošanas, veic iesniegtā būvprojekta pārbaudi. Pasūtītajam būvprojekta pārbaudei ir nepieciešamas 14 kalendārās dienas.

**4.4.8.** Izpildītājs pēc pozitīva pasūtītāja atzinuma saņemšanas Būvprojektu saskaņo ar būvatļaujā norādītajam iestādēm, institūcijām un skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem. Ja par saskaņojumiem ir nepieciešamas veikt samaksu, Izpildītājs šīs izmaksas iekļauj Finanšu piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Lattelecom" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš, un izmaksās jāiekļauj SIA „Lattelecom” ar 2019. gadu noteiktā samaksa 26 EUR bez PVN (skatīt-. <https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana>). Ja arī par citiem saskaņojumiem par samaksu ir īsāks saskaņošanas laiks, tad ir jāizvēlas īsākais saskaņošanas laiks un šīs izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

**4.4.9.** Ja Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats Līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Pasūtītāju par tik kalendārajām dienām par cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks.

**4.4.10.** Pasūtītājs būvprojekta ekspertīzi pasūtīs, ja to pieprasīs Siguldas novada būvvalde vai būs strīds starp Izpildītāju un Pasūtītāju par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos un īpašajos noteikumos norādītajām prasībām. Būvekspertīzes veikšanas gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par būvekspertīzes veikšanas laiku.

**4.4.11.** Pasūtītājam Iesniedzamo Būvprojekta eksemplāru skaits: 4 eksemplāri papīra formā, 4 eksemplāri digitālā formā (CD), tajā skaitā, viens eksemplārs Siguldas novada būvvaldei un saskaņoti kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes nodrošinājuma būvprojekti atbilstoši AS „Sadales tīkls” noteiktajām prasībām un eksemplāru skaitam

**4.4.12.** 2. posma izpildi apliecina:

**a.** Siguldas novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

**b.** Pasūtītājam iesniegts nepieciešamo būvprojekta eksemplāru skaits papīra formā un elektroniskā formā CD, kur rasējumi ir dwg un pdf formā, ekonomiskā daļa excel un pdf formā, viss pārējais būvprojekta saturs word un pdf formā un Ziņojums Nr.2.

**5. Darba organizācija, apdrošināšana, garantijas**

5.1. Citi speciālisti un apakšuzņēmēji

Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi speciālisti, kuri nav galvenie speciālisti.

**5.2. Tehniskais aprīkojums**

Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais transports, biroja telpas, to uzturēšana, mēbeles, datortehnika un kancelejas piederumi.

**5.3. Būvprojekta izstrādes termiņš**

Būvprojekta izstrādes maksimālais līguma izpildes termiņš 180 kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas. Būvprojekta izstrāde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar Siguldas novada būvvaldes atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamo Būvprojekta eksemplāru skaita, Ziņojuma Nr.2 iesniegšanu Pasūtītājam un Pušu parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4. Sanāksmes

**5.4.1.** Pasūtītājs Līguma izpildes laikā organizē sanāksmes. Sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības. Sanāksmēs no Izpildītāja puses ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam, nepieciešamības gadījumā, arī citiem izpildītāja speciālistiem.

Visas būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par pakalpojuma sniegšanu starp Izpildītāju, Pasūtītāju, un, kas nemaina iepirkuma līguma nosacījumus, jāsagatavo rakstiski – sanāksmju protokolu veidā. Sanāksmju protokolus sagatavo pasūtītājs.

**5.4.2.** Pasūtītājs pēc būvprojekta izstrādes minimālajā sastāvā organizē tikšanos/ās ar potenciālajiem patērētājiem, kuriem būvprojekta ietvaros tiks projektēts pieslēgums kanalizācijas (dažos posmos arī ūdensvada) tīkliem. Tikšanās mērķis: precizēt kanalizācijas (dažos posmos arī ūdensvada) pievadu izvietojuma vietas, lai optimizētu potenciālo patērētāju pieslēguma izmaksas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Organizētajā tikšanā/ās jāpiedalās būvprojekta izstrādātājam.

**5.5. Civiltiesiskā apdrošināšana, saistību izpildes nodrošinājums**

**5.5.1.** Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvniecības laiku.

Pasūtītājs būvdarbu līgumu plāno slēgt 2020. gadā un būvprojektā projektēto tīklu izbūvi pabeigt līdz 2020. gada decembrim.

Būvspeciālista apdrošināšanas līguma minimālais limits ir 100% no būvprojekta izstrādes Līgumcenas un autoruzraudzības Līgumcenas summas bez PVN summas.

 Apdrošināšanas līgumā paredzētiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Apdrošināšanas izmaksas ir jāievērtē Finanšu piedāvājumā.

**5.5.2.** Saistību izpildes nodrošinājums ir 10% apmērā no būvprojekta izstrādes Līgumcenas (bez PVN) saskaņā ar iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai” (identifikācijas Nr. SA 2019 08/KF) nolikuma 7.2. un 7.3. punktu. Saistību izpildes nodrošinājuma izmaksas ir jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

**6. Autoruzraudzība**

Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumā pievienoto autoruzraudzības līguma projektu un MK noteikumu Nr.500 ‘Vispārīgie būvnoteikumi” 113. punktā norādītājiem pienākumiem un 114. punktā norādītajām tiesībām.

Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības veikšanai tiks slēgts atsevišķs līgums saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumu.

Autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšana ir plānota 2020. gada pavasarī. Orientējošais autoruzraudzības līguma izpildes beigu termiņš ir 2020. gada decembris. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā autoruzraudzības līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Izpildītājam ir jāapseko objekts un tā apsekojuma rezultāti jāieraksta autoruzraudzības žurnālā, kas būs reģistrēts likumdošanas aktu noteiktajā kārtībā. Žurnālā ir reģistrējamas arī visas atkāpes no tehniskā projekta.

Izpildītājam, pēc uzaicinājuma, ir jāpiedalās būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam 1 darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiska (par rakstisku uzaicinājumu tiks uzskatīts arī e-pasts) uzaicinājuma saņemšanas brīža ierasties būvobjektā.

3.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Sagatavošanas vieta* |  | *Datums* |

Pretendents:

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvprojekta nosaukums |  Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes[[16]](#footnote-16) nosaukums, adrese, kontaktperso-na, tālrunis  | Datums, kad izsniegta būvatļauja[[17]](#footnote-17) un datums, kad akceptēta projektēšanas nosacījumu izpilde  | Būvprojektā projektēto inženierkomunikā-ciju īss raksturojums(garums, projektējamo KSS skaits, vadības automātika, u.c.)  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pievienotas dokumentu kopijas *< norāda dokumentu kopijas, kas pievienotas piedāvājumam un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju (Nolikuma 9.2.1.6. punkts)>*

Piedāvājumu parakstīja: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts*

4.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

**ATBILDĪGĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA CV/APLIECINĀJUMS**

1. **Uzvārds:**
2. **Vārds:**
3. **Sertifikāta Nr.** (ārvalstu speciālistam kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta numurs)**:**
4. **Sertifikāta nosaukums** (ārvalstu speciālistam kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta nosaukums)**:**
5. **Profesionālā pieredze:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Būvprojekta nosaukums |  Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes[[18]](#footnote-18) nosaukums, adrese, kontaktperso-na, tālrunis  | Datums, kad izsniegta būvatļauja[[19]](#footnote-19) un datums, kad akceptēta projektēša-nas nosacījumu izpilde  | Būvprojektā projektēto inženier-komunikāciju īss raksturojums(garums, projektējamo KSS skaits, vadības automātika, u.c.) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Pievienotas dokumentu kopijas: *< norāda dokumentu kopijas, kas pievienotasCV/APLIECINĀJUMAM un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju (Nolikuma 9.2.1.7. punkts)>*

Ar šo es apņemos, ja Pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar Pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF, darbu izpildes.

 (personīgais paraksts, atšifrējums)

2019. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties kā atbildīgais būvprojekta vadītājs līguma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF, izpildē, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>][[20]](#footnote-20) |

5.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

**TĀMĒTĀJA CV/APLIECINĀJUMS**

**1. Uzvārds:**

**2. Vārds:**

**3. Profesionālā pieredze:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Būvprojekta nosaukums | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Datums, kad izsniegta būvatļauja un datums, kad akceptēta projektēšanas nosacījumu izpilde |
|  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Pievienotas dokumentu kopiju/as: *<norāda dokumentu kopiju/as, kas pievienotas CV/Apliecinājuma un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju (Nolikuma 9.2.1.8. punkts)>*

Ar šo es apņemos, ja Pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar Pretendentu, kā tāmētājs pie līguma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai” , id. Nr. SA 2019 08/KF, darbu izpildes.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (personīgais paraksts, atšifrējums)

2019. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties kā tāmētājs līguma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF, izpildē, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>][[21]](#footnote-21) |
|  |

6.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

SIA „SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

**APAKŠUZŅĒMĒJA[[22]](#footnote-22) APLIECINĀJUMS**

Ar šo *<Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>* apliecina, ka piekrīt piedalīties SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 organizētajā iepirkuma procedūrā „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF kā *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>* (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus *<darbu apraksts atbilstoši Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā veicamo darbu raksturojumam (Nolikuma 1. pielikums) >,* un nodot Pretendentam šādus resursus:<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
|  |
|  |

 **<**Datums>

7.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

|  |
| --- |
|  |

SIA “SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS (t.sk. apakšuzņēmējs) APLIECINĀJUMS[[23]](#footnote-23)

Ar šo *< Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150organizētās iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrādeprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojuma darbus: *<īss darbu apraksts>* un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu[[24]](#footnote-24) (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>**.**
3. kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 8.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

 <Datums>

8.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

1. **Būvprojekta izstrādes kalendārais laika grafiks**

Būvprojekta izstrādes pakalpojuma izpildes kalendārajā laikā grafikā jāizmanto šajā pielikumā norādītie pakalpojuma posmi. Plānojums jāveic kalendārajās nedēļās. Būvprojekta izstrādes pakalpojuma posmi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Pakalpojuma posma nosaukums |
| 1. | Esošās situācijas pārbaude un vietas izpēte pēc Līguma noslēgšanas |
| 2. | **1.posms** – būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana: būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā, tajā skaitā:  |
| 2.1. | Topogrāfiskā plāna izgatavošana, saskaņošana |
| 2.2. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, nepieciešamie saskaņojumi (ar Pasūtītāju, nekustamo īpašumu īpašniekiem)  |
| 2.3. | Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana Siguldas novada būvvaldē un būvatļaujas saņemšana, Ziņojuma Nr.1 iesniegšana Pasūtītājam. |
| 3. | **2.posms** – būvprojekta izstrāde, tajā skaitā:  |
| 3.1. | Inženierģeotehniskā izpēte |
| 3.2. | Tehnisko noteikumu pieprasīšana, saņemšana |
| 3.3. | Būvprojekta izstrāde |
| 3.4. | Būvprojekta saskaņošana |
| 3.5. | Būvprojekta iesniegšana Siguldas novada būvvaldē un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi, Ziņojuma Nr.2 iesniegšana Pasūtītājam. |

**2. Autoruzraudzības pakalpojuma apraksts**

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

9.pielikums

**Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”,**

**id. Nr. SA 2019 08/KF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Sagatavošanas vieta* |  | *Datums* |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**I Būvprojekta izstrādes pakalpojuma finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Izmaksu pozīcijas cena[[25]](#footnote-25)(bez PVN); EUR | Izmaksu pozīcijas cena attiecībā uz ūdensapgādes tīklu izstrādes daļu (bez PVN); EUR |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** | **Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, akceptēšana būvvaldē, tajā skaitā:**  | **1 komplekts** | **<…>** | **<…>** |
| *1.1.* | *Topogrāfiskā plāna izstrāde, saskaņošana* | *1 komplekts*  | *<…>* | *<…>* |
| *1.2.* | *Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvatļaujas saņemšana*  | *1 komplekts* | *<…>* | *<…>* |
| **2.** | **Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšana, tajā skaitā:**  | **1 komplekts**  | **<…>** | **<…>** |
| *2.1.* | *Inženierģeoloģiskā izpēte* | *1 komplekts*  | *<…>* | *<…>* |
| *2.2.* | *Būvprojekta izstrāde (tajā skaitā tehnisko noteikumu saņemšana, saskaņošana)* | *1 komplekts*  | *<…>* | *<…>* |
| **Būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (bez PVN)[[26]](#footnote-26); EUR**  |  |
| *Būvprojekta izstrādes izmaksu kopējā cena attiecībā uz ūdensapgādes tīklu izstrādes daļu (bez PVN)[[27]](#footnote-27); EUR* |  |
| 21% PVN no Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas; EUR  |  |
| Būvprojekta izstrādes pakalpojuma kopējā cena (ar PVN); EUR |  |

**II Autoruzraudzības pakalpojuma finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienība** | **Izmaksu pozīcijas cena****(bez PVN); EUR** |
| 1. | Būvprojekta autoruzraudzība  | 1 būvprojekts | <…> |
| Būvprojekta autoruzraudzības kopējā Līgumcena (bez PVN); EUR |  |
| *Būvprojekta autoruzraudzības pakalpojuma kopējā cena attiecībā uz ūdensapgādes tīklu izstrādes daļu (bez PVN); EUR* |  |
| 21% PVN no būvprojekta autoruzraudzības kopējās Līgumcenas; EUR |  |
| Būvprojekta autoruzraudzības kopējā cena (ar PVN); EUR |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

10. pielikums

Iepirkums „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai” , id. Nr. SA 201908/KF

**Iepirkuma līguma projekts**

**Būvprojekta izstrādes pakalpojuma līgums, Nr. SA 2019 08/KF**

Siguldas novada Siguldā 20\_\_\_\_gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kasapliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF (turpmāk - iepirkuma procedūra) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektuprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai (turpmāk – Būvprojekts)saskaņā aršī Līguma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:
		1. izstrādāt ieceres dokumentāciju Būvprojektam un saņemt būvatļauju;
		2. saņemt būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	2. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta izstrādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
	3. Līguma 1.1.1. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir Būvvaldē saņēmis būvatļauju, Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Ziņojumu Nr.1, Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
	4. Līguma 1.1.2. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs ir iesniedzis Tehniskajā specifikācijā norādīto Būvprojekta eksemplāru skaitu, Ziņojumu Nr.2 un Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
2. **Līgumcena un apmaksas kārtība**
	1. Līgumcena par Līguma 1.1.punkta apakšpunktos noteikto darbu izpildi tiek noteikta < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>* bez PVN.
	2. Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Uz kanalizācijas tīklu daļu attiecināmā summa bez PVN (EUR) | Uz ūdensapgādes tīklu daļu attiecināmā summa bez PVN (EUR) |
| Starpmaksājums  | Izpildīti Līguma 1.3. punkta nosacījumi  | *<Finanšu piedāvājuma 4. kolonnas pozīcijas Nr.1 izmaksas* | *<Finanšu piedāvājuma 5. kolonnas pozīcijas Nr.1 izmaksas* |
| Noslēguma maksājums  | Izpildīti Līguma 1.4. punkta nosacījumi  | *<Finanšu piedāvājuma 4. kolonnas pozīcijas Nr.2 izmaksas* | *<Finanšu piedāvājuma 5. kolonnas pozīcijas Nr.2 izmaksas* |

2.3. Līguma 2.2. punktā noteiktās summas tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par Būvprojekta izstrādi kanalizācijas tīklu daļai un ūdensapgādes tīklu daļai un atbilstoša rēķina saņemšanas par kanalizācijas tīklu daļu un ūdensapgādes tīklu daļu. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

2.4. Lai identificētu Būvprojekta izstrādes izmaksu attiecināmību uz kanalizācijas tīklu daļu un ūdensapgādes tīklu daļu, tiek nodalīti pieņemšanas – nodošanas akti un rēķini.

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu kanalizācijas tīklu daļai no Līguma 11. punktā norādītā Valsts kases konta, ūdensapgādes tīklu daļai no AS „SEB banka” konta. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.6. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1. **Līguma termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
	2. Līguma izpildes termiņš <......................> kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas.
	3. Līguma izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.2. punktā, nav ieskaitīts laiks, kas nepieciešams Būvprojekta ekspertīzi veikšanai, ja Pasūtītājam vai būvvaldei tā ir nepieciešama.
	4. Izpildītājs Līguma izpildi veic saskaņā ar Būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku (Līguma 2. pielikums)
2. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. Izpildītājam saistību izpildes nodrošinājums ir jāiesniedz 7 (septiņu) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, vai ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Izsniegtajai saistību izpildes garantijai ir jāatbilst iepirkuma procedūras nolikuma 7.3. punkta prasībām.
	2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu.
	3. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus.
	4. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas paredz saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.
	5. Pasūtītājs apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot Līgumā noteikto darbu veikšanai.
	6. Izpildītāja pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta Līgumā noteiktajā termiņā.
	7. Izpildītājam saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju par autoruzraudzības pakalpojuma piedāvāto līgumcenu būvdarbu gadījumā ar Pasūtītāju jāslēdz Būvprojketa autoruzraudzības līgums.
3. **Apdrošināšana**
	1. Izpildītājs nodrošina, ka visa Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas paredz atlīdzību Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
	2. Izpildītājs nodrošina, ka visā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanas laikā būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, būs spēkā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 10. punktu.
	3. Izpildītāja pienākums ir iesniegt atjaunotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, ja Līguma darbības laikā beidzas iepriekšējais apdrošināšanas termiņš.
4. **Autortiesības**
	1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī Līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo Līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.
	2. Jebkuri Izpildītāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir Pasūtītāja īpašums.
	3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
	4. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
	5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
	6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru.
5. **Pušu atbildība, izmaiņas Līgumā, tā izbeigšana**
	1. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild materiāli saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	2. Ja šī Līguma 2. pielikuma Būvprojekta izstrādes kalendārajā laika grafikā norādītajā termiņā netiek saņemta Siguldas novada būvvaldes izsniegta būvatļauja Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā norādītās starpmaksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
	3. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā neizpilda Līguma saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
	4. Līguma 7.2. un 7.3. punktā piemēroto līgumsodu kopējā summa nevar būt vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
	5. Ja tiek veikta Būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Pasūtītājs. Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus Būvprojektā apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.
	6. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī Līguma 2.3. punktā noteiktajos termiņos, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas.
	7. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	8. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda līgumsaistībasun minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas vai līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 20 kalendārās dienas. Šajā gadījumā otra Puse maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
	9. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.8.punktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstule vai elektroniski nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.
	10. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas pasūtīt papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, grozījumu vērtībai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas.
	11. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu apjomā, kas ir apmaksāts.
	12. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Būvprojekta izstrādes laika pagarinājumu, ja:

7.10.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Būvprojekta izstrādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

7.10.2. Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks,

7.10.3. Pasūtītājs pasūtījis papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem.

1. **Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji**
	1. Izpildītājam ir jānomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītais būvprojekta vadītājs un/vai tāmētājs (turpmāk - atbildīgais speciālists), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.1.2. nekompetence vai nolaidība;

8.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

* 1. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā speciālista aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā speciālista aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām atbildīgā speciālista kvalifikācijas prasībām.
	2. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā speciālistu nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 8.1. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti.
	3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas iepirkuma procedūrai, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt, tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
	5. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu galveno speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.
	7. Izpildītāja norīkotais būvprojekta vadītājs: *< (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.)>.*
1. **Nepārvarama vara**

**9.1.** Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

**9.2**. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9.3.** Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (divām) nedēļām vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (divām) nedēļām, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

1. **Citi noteikumi**

10.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**10.2.** Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – *<(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: >,* no *Izpildītāja puses – <(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: .>*

**10.3.** Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

**10.4.** Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_(ar vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

**10.5.**  Līgumam pievienoti \_\_\_\_\_*< pielikumu skaits>* pielikumi

10.5.1. 1.pielikums: iepirkuma procedūras Tehniskās specifikācijas kopija;

10.5.2. 2. pielikums: Piedāvājuma kopija;

*10.5.3. < 3. pielikums: Sarakste iepirkuma procedūras laikā, ja attiecināms>*

**11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs****SIA “SALTAVOTS”**Reģ. Nr. 40103055793PVN kods: LV 40103055793Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150Valsts kaseKods TRELLV22XXX Konts LV61TREL990576500500BAS “SEB banka”Bankas kods UNLALV2XKonta Nr.LV15UNLA 0027 8005 08704 SIA “SALTAVOTS” valdes loceklisGuntars Dambenieks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(paraksts)* | **Izpildītājs** |

\

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums |

11. pielikums

Iepirkums „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai” , id. Nr. SA 201908/KF

**Iepirkuma līguma projekts**

**Autoruzraudzības pakalpojuma līgumam, Nr. SA 2019 08 A/KF**

Siguldas novada Siguldā 20\_\_\_\_gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai”, id. Nr. SA 2019 08/KF (turpmāk - iepirkuma procedūra) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2. posma īstenošanai (turpmāk - Būvprojekta) **autoruzraudzību Siguldas pilsētā (turpmāk –Objektā).** Par autoruzraugu tiek nozīmēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)*.
	2. Izpildītājs uzrauga Būvprojekta īstenošanas atbilstību saskaņotam Būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. Līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, ir\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (*summa vārdiem*) bez PVN.
	2. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: <vienojas pirms Līguma slēgšanas>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksājumu veikšanas termiņš no līguma noslēgšanas brīža | Maksājuma apmērs: % no autoruzraudzības kopējas Līgumcenas daļas | Uz kanalizācijas tīklu daļu attiecināmā summa bez PVN (EUR)  | Uz ūdensapgādes tīklu daļu attiecināmā summa bez PVN (EUR) |
| 2020. gada 3. -4.ceturksnis | **65%** | **<....>** | **<....>** |
| Pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā  | **35%** | **<....>** | **<....>** |

* 1. Pasūtītājs maksājumus veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas kanalizācijas tīklu daļai un ūdensapgādes tīklu daļai un atbilstoša rēķina saņemšanas par kanalizācijas tīklu daļas un ūdensapgādes tīklu daļas autoruzraudzību. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.
	2. Lai identificētu autoruzraudzības izmaksu attiecināmību uz kanalizācijas tīklu daļu un ūdensapgādes tīklu daļu, tiek nodalīti pieņemšanas – nodošanas akti un rēķini.
	3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu kanalizācijas tīklu daļai no Līguma 7. punktā norādītā Valsts kases konta, ūdensapgādes tīklu daļai no Līguma 7. punktā norādītā AS “SEB banka” konta. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
	4. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
	5. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
	6. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas (kanalizācijas tīklu daļai un ūdensapgādes tīklu daļai) un atbilstoša rēķina (kanalizācijas tīklu daļai un ūdensapgādes tīklu daļai) saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
1. **Pušu pienākumi un tiesības**
	1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
		1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
		2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
		3. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs;
		4. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
		5. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
		6. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
		7. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
		8. Pabeidzot būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;
		9. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;
		10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;
		11. Izpildītājam ir pienākums segt zaudējumus Pasūtītājam, ja zaudējumi ir saistīti ar kļūdām Būvprojektā;
		12. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvi ekspluatācijā;
		13. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
	2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
		1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
		2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

3.3. Soda sankcijas:

3.3.1. ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, Puse par katru no tām maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 0,5% apmērā no neizpildītās saistības summas;

3.3.2. ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu;

3.3.3. līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju;

3.3.4. Puses atsakās no soda sankciju piemērošanas gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara kavēšanās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.

1. **Līguma izpildes termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Būvprojekta inženierbūvju būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
	2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(datums)*. Paredzamais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(datums)*.
2. **Pušu atbildība**
	1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
3. **Citi noteikumi**
	1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.
	2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs par to rakstiski paziņo Izpildītājam.
	3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
	5. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.8. punkta noteikumus.
	7. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	8. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
	10. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, 1 (viens) eksemplārs katrai Pusei.

**7. Pušu paraksti un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs****SIA “SALTAVOTS”**Reģ. Nr. 40103055793PVN kods: LV 40103055793Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150Valsts kaseKods TRELLV22XXX Konts LV61TREL990576500500B Kods AS “SEB banka”Bankas kods UNLALV2XKonta Nr.LV15UNLA 0027 8005 08704 SIA “SALTAVOTS” valdes loceklisGuntars Dambenieks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(paraksts)* | **Izpildītājs** |

1. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), kuras ir piesaistītas tikai kādu noteikto darbu veikšanai un ar to iespējām netiek apliecināta Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām un, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit) procentiem no kopējās piedāvājuma cenas (būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN). [↑](#footnote-ref-2)
3. Uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, un apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas (būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN). [↑](#footnote-ref-3)
4. Uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, un apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir vismaz10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas (būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN). [↑](#footnote-ref-4)
5. Trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums ( (apgr.1+apgr.2+apgr.3) /3 ) [↑](#footnote-ref-5)
6. Apdzīvota vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss un kura tieši saistītai ar būvprojektā projektēto ūdenssaimniecības infrastruktūras inženierbūvju adresi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-7)
8. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-8)
9. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-9)
10. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-10)
11. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-11)
12. Personālsabiedrības un personu apvienības gadījumā norāda informāciju par visām personām [↑](#footnote-ref-12)
13. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-13)
14. Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. [↑](#footnote-ref-14)
15. Būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās līgumcenas summa bez PVN [↑](#footnote-ref-15)
16. Ārvalstu Pretendentiem līdzvērtīga institūcija [↑](#footnote-ref-16)
17. Ārvalstu Pretendentiem līdzvērtīgs dokuments [↑](#footnote-ref-17)
18. Ārvalstu Pretendentiem līdzvērtīga institūcija [↑](#footnote-ref-18)
19. Ārvalstu Pretendentiem līdzvērtīgs dokuments [↑](#footnote-ref-19)
20. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-20)
21. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-21)
22. Attiecas uz piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas (Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās līgumcenas summa bez PVN) [↑](#footnote-ref-22)
23. Attiecas uz tām Personām uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām [↑](#footnote-ref-23)
24. Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu **nevar** tikt izpildīta **tikai** ar Personu), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē [↑](#footnote-ref-24)
25. Kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem kopā [↑](#footnote-ref-25)
26. 4. kolonnas pozīcijas Nr.1 un pozīcijas Nr.2 summa [↑](#footnote-ref-26)
27. 5. kolonnas pozīcijas Nr.1 un pozīcijas Nr.2 summa [↑](#footnote-ref-27)