## Pasutit_buvn (hidden)
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves nosaukums |  | Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves adrese |  | Jūras iela, Jūras iela 16, Jūras iela 18, Dzirnavu iela 3, Dzirnavu iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  | 3.7.5.2./9
|  |  |  | Tāme sastādīta |  |  | 2015.01.04.
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ceļu daļas darbi |  |  |  | #REF!
2 | Inženierrisinājumu daļas darbi (LKT) |  |  |  | #REF!
3 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, apgaismojums) |  |  |  | #REF!
4 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, elektroapgāde) |  |  |  | #REF!
| Kopā |  |  |  | #REF!
Peļņa |  |  |  | 2.5% | #REF!
Virsizdevumi |  |  |  | 5% | #REF!
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 23.59% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  |  | 5% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
PVN |  |  |  | 21% | #REF!
| Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | #REF!
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
Izpētes un projektēšanas darbi (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 8522.2962
Būvprojekta ekspertīze (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 1795.64
Būvuzraudzība |  |  |  | 1.5% | #REF!
Autoruzraudzība |  |  |  | 1% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
Sastādīja | _______________ |  | Reinis Martinsons |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums
Pārbaudīja | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums
Būvprojekta vadītājs | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums

## koptame
6. pielikums Tirgus izpētes nolikumam Id. Nr. SA 2019 15
Finanšu piedāvājums
Īslīces ielas pārbūve Bauskā, Bauskas novadā | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Objekta nosaukums |  |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Objekta adrese |  |  | Pīlādžu iela, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Tāme sastādīta
Nr. p.k | Kods, tāme Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa EUR | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība c/h
[6 empty] | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR
| 1 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Kopā
Virsizdevumi |  |  |  | ________%
tajā skaitā darba aizsardzība (____%)
tajā skaitā tetnoloģiskā pārtarukuma izdevumi*
Peļņa |  |  |  | ________%
Pavisam kopā
Paskaidrojums: *- Ja nebūs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums Pasūtītājs tehnoloģiskajam pārtraukumam plānotās izmaksas neapmaksās.
| Sastādīja | __________________
paraksts un tā atšifrējums, datums
| Pārbaudīja | __________________
paraksts un tā atšifrējums, datums

## Lokālā_UKT
Lokālā tāme Nr. 1
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Objekta adrese |  | Pīlādžu ielā, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta risinājumiem un rasējumiem, Tehnisko specifikāciju prasībām, Līguma nosacījumiem
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta 2019.gada ______________________
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Sadaļa- sadzīves kanalizācija K1
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 133.8
2 | Kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes CSL ID600 vai ekvivalents, izbūve un montāža | kpl. | 3
3 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža , t.sk. akas vāka apbetonēšana | kpl. | 1
4 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža , t.sk. akas vāka apbetonēšana | kpl. | 1
5 | Noslēgtapata 160 mm piegāde un montāža | gb. | 7
6 | Pārkrituma mezglu montāža dzelzsbetoma akā DN1500, ievadcaurule d160, h=1,5-2,0m | kpl. | 1
7 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 3.9
8 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 129.9
9 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 129.9
10 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 398.5
11 | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas ar smilts pārklāju montāža, kas paredzēta d160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gb. | 2
12 | Esošās akas demontāža un utilizācija | gb. | 1
13 | Šķērsojumi ar esošu gāzesvadu | vietas | 4
14 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 8
15 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 4
16 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d200* | vietas | 4
17 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d150* | vietas | 2
18 | Cauruļvadu skalošana, pārbaude, CCTV | m | 133.8
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
19 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 276
Sadaļa - Ūdensapgāde Ū1
Ūdensvads U1
20 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø32, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 29.7
21 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 77.7
22 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 3
23 | Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, d110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
24 | Atloku adapters UNI DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
25 | Atloku līkums 45° DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
26 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
27 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 5
28 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
29 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
30 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
31 | Universālais ISO ssavienojums d32/Ø32, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
32 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
33 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
34 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110, piegāde un montāža | gb. | 1
35 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 77.4
36 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 30
37 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1.5 - 2.0m, ja nepieciešams | m | 77.4
38 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 30
39 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m | m | 77.4
40 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m | m | 30
41 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 344.7
42 | Šķērsojumi ar esošu gāzesvadu | vietas | 3
43 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 8
44 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110* - esošā akā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 1
45 | Esošā ūdensvada d40 demontāža un utilizācija | m | 41
46 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 107.4
47 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 107.4
Labiekārtošanas darbi
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
48 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 257.96
49 | Grants seguma atjaunošana (ŪK zonā) | m2 | 225
50 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus (ŪK zonā) | m2 | 200
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam, Tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 2017.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
8. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts un tā atšifrējums, datums
| Pārbaudīja | __________________
paraksts un tā atšifrējums, datums