APSTIPRINĀTS

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisijas

2020. gada 14. aprīļa sēdē

SIA „SALTAVOTS”

TIRGUS IZPĒTES

**„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**

 (tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 05)

NOLIKUMS

Sigulda 2020

Saturs

[Saturs 2](#_Toc511216080)

[1. Tirgus izpētes mērķis 3](#_Toc511216081)

[2. Pasūtītājs 3](#_Toc511216082)

[3. Pretendents 3](#_Toc511216083)

[4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti 3](#_Toc511216084)

[5. Tirgus izpētes termiņi 4](#_Toc511216085)

[6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 4](#_Toc511216086)

[7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei 4](#_Toc511216087)

[8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 5](#_Toc511216088)

[9. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē 6](#_Toc511216089)

[10. Iesniedzamie dokumenti 6](#_Toc511216090)

[11. Piedāvājumu izvērtēšana 8](#_Toc511216091)

[12. Pakalpojuma līgums 9](#_Toc511216092)

[13. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 9](#_Toc511216093)

[14. Komisijas tiesības un pienākumi 9](#_Toc511216094)

[15. Pretendenta tiesības un pienākumi 9](#_Toc511216095)

[1. pielikums 10](#_Toc511216096)

[2. pielikums 12](#_Toc511216097)

[3. pielikums 18](#_Toc511216098)

[4. pielikums 19](#_Toc511216099)

[5. pielikums](#_Toc511216100) 20

6. pielikums..................................................................................................................................21

7. pielikums..................................................................................................................................26

1. Tirgus izpētes mērķis
	1. Tirgus izpētes mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
	2. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 05.
2. Pasūtītājs
	1. Pasūtītājs ir SIA „SALTAVOTS” reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasta adrese: saltavots@saltavots.lv
	2. Kontaktpersonas, kuras pilnvarotas sniegt organizatoriska rakstura informāciju par:
		1. tirgus izpētes nolikumu - Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv;
		2. tehnisko specifikāciju – Ieva Lapiņa, tālrunis 67974011, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv
	3. Ne Pasūtītājs, ne iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) neuzņemas nekādu atbildību par Pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no tirgus izpētes rezultātiem.
3. Pretendents
	1. Par tirgus izpētes Pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem, kas piedāvā tirgū veikt būvprojektu izstrādes pakalpojumus, un, kas iesniedzis piedāvājumu tirgus izpētes nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā:
		1. fiziskā persona;
		2. juridiskā persona;
		3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss;
		4. piegādātāju apvienība (turpmāk – pretendents).
	2. Visiem Pretendentiem tirgus izpētē piemēro vienādus noteikumus.
	3. Ja piedāvājumu tirgus izpētei iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību tirgus izpētē, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo daļu (apjoms procentos no līgumcenas un apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
	4. Ja piegādātāju apvienību atzīst par tirgus izpētes uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai nu personālsabiedrību, vai arī noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, Pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.
4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti
	1. Visi interesenti nolikumu var saņemt elektroniskā veidā SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv/) vai drukātā veidā trīs darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja ir veikta Pasūtītāja rēķinā norādītā samaksa, kas atbilst nolikuma kopijas pavairošanas un nosūtīšanas faktiskajiem izdevumiem.
	2. Visu informāciju par tirgus izpētes norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem komisija sniedz rakstiski.
	3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par tirgus izpētes nolikumu uzdod rakstiskā veidā, nosūtot to pa pastu, e-pastu uz nolikuma 2.1.punktā norādīto adresi un/vai uz nolikuma 2.2.punktā norādīto kontaktpersonu e-pastu. Pasūtītājs vienas darbdienas laikā nosūta apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu nolikuma 2.1. vai 2.2. punktā minētajā adresē.
	4. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja saņem rakstisku jautājumu par tirgus izpētes norisi, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā piecu darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja jautājums ir saņemts savlaicīgi. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas SIA „SALTAVOTS” lietvedībā datumu, kad vēstule personīgi iesniegta Pasūtītājam, bet pa elektronisko pastu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.
	5. Komisija sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet, nenorādot jautājuma iesniedzēju, publicē SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv/). Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
	6. Komisija sniegto skaidrojumu nosūta jautājuma uzdevējam pa e-pastu vai pastu, izņemot tos gadījumus, kad jautājuma iesniedzējs nav norādījis nevienu no šiem saziņas līdzekļiem.
5. Tirgus izpētes termiņi
	1. **Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2020. gada 30.aprīļa plkst.10.00** Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2020. gada 30. aprīlī plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150.
6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums
	1. Iepirkuma priekšmets ir centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūves **būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība s**askaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
	2. Līguma izpildes laiks un vieta:
		1. Līguma izpildes laiks ir **115 kalendārās dienas** no Līguma noslēgšanas dienas;
		2. Līguma izpildes vieta - Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielas Siguldā, Siguldas novadā.
7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei
	1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās), kura ir marķēta šādi:
		* + pasūtītāja adrese;
			+ pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
			+ šāda atzīme: Tirgus izpētei **„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2020 05). Neatvērt **līdz 2020. gada 30. aprīļa plkst.10.00”.**
	2. Pretendents piedāvājumu iesniedz šādā adresē:

SIA „SALTAVOTS”

Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz **2020. gada 30. aprīļa plkst.10.00.** Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem.
	2. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 7.3. punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti.
	3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
	4. Pretendents piedāvājumu iesniedz:
		1. oriģinālu drukātā dokumenta veidā vienā eksemplārā, kur visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti, nostiprinot auklas galus un apliecinot lapu skaitu. Piedāvājums jānoformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
		2. piedāvājuma kopiju elektroniskā formā pdf formātā uz CD, DVD vai USB datu nesēja.
		3. Pretendenta piedāvājuma sastāvā ir jāiekļauj šādi dokumenti:
		4. titullapa ar tirgus izpētes nosaukumu, iepirkuma identifikācijas numuru un Pretendenta nosaukumu;
		5. nolikuma 10. punktā norādītie dokumenti.
		6. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.
	5. Pretendenta piedāvājumu paraksta persona, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu, vai tās pilnvarota persona. Pilnvara ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.
	6. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā valodā, Pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā, kura pareizību apliecina Pretendents. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts.
	7. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību tirgus izpētē.
1. Pretendenta kvalifikācijas prasības
	1. Lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
		1. šādā gadījumā Pretendents pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
		2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma līgumā norādīto saistību izpildi.
	2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	3. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmējs, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks Pakalpojumus, kuru veikšanai ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	4. Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas reglamentētajā jomā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

* 1. Pretendenta piedāvātais būvprojekta vadītājs pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir izstrādājis vismaz divus būvprojektus ūdenssaimniecības inženierbūvēm:

8.5.1. kuriem ir akceptēta projektēšanas nosacījumu izpilde;

8.5.2. katrā no akceptētājiem būvprojektiem kopējais ārējo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 2 km.

* 1. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
1. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē
	1. Pretendentu no dalības tirgus izpētē izslēdz šādos gadījumos:
		1. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā;
		2. ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto;
		3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.
	2. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav publiski pieejama informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
	3. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Iesniedzamie dokumenti
	1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē (1. pielikums).
	2. Vienošanās atbilstoši Nolikuma 3.3. punkta prasībai (ja attiecināms uz Pretendentu).
	3. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
	4. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu vai jebkuru citu dokumentu atbilstoši nolikuma 8.1. punkta prasībai, ja Pretendents kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām (ja attiecināms uz Pretendentu).
	5. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, jo komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv/)
	6. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī izsniegtas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa, par komercdarbības veikšanu būvniecībā. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jo komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus interneta tīmekļvietnē [https://bis.gov.lv](https://bis.gov.lv/)
	7. Ārvalstu būvprojekta vadītāja piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Latvijā reģistrēta būvprojekta vadītāja piesaistes gadījumā nav jāiesniedz sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas jomā, jo komisija informāciju pārbauda interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv
	8. Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā izstrādāto būvprojektu saraksts (3.pielikums), lai pierādītu nolikuma 8.5. punkta prasību.
	9. Nolikuma 8.5. punktā pieredzi pierādoši dokumenti (piemēram, atsauksmes kopija (ir norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma ietvaros veikto darbu uzskaitījums ar izpildes apjomiem, līguma darbības termiņš), būvatļaujas kopija kopā ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai citi dokumenti. Ārvalstu pretendentu gadījumā līdzvērtīgi dokumenti).
	10. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
	11. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4. pielikuma sagatavošanas vadlīnijām, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju.
	12. Finanšu piedāvājums
		1. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5. pielikuma veidni;
		2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kuras nepieciešamas būvprojekta izstrādei, būvatļaujas saņemšanai, saskaņošanai ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tehnisko noteikumu izsniedzējiem un autoruzraudzībai;
		3. Pretendents finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
3. Piedāvājumu izvērtēšana
	1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
	2. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām tiek noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
	3. Komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē atbilst nolikumā ietvertajai formai un saturam. Ja pieteikuma dalībai tirgus izpētē neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska, piedāvājums tiek noraidīts.
	4. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Komisija ir tiesīga pieprasīt skaidrojumus, kuri ir nepieciešami kvalifikācijas prasību izvērtēšanai.
	5. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8. punktā izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
	6. Komisija pārbauda, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām un Tehniskajai specifikācijai. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 10.11. punkta prasībai, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
	7. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, pārbauda vai nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
	8. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
	9. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
	10. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 59. pantu.
	11. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.
	12. Ja finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
	13. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
	14. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
	15. Piedāvājuma cenu nosaka sekojoši:

C = CB +CA, kur:

C– kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),

CB - būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (EUR bez PVN),

CA - būvprojekta autoruzraudzības kopējā Līgumcena (EUR bez PVN).

* 1. Pirms lēmuma par piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un tirgus izpētes procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 9. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
	2. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un personai (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuras iespējām Pretendents balstās, nolikuma 9.1.2. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa no tā reģistrācijas valsts iestādes, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
	3. Nolikuma 9.1.3. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei, ja nav publiski pieejami dati, pēc komisijas pieprasījuma, Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem), nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
1. Pakalpojuma līgums
	1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz būvprojekta izstrādes līgumu atbilstoši līguma veidnei (6. pielikums) un būvdarbu gadījumā katrai būves kārtai slēdz autoruzraudzības līgumu atbilstoši līguma veidnei (7. pielikums).
	2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret pakalpojuma līguma veidni, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
	1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek **2020. gada 30. aprīļa plkst.10.00**
	SIA „SALTAVOTS” telpās Lakstīgalas ielā 9B, 5. kabinetā Siguldā, Siguldas novadā.
	2. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.
	3. Piedāvājumu noformējuma atbilstības, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
3. Komisijas tiesības un pienākumi
	1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar tirgus izpētes nolikumu.
	2. Komisijas pienākumi:
		1. izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes nolikumam;
		2. pieņemt lēmumu par tirgus izpētes rezultātiem;
		3. veikt citas normatīvajos aktos un tirgus izpētes nolikumā paredzētās darbības.
	3. Komisijas tiesības:
		1. pieprasīt iesniegt rakstisku paskaidrojumu vai papildus informāciju par piedāvājumā ietverto informāciju. Šādu paskaidrojumu pieprasa tikai precizēšanas nolūkos, ja piedāvājumā ietvertā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, un tas nedod Pretendentam tiesības jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu;
		2. pieaicināt komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
		3. pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;
		4. labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;
		5. veikt citas darbības, kas izriet no nolikuma;
		6. pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju vai pārtraukt tirgus izpēti, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Komisija papildus informācijas pieprasījumu Pretendentiem nosūta elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
4. Pretendenta tiesības un pienākumi
	1. Piedalīšanās tirgus izpētē ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikuma prasības, kā arī likumdošanas aktos paredzētās normas. Ja Pretendenta piedāvājums vai tā daļa būs pretrunā ar nolikumu, tā netiks akceptēta, un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
	2. Pretendentam ir rūpīgi jāizskata un jārespektē visi norādījumi, formas, noteikumi un tehniskās specifikācijas, kas iekļauti nolikumā. Gadījumā, ja Pretendents konstatē pretrunas starp kādām nolikuma daļām vai kāda no nolikuma daļām viņam nav skaidra, Pretendentam ir jāprasa skaidrojums no komisijas.
	3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
5. pielikums

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr. 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**

**id. Nr. SA 2020 05**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes **„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”, id. Nr. SA 2020 05,** nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)  |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[1]](#footnote-2) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, atbilstoši šī Nolikuma **8.1. punkta** prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piedāvājam veikt būvprojekta izstrādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

piedāvājam veikt būvprojekta autoruzraudzības pakalpojumu abām būves kārtām par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%(summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt pakalpojuma līgumu atbilstoši tirgus izpētes nolikumā ietvertajiem līguma projektam, nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, mēs ievērojām visus šajā nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumā norādītajiem Pakalpojuma veikšanas nosacījumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. **pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 05

## Tehniskā specifikācija

## 1.Pamatinformācija

**1.1.** Iepirkuma mērķis:

Noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu divās būves kārtās paredzētā būvprojekta izstrādei maģistrālo ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei un autoruzraudzības veikšanai Siguldas pilsētas Mednieku, Ābeļziedu un Krimuldas ielu rajonos (skatīt pielikumu Nr. 1).

## 1.2. Pakalpojuma nepieciešamība:

**1.2.1.** Būvprojekta izstrādes līgumu un autoruzraudzības pakalpojuma līgumus (1. būves kārtai un 2. būves kārtai) paredzēts īstenot par SIA “Saltavots” līdzekļiem.

**1.2.2.** Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tiks sagatavota iepirkuma procedūra būvdarbiem, kas norisināsies divās būves kārtās:

**1.2.2.1.** 1. būves kārta Krimuldas sanatorija-Graši ceļš līdz Krimuldas ielai 2 (skatīt pielikumu Nr.2).

**1.2.2.2.** 2.būves kārta Krimuldas sanatorija-Graši līdz adresei Mednieku ielā 17 (skatīt pielikumu Nr.3).

Būvdarbu līguma/u noslēgšanas gadījumā ar būvprojekta autoru tiks slēgti līgumi par autoruzraudzību (1. būves kārtai un 2.būves kārtai). Autoruzraudzības izmaksas, pamatojoties uz Finanšu piedāvājumā norādīto.

**2. Būvprojektā paredzētās inženierbūves**

**2.1**. Būvprojekta izstrādes vieta: Siguldas pilsētas Mednieku, Ābeļziedu un Krimuldas ielu rajons.

**2.2.** II grupas inženierbūve.

**2.3.** 1. tabulā ir apkopota informācija par būvprojektā paredzēto sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūvi.

1. tabula. 1.būves kārtas būvprojektā paredzēto sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūve

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iela, ielas posms  | Prognozējamais kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūvējamais garums | Plānoto tīklu izvietojumu shēmas Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.  |
| 1. | Krimuldas iela, īpašumiem Nr. 3, 2, 1  | Kanalizācija - 400 mŪdensapgāde - 400 m | 1,2 |

2. tabula. 2.būves kārtas būvprojektā paredzēto sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūve

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iela, ielas posms  | Prognozējamais kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārbūvējamais garums | Plānoto tīklu izvietojumu shēmas Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.  |
| 1. | Mednieku iela, īpašumiem Nr. 17, 15, 14 , 12, 10, 8, 6, 4, 2  | Kanalizācija - 605 mŪdensapgāde - 605 m | 1, 3 |
| 2. | Ābeļziedu iela īpašumiem Nr. 4, 4A  | Kanalizācija - 95 mŪdensapgāde - 95 m | 1, 3 |

1. un 2. tabulā norādītajiem sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu garumiem ir tikai prognozējamie apjomi. Tīklu garums tiks precizēts būvprojekta izstrādes procesā. Tīklu garuma maiņa nav pamats Līgumcenas izmaiņām.

**3. Projektēšanas kritēriji**

**3.1.** Ja tehniskajā specifikācijā, vai tās pielikumos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti vai izstrādājumu/produktu nosaukumi un standarti, Pretendents, būvprojektā drīkst iekļaut šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

Aprēķinot iekārtu un tīklu kapacitāti, jāpielieto sekojoši projektēšanas kritēriji:

3.tabula. Projektēšanas kritēriji

| Apraksts  | Kritērijs  |
| --- | --- |
| Notekūdeņu maksimālās plūsmas koeficients | Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves, ja vien nav citu datu, piemēram, plūsmas mērītāji, sūkņu darbības rādītāji, u.c. |
| Pašteces kanalizācija | Saskaņā ar LBN 223-15 Kanalizācijas būves |
| Ūdensvadi | Saskaņā ar LBN 222-15 Ūdensapgādes būves |

**3.2. Prasības kanalizācijas cauruļvadiem un skatakām.**

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi projektējami ar SN 8 (T8) polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3:2018. Vienlaicīgi projektējami atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai, paredzot pārslēgumu esošajās akās, kas atrodas īpašumā pie īpašuma robežas. Kanalizācijas atzari projektējami no PP caurulēm ar diametru 160 mm un kritumu, maksimāli iespējamā vai pievienošanai un ekspluatācijai optimālā dziļumā esošajās akās, kas atrodas īpašumā pie īpašumu robežām.

Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots kopā ar pamatni. Grodiem jābūt ražotiem no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200. Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētas ielas daļās ir jāatbilst „peldoša” tipa. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, lai novērstu to aizstumšanu ielu uzkopšanas laikā. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo. Ja fiziskā nolietojuma dēļ, ir nepieciešama esošo pievienojuma aku (pielikumos apzīmētas ar ) pārbūve, norādot precīzus pārbūves apjomus, paredzēt līmeņošanu. Iekļaut šos darbus būvprojektā.

**3.3. Prasības ūdensapgādes cauruļvadiem, akām, armatūrai.**

Ūdensapgādes cauruļvadu DN/OD 110mm materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201-1; LVS EN 12201-2. Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas metodi cauruļvadi projektējami ar PE (polietilēna), PN10, PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC- SCGR vai ekvivalentām caurulēm.

Sadalošai un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu, kas uzklāts ar iegremdēšanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem.

Savienojumiem, kas savieno esošo (tērauda, ķeta vai cita materiāla) cauruli ar PE cauruli ir jābūt enkurojošiem. Pazemes veidgabaliem jāparedz atbalsta bloki. Elektrometināmiem (EM) veidgabaliem PE cauruļu savienošanai jāatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar ierobežotas kustības, konusveida metināšanas indikatoriem. Dinamiski izvietotām kausēšanas stieplēm EM veidgabalos jābūt iestrādātām tā, lai veidgabala iekšējā virsma būtu gluda. EM veidgabaliem ar DN ≤ 63 mm jābūt aprīkotiem ar integrētu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN ≥ 63 mm metināšanas laikā jāizmanto caurules fiksēšanas skavas.

Maģistrālo ūdensvadu krustojumos paredzēt D 1500 betona grodu LVS EN 1917 akas noslēgarmatūras uzstādīšanai. Aku grodiem pamatnē jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Virs akas pārsedzes atveres uzstādāms peldoša tipa kaļamā ķeta lūkas rāmis ar lūku saskaņā saskaņā ar LVS NE 124 noteiktajām prasībām. Projektā paredzēt maģistrālā ūdensvada tukšošanas akas D 1500 ar noslēgarmatūru atbilstoši projekta risinājumam. Akas grodiem, pamatnēm jābūt izgatavotiem no rūpnieciski ražotiem betona elementiem un virs akas pārsedzes uzstādāms kaļamā ķeta rāmis ar lūku saskaņā ar LVS EN 124 vai atbilstoši projekta risinājumiem, ja tukšošanas aka atrodas zaļajā zonā.

Katram nekustamajam īpašumam projektējams atsevišķs ūdensapgādes pievads. Ūdensvada pievadiem paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājkātu un kapi, kas novietoti ārpus ielas braucamās daļas, pašvaldības zemes īpašumā un pirms uzskaites mezgla. Pievadu pievienojumus maģistrālajam ūdensvadam projektēt ar elektrometināmām sedlu uzmavām. Uz ūdensvada pievada zaļajā zonā tieši pirms īpašuma robežas paredzēt siltinātu ūdens patēriņa uzskaites aku, kurā iebūvējams komercuzskaites mēraparāta mezgls komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai, izņemot īpašumu Mednieku ielā 2, kur jau ir iebūvēta jauna ūdens patēriņa aka (pielikumā apzīmēta ar ).

Ja hidroģeoloģiskie apstākļi atbilst mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, projektējot ūdensvadu, būvprojektā jāizvēlas beztranšeju izbūves metode.

**3.4. Prasības topogrāfijas izstrādāšanai**

**3.4.1.** Topogrāfiskos darbus veikt atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa LR MK Ministru kabineta noteikumu Nr.281„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām un ievērot Siguldas novada domes saistošos noteikumus ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” (skat. <http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/saistosie_noteikumi/> )

Līguma izpildes laikā nav paredzēta līgumcenas maiņa darbiem, kas saistīti ar topogrāfiskā plāna izstrādi.

Uzmērījumi jāveic:

**a.** pārbūvējamo tīklu trasēm līdz esošajām pieslēguma akām kanalizācijai un līdz īpašuma robežai vai norādītajai pieslēgšanās vietai ūdensapgādes tīkliem.

Precīzi jāuzrāda aktuālā kadastrālā informācija (zemes gabalu robežas, kadastra apzīmējums, adreses), ielas esošais segums. Jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas. Pazemes komunikācijām jānorāda diametri un tekņu atzīmes vai cauruļvada augstums skataku vietās.

**3.4.2.** Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas Izpildītājs to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženierkomunikācijām teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Izpildītājs topogrāfisko plānu iesniedz vietējās pašvaldības datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības datubāzē digitālā veidā vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā un tādā mēroga noteiktībā, kādā šī vietējās pašvaldības datubāze tiek uzturēta.

**3.4.3.** Ja inženierkomunikāciju turētāji pieprasa samaksu par topogrāfiskā plāna saskaņošanu, izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Tet" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš un izmaksās jāiekļauj SIA „Tet” ar 2019. gadu noteiktā samaksa 26 EUR bez PVN (skatīt-<https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana>).

**3.4.4.** Līguma izpildes laikā nav paredzēta līgumcenas maiņa darbiem, kas saistīti ar topogrāfiskā plāna izstrādi.

**3.5. Prasības inženierģeoloģiskajai izpētei**

Inženierģeotehnisko izpēti veic saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, saskaņojot izpētes vietas ar komunikāciju turētājiem. Attālums starp ģeotehniskajām izstrādnēm ne lielāks par 350 m, dziļums 1m zem paredzētās komunikācijas.

**3.6. Prasības būvdarbu teritorijas labiekārtošanai**

Jāizstrādā zālāju atjaunošanas, ielu, ietvju seguma atjaunošanas risinājumi saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

**4. Darba uzdevuma izpildes posmi**

**4.1. Vietas izpēte pirms Piedāvājuma iesniegšanas**

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar projektējamo tīklu teritoriju, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumiem, jāprecizē pārbūvējamo tīklu garumi un pārbūvējamo tīklu pieslēguma vietas.

Norādītie cauruļvadu garumi, pārslēgumu skaits projektēšanas gaitā var mainīties. Tie šobrīd ir tikai orientējošie rādītāji. Līgumcena šo lielumu maiņas gadījumā netiek mainīta.

**4.2. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes pēc līguma noslēgšanas**

Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas jāiepazīstas ar pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru**,** jāapseko dabā, jāveic visu pieslēguma vietu fotofiksācijas, detalizēti jāizpēta plānotās pieslēguma, pārslēguma vietas esošajai pašteces kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādei. **Būvprojektā pašteces kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu pārslēguma vietās nevar būt atzīme, ka jāprecizē būvniecības gaitā.**

Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāveic izmaiņas tīklu izvietojumā. Projektēšanas gaitā ņemt vērā objekta atrašanos īpaši aizsargājamā teritorijā “Gaujas Nacionālais parks” kultūrvēsturiskajā zonā. Ņemt vērā, ka SIA “Wesemann - Sigulda” ir uzsākuši siltumtrases projektēšanas darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves teritorijā.

**4.3. 1. posms – Jāsagatavo būvniecības ieceres dokumentācija: būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši MK noteikumu Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, ievērojot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15, „Ūdensapgādes būves”.**

**4.3.1.** Pasūtītājs, kā Būvniecības ierosinātājs, izsniegs pilnvaru Izpildītājam iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu un Būvniecības ieceres dokumentus Būvvaldē, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk-BIS), kā arī pilnvaru pieprasīt un saņemt citus ar Līguma izpildi saistītos nepieciešamos dokumentus gan valsts, gan pašvaldības iestādēs, saskaņot būvniecības ieceri ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

**4.3.2.** Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam visu skarto nekustamo īpašumu adrešu saraksts, norādot īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.

**4.3.3.** Izpildītājam jāizstrādā būvprojekts minimālā sastāvā.

**4.3.4.** Būvprojektu minimālā sastāvā divām būves kārtām Izpildītājs ievieto BIS un vienu eksemplāru Pasūtītājam iesniedz papīra formātā. Pēc Izpildītāja iepriekš norādīto darbību izpildes Pasūtītājs Būvprojektu minimālā sastāvā izskatīs un sniegs atzinumu 14 kalendāro dienu laikā.

**4.3.5.** Saskaņojumus ar visu skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem veic Izpildītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 32. punktu vai Izpildītājs rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 31. punktu.

**4.3.6.** Pasūtītājs pilnvaro, un Izpildītājs iesniedz būvniecības iesniegumu kopā ar būvprojektiem minimālā sastāvā Siguldas novada būvvaldei, izmantojot BIS.

**4.3.7.** 1. posma izpildi apliecina Siguldas novada būvvaldes būvniecības ieceres akcepts un izsniegtas būvatļaujas, Pasūtītājam iesniegts ziņojums Nr.1. (papīra formātā), kuram ir pievienotas visu pieslēguma vietu fotofiksāžas (elektroniskā datu nesējā, piemēram CD).

**4.4. 2. posms – Jāizstrādā būvprojekts divām būves kārtām saskaņā ar LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 ”Ūdensapgādes būves” un atbilstoši MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, ievērojot tehnisko noteikumu prasības.**

**4.4.1.** Pasūtītājs pilnvaro, un Izpildītājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus, kuri norādīti būvatļaujā.

**4.4.2.** Inženierģeotehnisko izpēti veikt saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”.

**4.4.3.** Būvprojekta inženierrisinājumu daļā katrai būves kārtai detalizēti izstrādā būvizstrādājumu specifikācijas, norādot arī katram būvizstrādājumam atbilstību konkrētiem standartiem.

**4.4.4.** Darbu organizēšanas projektā katrai būves kārtai iekļauj visas MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 69. punktā norādītās sastāvdaļas.

**4.4.5.** Būvprojektā katrai būves kārtai iekļauj ekonomisko daļu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 67. punkta prasībām. Izmaksu tāme, būvdarbu apjomi, iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums jāsagatavo Excel un PDF datņu formātos. Izmaksas aprēķināšana jāveic atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

**4.4.6.** Pasūtītājs pirms saskaņošanas, veic iesniegtā būvprojekta, kurš ievietots BIS, pārbaudi. Pasūtītājs būvprojekta pārbaudi veic un atzinumu sniedz 14 kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta ievietošanas BIS. Izpildītājam pārbaudes rezultātā konstatētās neatbilstības ir jānovērš 7 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja atzinuma saņemšanas.

**4.4.7.** Izpildītājs pēc pozitīva pasūtītāja atzinuma saņemšanas Būvprojektu saskaņo ar būvatļaujā norādītajām iestādēm, institūcijām un skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem. Ja par saskaņojumiem ir nepieciešamas veikt samaksu, Izpildītājs šīs izmaksas iekļauj Finanšu piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Tet" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš, un izmaksās jāiekļauj SIA „Tet” ar 2019. gadu noteiktā samaksa 26 EUR bez PVN (skatīt- <https://www.lattelecom.lv/majai/klientiem/buvnieciba-saskanosana>). Ja arī par citiem saskaņojumiem par samaksu ir īsāks saskaņošanas laiks, tad ir jāizvēlas īsākais saskaņošanas laiks un šīs izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā.

**4.4.8.** Ja Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats Līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Pasūtītāju par tik kalendārajām dienām par cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks.

**4.4.9.** Pasūtītājs būvprojekta ekspertīzi pasūtīs, ja to pieprasīs Siguldas novada būvvalde vai būs strīds starp Izpildītāju un Pasūtītāju par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos un īpašajos noteikumos norādītajām prasībām. Būvekspertīzes veikšanas gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par būvekspertīzes veikšanas laiku.

**4.4.10.** Pasūtītājam Iesniedzamo Būvprojekta eksemplāru skaits katrai projektējamai būves kārtai: 2 eksemplāri papīra formā.

**4.4.11.** 2. posma izpildi apliecina:

**-** Siguldas novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

**-** Pasūtītājam iesniegti akceptētā būvprojekta (katrai būves kārtai) 2 eksemplāri papīra formā, digitālā veidā jāiesniedz Pasūtītājam katras būves kārtas sējums “Ekonomiskā daļa” (būvdarbu apjomi, būvdarbu izmaksu aprēķins) excel formātā, rasējumi dwg formātā, pārējais word formātā un Ziņojums Nr.2.

**5. Pakalpojuma organizācija un civiltiesiskā apdrošināšana**

**5.1**. Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi speciālisti, kurus nevērtē Pretendentu kvalifikācijas pārbaude. Par tādu darbu, kā topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti, u.tm.l, izpildi, kuru veikšanu īpaši regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, Izpildītājs uzņemas atbildību, ka piesaistītie vai apakšuzņēmēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

**5.2.** Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais transports, biroja telpas, to uzturēšana, mēbeles, datortehnika un kancelejas piederumi.

**5.3.** Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 2 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar Siguldas novada būvvaldes atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamo Būvprojekta eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam. Maksimālais līguma izpildes termiņš ir 115 kalendārās dienas.

**6. Sanāksmes**

**6.1.** Pasūtītājs Līguma izpildes laikā organizē sanāksmes. Sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības. Sanāksmēs no Izpildītāja puses ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam, nepieciešamības gadījumā, arī citiem izpildītāja speciālistiem. Visas būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par Pakalpojuma sniegšanu starp izpildītāju, Pasūtītāju, un kas nemaina Līguma nosacījumus, jāsagatavo rakstiski - sanāksmju protokolu veidā. Sanāksmju protokolus sagatavo Pasūtītājs.

**6.2.** Pasūtītājs pēc būvprojekta izstrādes minimālajā sastāvā organizē tikšanos/ās ar esošajiem patērētājiem, kuriem būvprojekta ietvaros tiks projektēta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve. Tikšanās mērķis: precizēt un saskaņot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārslēguma vietas. Organizētajā tikšanā/ās jāpiedalās būvprojekta izstrādātājam.

**7. Civiltiesiskā apdrošināšana**

**7.1.** Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums.

Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvniecības laiku. Pasūtītājs būvdarbu līgumu/us plāno slēgt 2021.-2022. gadā.

**7.2.** Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošinātāja izsniegto profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju speciālistam, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu.

**7.3.**Būvspeciālista apdrošināšanas līguma minimālais limits saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgumā paredzētiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

**7.4.** Apdrošināšanas izmaksas ir jāievērtē Finanšu piedāvājumā.

**8. Autoruzraudzība**

Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā abām būves kārtām līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumā pievienoto autoruzraudzības līguma projektu un MK noteikumu Nr.500 ‘Vispārīgie būvnoteikumi” 113. punktā norādītājiem pienākumiem un 114. punktā norādītajām tiesībām. Autoruzraudzības līgums tiks slēgts par katru būves kārtu pirms būvdarbu uzsākšanas.

Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Autoruzraudzības pakalpojums ir plānots 2021.-2022. gadā. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai autoruzraudzības līgumu izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Izpildītājam, pēc uzaicinājuma, ir jāpiedalās būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam 1 darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiska (par rakstisku uzaicinājumu tiks uzskatīts arī e-pasts) uzaicinājuma saņemšanas brīža ierasties būvobjektā.

**Tehniskās specifikācijas pielikumi: Nr.1, Nr.2, Nr.3. pievienoti atsevišķā dokumentā.**

3. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 05

**BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***<vārds, uzvārds>,* **IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU SARAKSTS[[2]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvprojekta nosaukums  | Būvprojekta inženierkomuni-kācijas, to garums  | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformā-cija: tālrunis, e-pasts) kontaktpersona) | Būvprojekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads, mēnesis  | Piedāvājumā pievienotais pieredzi apliecinošs dokuments |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |  |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |  |

Būvprojekta vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *vārds uzvārds, paraksts*

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 05

**Tirgus izpētes**

**„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**

**id. Nr. SA 2020 05**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

1. **Būvprojekta izstrādes kalendārais laika grafiks**

Būvprojekta izstrādes pakalpojuma izpildes kalendārajā laikā grafikā jāizmanto šajā pielikumā norādītie pakalpojuma posmi. Plānojums jāveic kalendārajās nedēļās. Būvprojekta izstrādes pakalpojuma posmi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Pakalpojuma posma nosaukums |
| 1. | Esošās situācijas pārbaude un vietas izpēte pēc Līguma noslēgšanas |
| 2. | **1.posms** – būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana: būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā, tajā skaitā:  |
| 2.1. | Topogrāfiskā plāna izgatavošana, saskaņošana |
| 2.2. | Inženierģeotehniskā izpēte |
| 2.3. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, nepieciešamie saskaņojumi (ar Pasūtītāju, nekustamo īpašumu īpašniekiem)  |
| 2.4. | Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana Siguldas novada būvvaldē, izmantojot BIS, un būvatļaujas saņemšana, Ziņojuma Nr.1 iesniegšana Pasūtītājam. |
| 3. | **2.posms** – būvprojekta izstrāde, tajā skaitā:  |
| 3.1. | Tehnisko noteikumu pieprasīšana, saņemšana |
| 3.2. | Būvprojekta izstrāde |
| 3.3. | Būvprojekta saskaņošana |
| 3.4. | Būvprojekta iesniegšana Siguldas novada būvvaldē, izmantojot BIS, un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi, Ziņojuma Nr.2 iesniegšana Pasūtītājam. |

**2. Autoruzraudzības pakalpojuma apraksts**

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

5. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 05

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**tirgus izpētei**

**„Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**

**id. Nr. SA 2020 05**

**I Būvprojekta izstrādes pakalpojuma finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Izmaksu pozīcijas cena(bez PVN); EUR |
| **1.** | **Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, akceptēšana būvvaldē, tajā skaitā:**  | **1 komplekts** |  |
| *1.1.* | *Topogrāfiskā plāna izstrāde, saskaņošana* | *1 komplekts* |  |
| *1.2.* | *Inženierģeoloģiskā izpēte* | *1 komplekts* |  |
| *1.3.* | *Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvatļaujas saņemšana*  | *1 komplekts* |  |
| **2.** | **Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšana** | **1 komplekts** |  |
| **3.** | **Būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (bez PVN); EUR** |  |
| 4. | 21% PVN no Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas; EUR |  |
| 5. | Būvprojekta izstrādes pakalpojuma kopējā cena (ar PVN); EUR |  |

**II Autoruzraudzības pakalpojuma finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Izmaksu pozīcijas cena(bez PVN); EUR |
| 1. | Būvprojekta autoruzraudzība 1.būves kārtai | 1 līgums |  |
| 2. | Būvprojekta autoruzraudzība 2.būves kārtai | 1 līgums |  |
| **3.** | **Būvprojekta autoruzraudzības kopējā Līgumcena (bez PVN); EUR** |  |
| 4. | 21% PVN no būvprojekta autoruzraudzības kopējās Līgumcenas; EUR |  |
| 5. | Būvprojekta autoruzraudzības kopējā cena (ar PVN); EUR |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

 Nr. SA 2020 05

**Pakalpojuma līguma Nr. SA 2020 05 projekts**

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kasapliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes „Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**,** SA 2020 05 (turpmāk - Tirgus izpēte) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektuūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajonam Siguldas pilsētā (turpmāk – Būvprojekts)saskaņā aršīLīguma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:
		1. izstrādāt ieceres dokumentāciju Būvprojektam un saņemt būvatļauju;
		2. saņemt būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	2. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta izstrādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
	3. Līguma 1.1.1. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir Būvvaldē saņēmis būvatļauju, Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Ziņojumu Nr.1, Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
	4. Līguma 1.1.2. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs ir iesniedzis Tehniskajā specifikācijā norādīto Būvprojekta eksemplāru skaitu, Ziņojumu Nr.2 un Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
	5. Izpildītājs apņemas veikt paredzētos Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
2. **Līgumcena un apmaksas kārtība**
	1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>* bez PVN. PVN\_\_\_\_\_% < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma.* Kopā ar PVN< *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>.*
	2. Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Līgumcenas daļas maksājums bez PVN; EUR |
| Starpmaksājums  | Izpildīti Līguma 1.3. punkta nosacījumi  | *<Būvprojekta izstrādes pakalpojuma finanšu piedāvājuma pozīcijas Nr.1 izmaksas>* |
| Noslēguma maksājums  | Izpildīti Līguma 1.4. punkta nosacījumi  | *< Būvprojekta izstrādes pakalpojuma finanšu piedāvājuma pozīcijas Nr.2 izmaksas>* |

* 1. Līguma 2.2. punktā noteiktās summas tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par Būvprojekta izstrādi, rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.
	2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
	3. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
1. **Līguma termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
	2. Līguma izpildes termiņš *<ne ilgāk par 115 kalendārajām dienām>* kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
	3. Darbu izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.2. punktā nav ieskaitīts laiks, kas nepieciešams ekspertīzes veikšanai, pie nosacījuma, ja Pasūtītājam ir nepieciešamība veikt būvprojekta ekspertīzi.
	4. Līguma izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.2. punktā, nav ieskaitīts laiks, kas nepieciešams Būvprojekta ekspertīzi veikšanai, ja Pasūtītājam vai būvvaldei tā ir nepieciešama.
	5. Izpildītājs Līguma izpildi veic saskaņā ar Būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku (Līguma 2. pielikums)
2. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu.
	2. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus.
	3. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta katras būves kārtas realizācijas prognozējamās izmaksas paredz saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām Būvprojekta izstrādāšanas laikā.
	4. Pasūtītājs apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot Līgumā noteikto darbu veikšanai.
	5. Izpildītāja pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta Līgumā noteiktajā termiņā.
	6. Izpildītājam saskaņā ar tirgus izpētes dokumentāciju par autoruzraudzības pakalpojuma piedāvāto līgumcenu būvdarbu gadījumā ar Pasūtītāju jāslēdz Būvprojekta autoruzraudzības līgums katrai būves kārtai.
3. **Apdrošināšana**
	1. Izpildītājs nodrošina, ka visa Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas paredz atlīdzību Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
	2. Izpildītājs nodrošina, ka visā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanas laikā būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, būs spēkā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 10. punktu.
	3. Izpildītāja pienākums ir iesniegt atjaunotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, ja Līguma darbības laikā beidzas iepriekšējais apdrošināšanas termiņš.
4. **Autortiesības**
	1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī Līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo Līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.
	2. Jebkuri Izpildītāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir Pasūtītāja īpašums.
	3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
	4. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
	5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
	6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru.
5. **Pušu atbildība, izmaiņas Līgumā, tā izbeigšana**
	1. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild materiāli saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	2. Ja šī Līguma 2. pielikuma Būvprojekta izstrādes kalendārajā laika grafikā norādītajā termiņā netiek saņemta Siguldas novada būvvaldes izsniegta būvatļauja Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā norādītās starpmaksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
	3. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā neizpilda Līguma saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
	4. Līguma 7.2. un 7.3. punktā piemēroto līgumsodu kopējā summa nevar būt vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
	5. Ja tiek veikta Būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Pasūtītājs. Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus Būvprojektā apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.
	6. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī Līguma 2.3. punktā noteiktajos termiņos, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas.
	7. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	8. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda līgumsaistībasun minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas vai līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 20 kalendārās dienas. Šajā gadījumā otra Puse maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
	9. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.8.punktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstule vai elektroniski nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.
	10. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas pasūtīt papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, grozījumu vērtībai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas.
	11. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu apjomā, kas ir apmaksāts.
	12. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Būvprojekta izstrādes laika pagarinājumu, ja:

7.10.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Būvprojekta izstrādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

7.10.2. Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks,

7.10.3. Pasūtītājs pasūtījis papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem.

1. **Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji**
	1. Izpildītājam ir jānomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītais būvprojekta vadītājs, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.1.2. nekompetence vai nolaidība;

8.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

* 1. Ja Izpildītājs vēlas veikt būvprojekta vadītāja aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās būvprojekta vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā būvprojekta vadītāja kvalifikācija atbilst tirgus izpētes nolikumā noteiktajām būvprojekta vadītāja kvalifikācijas prasībām.
	2. Ja Pasūtītājs pieprasa būvprojekta vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 8.1. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz piedāvātā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti.
	3. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu būvprojekta vadītāja iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.
	5. Izpildītāja norīkotais būvprojekta vadītājs: *< (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.)>.*
1. **Nepārvarama vara**
2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
3. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
4. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (divām) nedēļām vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (divām) nedēļām, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
5. **Citi noteikumi**

**10.1.** Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**10.2.** Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – *<(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: >,* no *Izpildītāja puses – <(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: .>*

**10.3.** Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

**10.4.** Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_(ar vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

**10.5.**  Līgumam pievienoti \_\_\_\_\_*< pielikumu skaits>* pielikumi

10.5.1. 1.pielikums: iepirkuma procedūras Tehniskās specifikācijas kopija;

10.5.2. 2. pielikums: Piedāvājuma kopija;

*10.5.3. < 3. pielikums: Sarakste iepirkuma procedūras laikā, ja attiecināms>*

**11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:****SIA „SALTAVOTS”**Reģ. Nr. 40103055793PVN kods: LV 40103055793Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150AS “SEB banka”Bankas kods UNLALV2XKonta Nr.LV15UNLA 0027 8005 08704 SIA “SALTAVOTS” valdes loceklisGuntars Dambenieks*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(paraksts)* | **Izpildītājs:** |

7. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

 Nr. SA 2020 05

**Iepirkuma līguma projekts**

**Autoruzraudzības pakalpojuma līgumam, Nr. SA 2020 05 A/\_**

Siguldas novada Siguldā 20\_\_\_\_gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās rīkotās tirgus izpētes „Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde”**,** SA 2020 05 (turpmāk - Tirgus izpēte) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu pārbūves būvprojekta *<norāda būves kārtu>* autoruzraudzību (turpmāk – Objektā). Par autoruzraugu tiek nozīmēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<vārds, uzvārds, sertifikāta numurs>*.
	2. Izpildītājs uzrauga Būvprojekta īstenošanas atbilstību saskaņotam Būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. Līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, ir\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (*summa vārdiem*) bez PVN. PVN\_\_\_\_\_% < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma.* Kopā ar PVN< *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>*
	2. Pasūtītājs maksājumu veic 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas par autoruzraudzību. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas diena
	3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
	4. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
	5. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
3. **Pušu pienākumi un tiesības**
	1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
		1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
		2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
		3. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs;
		4. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
		5. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
		6. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
		7. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
		8. Pabeidzot būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;
		9. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;
		10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;
		11. Izpildītājam ir pienākums segt zaudējumus Pasūtītājam, ja zaudējumi ir saistīti ar kļūdām Būvprojektā;
		12. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvi ekspluatācijā;
		13. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
	2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
		1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
		2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
	3. Sankcijas:
		1. ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, Puse par katru no tām maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 0,5% (nulle, komats piecu) apmērā no neizpildītās saistības summas;
		2. ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle, komats piecu procentu) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu;
		3. līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju;
		4. Puses atsakās no soda sankciju piemērošanas gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara kavēšanās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.
4. **Līguma izpildes termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
	2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(datums)*. Paredzamais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(datums)*.
	3. Gadījumā, ja Objekta būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
5. **Pušu atbildība**
	1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
6. **Citi noteikumi**
	1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.
	2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs par to rakstiski paziņo Izpildītājam.
	3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
	5. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.8. punkta noteikumus.
	7. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	8. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
	10. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, 1 (viens) eksemplārs katrai Pusei.

**7. Pušu paraksti un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:****SIA „SALTAVOTS”**Reģ. Nr. 40103055793PVN kods: LV 40103055793Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150AS “SEB banka”Bankas kods UNLALV2XKonta Nr.LV15UNLA 0027 8005 08704 SIA “SALTAVOTS” valdes loceklisGuntars Dambenieks*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(paraksts)* | **Izpildītājs:** |

1. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-2)
2. *Sarakstā Pretendents norāda tikai informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina nolikuma 8.5. punktā prasīto pieredzi* [↑](#footnote-ref-3)