APSTIPRINĀTS

SIA “SALTAVOTS” iepirkuma komisijas

2021. gada 30. decembra sēdē

**SIA “SALTAVOTS”**

**TIRGUS IZPĒTES**

**“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**NOLIKUMS**

Sigulda 2021

1. Tirgus izpētes mērķis
   1. Tirgus izpētes mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
   2. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2021 17.
2. Pasūtītājs
   1. Pasūtītājs ir SIA „SALTAVOTS” reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasta adrese: saltavots@saltavots.lv
   2. Kontaktpersonas, kuras pilnvarotas sniegt organizatoriska rakstura informāciju par:
      1. tirgus izpētes nolikumu - Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: [silvija.zaharane@saltavots.lv](mailto:silvija.zaharane@saltavots.lv);
      2. tehnisko specifikāciju – Elīna Sabīne Nežborte, tālrunis 23221617**,** e-pasts: [attistibasdala@saltavots.lv](mailto:attistibasdala@saltavots.lv)
   3. Ne Pasūtītājs, ne iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) neuzņemas nekādu atbildību par Pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no tirgus izpētes rezultātiem.
3. Pretendents
   1. Par tirgus izpētes Pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanas izstrādes pakalpojumus, un, kas iesniedzis piedāvājumu tirgus izpētes nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā:
      1. fiziskā persona;
      2. juridiskā persona;
      3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss;
      4. piegādātāju apvienība (turpmāk – pretendents).
   2. Visiem Pretendentiem tirgus izpētē piemēro vienādus noteikumus.
   3. Ja piedāvājumu tirgus izpētei iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību tirgus izpētē, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo daļu (apjoms procentos no līgumcenas un apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
   4. Ja piegādātāju apvienību atzīst par tirgus izpētes uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai nu personālsabiedrību, vai arī noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, Pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.
4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti
   1. Visi interesenti nolikumu var saņemt elektroniskā veidā SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) vai drukātā veidā divu darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja ir veikta Pasūtītāja rēķinā norādītā samaksa, kas atbilst nolikuma kopijas pavairošanas un nosūtīšanas faktiskajiem izdevumiem.
   2. Visu informāciju par tirgus izpētes norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem komisija sniedz rakstiski.
   3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par tirgus izpētes nolikumu uzdod rakstiskā veidā, nosūtot to pa pastu vai e-pastu uz nolikuma 2.1.punktā norādīto adresi, e-pastu un/vai uz nolikuma 2.2. punktā norādīto kontaktpersonu e-pastu. Pasūtītājs vienas darbdienas laikā nosūta apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu nolikuma 2.1. vai 2.2. punktā minētajā adresē.
   4. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja saņem rakstisku jautājumu par tirgus izpētes norisi, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā 3 (trīs) darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja jautājums ir saņemts savlaicīgi. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas SIA „SALTAVOTS” lietvedībā datumu, kad vēstule personīgi iesniegta Pasūtītājam, bet pa elektronisko pastu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.
   5. Komisija sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet, nenorādot jautājuma iesniedzēju, publicē SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv). Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
   6. Komisija sniegto skaidrojumu nosūta jautājuma uzdevējam pa e-pastu vai pastu, izņemot tos gadījumus, kad jautājuma iesniedzējs nav norādījis nevienu no šiem saziņas līdzekļiem.
5. Tirgus izpētes termiņi
   1. **Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2022. gada 14. janvāra plkst.10.00** Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2022. gada 14. janvārī plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150.
6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums un piedāvājuma noformējums
   1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība SIA „SALTAVOTS” vajadzībām **s**askaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās iepirkuma daļās:

6.1.1. 1. iepirkuma daļa.- Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība. Orientējošais projektējamo tīklu kopējais garums ūdensapgādes tīklam 1260 m, sadzīves kanalizācijas tīklam 84 m;

6.1.2. 2.iepirkuma daļa - Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība. Orientējošais projektējamo tīklu kopējais garums ūdensapgādes tīklam 325m, sadzīves kanalizācijas tīklam 395 m.

* 1. Līgumu izpildes laiks:

6.2.1. 1. iepirkuma daļas būvprojekta izstrādei līdz 150 kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas dienas. Izpildes laikā ir ievērtēts būvprojekta akcepts Siguldas novada būvvaldē;

6.2.2. 1. iepirkuma daļas autoruzraudzība līdz būves kārtu pieņemšanai ekspluatācijā;

6.2.3. 2. iepirkuma daļas būvprojekta izstrādei līdz 120 kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas dienas. Izpildes laikā ir ievērtēts būvprojekta akcepts Siguldas novada būvvaldē;;

6.2.4. 2. iepirkuma daļas autoruzraudzība līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

* 1. Līgumu izpildes vieta: Sigulda, Siguldas novads, Latvija.
  2. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās), kura ir marķēta šādi:
* pasūtītāja adrese;
* pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
* šāda atzīme: Tirgus izpētei “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17;
* neatvērt līdz 2022. gada 14. janvāra plkst.10.00”;
  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz šādā adresē:

SIA „SALTAVOTS”

Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz **2022. gada 14. janvāra plkst.10.00.** Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem.
  2. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 6.6. punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti.
  3. Pretendents drīkst katrai daļai iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu uz vienu daļu vai abām daļām.
  4. Pretendents piedāvājumu iesniedz:

6.9.1. oriģinālu drukātā dokumenta veidā vienā eksemplārā, kur visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti, nostiprinot auklas galus un apliecinot lapu skaitu. Piedāvājums jānoformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

6.9.2. piedāvājuma kopiju elektroniskā formā pdf formātā uz CD, DVD vai USB datu nesēja.

1. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē
   1. Pretendentu no dalības tirgus izpētē izslēdz šādos gadījumos:

7.1.1. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā;

7.1.2. ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto;

7.1.3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.

* 1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz :

7.2.1. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

7.2.2. personām uz, kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

* 1. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav publiski pieejama informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
  2. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. **Pretendenta atlase un iesniedzamie dokumenti**
2. Pretendentam tirgus izpētes piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, kuri apliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta piedāvājumu.
3. Prasības Pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz Pretendentam:

| Nr. p.k. | Prasības Pretendentam (pārbaudāmā informācija) | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| **Pretendentu atlases dokumenti** | | |
| 8.2.1. | Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (jāiesniedz uz to iepirkuma daļu uz, kuru piesakās). | 8.2.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (Nolikuma 1. pielikums. Aizpilda iepirkuma daļai uz, kuru piesakās), kas jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.  Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā jānorāda visi apvienības dalībnieki. Pretendenta pieteikumam dalībai tirgus izpētē jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību tirgus izpētē, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamā pakalpojuma daļa un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar Pretendentu, kurš ir piegādātāju apvienība, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums. Sabiedrības līguma gadījumā visi piegādātāju apvienības biedri kopīgi noslēdz sabiedrības līgumu un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.  Ja Pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” jānorāda visus sabiedrības dalībniekus.  8.2.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas/nu tiesības pārstāvēt Pretendentu tirgus izpētes ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu, |
| 8.2.2. | Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji[[1]](#footnote-1)) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Attiecināms uz 1. un 2. iepirkuma daļu.  *Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.* | 8.2.2.1. Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Par reģistrācijas faktu Pasūtītāja Iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv).  8.2.2.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju. |
| 8.2.3. | Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji[[2]](#footnote-2)) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Attiecināms uz 1. un 2. iepirkuma daļu.  *Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.* | 8.2.3.1. Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>  8.2.3.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.  8.2.3.3. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas pirms būvprojekta izstrādes pakalpojuma līguma slēgšanas reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 8.2.4. | Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam[[3]](#footnote-3) ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanas reglamentētajā jomā.  Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  Attiecināms uz 1. un 2. iepirkuma daļu. | 8.2.4.1. Par speciālistam piešķirto sertifikātu komisija pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>  8.2.4.2. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  8.2.4.3**.**Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  8.2.4.4. Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tam jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. |
| 8.2.5. | Pretendenta piedāvātajam būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājam[[4]](#footnote-4) ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanas reglamentētajā jomā.  Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  Attiecināms uz 1. un 2. iepirkuma daļu. | 8.2.5.1. Par speciālistam piešķirto sertifikātu komisija pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>  8.2.5.2. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  8.2.5.3**.**Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas  institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  8.2.5.4. Gadījumā, ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tam jāiesniedz **apliecinājums,** ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. |
| 8.2.6. | a.) Uz 1. iepirkuma daļu:  **Pretendents** iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz 2 (divu) inženiertīklu[[5]](#footnote-5) būvprojektu izstrādi, abiem būvprojektiem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi (vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) un, kur vismaz vienābūvprojektā projektēto ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 1 km;  b) Uz 2. iepirkuma daļu:  **Pretendents** iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis **vismaz 2 (divu)** inženiertīklu[[6]](#footnote-6) būvprojektu izstrādi, abiem būvprojektiem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments un, kur vismaz vienā būvprojektā projektēto  ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 300 m un ārējo pašteces kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 300 m.  *Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).* | 8.2.6.1. Pretendenta parakstīts pieredzes saraksts par Pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (Nolikuma 3.pielikums). Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 8.2.6. apakšpunktā prasīto pieredzi uz to iepirkuma daļu uz, kuru piesakās.  8.2.6.2. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 8.2.6. apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, pasūtītāju atsauksmes, būvatļaujas kopā ar akceptu par projektēšanas nosacījumu izpildi kopija, ārvalstu Pretendentam līdzvērtīgu dokumentu kopija vai citi pieredzi pierādoši dokumenti). |
| 8.2.7. | a.) 1. iepirkuma daļa:  Pretendents **var nodrošināt būvprojekta vadītāju[[7]](#footnote-7),** kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz divos inženiertīklu[[8]](#footnote-8) būvprojektos, kuriem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi (vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir veicis inženiertīklu[[9]](#footnote-9) būvprojekta vadītāja pienākumus, kur vienā no šiem būvprojektiem projektēto ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 1km.  b.) 2. iepirkuma daļa:  Pretendents **var nodrošināt būvprojekta vadītāju,** kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz inženiertīklu divos būvprojektos, kuriem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi (vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir veicis inženiertīklu[[10]](#footnote-10) būvprojekta vadītāja pienākumus, kur vienā no šiem būvprojektiem projektēto ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 300 m un ārējo pašteces kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 300 m. | 8.2.7.1. Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja CV/Apliecinājums, saskaņā ar veidlapu (Nolikuma 4.pielikums).  8.2.7.2. Dokumentu kopijas, kas pierāda 8.2.7.apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, būvatļauja un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments, pasūtītāju atsauksme, apliecināta būvprojekta ģenerālplāna, vispārīgo datu lapas kopija vai citi pieredzi pierādoši dokumenti). |
| 8.2.8. | a.)1. iepirkuma daļa:  Pretendents var nodrošināt **būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāju[[11]](#footnote-11)**, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz divosinženiertīklu[[12]](#footnote-12)būvprojektos, kuriem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi **(**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir veicis būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāja pienākumus, un, kur vienā no šiem būvprojektiem projektēto ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 1 km.  b.) iepirkuma daļa:  Pretendents var nodrošināt **būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāju**, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz divosinženiertīklu**[[13]](#footnote-13)** būvprojektos, kuriem ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi **(**vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir veicis būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāja pienākumus, un, kur vienā no šiem būvprojektiem projektēto ārējo ūdensapgādes tīklu garums nav mazāks par 300 m un ārējo pašteces kanalizācijas tīklu garums nav mazāks par 300 m. | 8.2.8.1. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja CV/Apliecinājums, saskaņā ar veidlapu (Nolikuma 4.pielikums).  8.2.8.2. Dokumentu kopijas, kas pierāda 8.2.8. apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, būvatļauja un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments, pasūtītāju atsauksme, apliecināta būvprojekta ģenerālplāna, vispārīgo datu lapas kopija vai citi pieredzi pierādoši dokumenti). |
| 8.2.9. | Pretendents var nodrošināt tāmētāju, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām vismaz vienam inženiertīklu[[14]](#footnote-14) būvprojektam, kuram ir saņemts būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgas institūcijas ārvalstīs dokuments) ir sagatavojis ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas izmaksu aprēķinu (tāmi).  Prasība ir attiecināma uz 1. un 2. iepirkuma daļu. | 8.2.9.1. Pretendenta piedāvātā tāmētāja CV/Apliecinājums, saskaņā ar veidlapu (Nolikuma 5.pielikums).  8.2.9.2.Dokumentu kopijas, kas pierāda 8.2.9. apakšpunktā prasīto pieredzi (piemēram, pasūtītāju atsauksme, būvprojekta ekonomiskās daļas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas tāmes kopija citi pieredzi pierādoši dokumenti). |
| 8.2.10. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas, tad Pretendentam jāiesniedz informācija par tiem. | 8.2.10.1. Apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 6. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.  8.2.10.2. Ārvalstīs reģistrētiem apakšuzņēmējiem dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktu prasībām.  8.2.10.3. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 8.2.11. | Pretendentam jānorāda personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā.  *Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.*  *Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.* | 8.2.11.1. Personas uz, kuras iespējām balstās apliecinājums (Nolikuma 7. pielikums).  8.2.11.2. Ārvalstīs reģistrētām personām dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktu prasībām.  8.2.11.3. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina apliecinājuma (Nolikuma 7. Pielikums) parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt personu/apakšuzņēmēju tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| **Tehniskais piedāvājums** | | |
| 8.2.12. | Tehniskais piedāvājums uz to iepirkuma daļu uz, kuru iesniedz piedāvājumu | 8.2.12.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (Nolikuma 8. pielikums). |
| **Finanšu piedāvājums** | | |
| 8.2.13. | Finanšu piedāvājums uz to iepirkuma daļu uz, kuru iesniedz piedāvājumu. Finanšu piedāvājumā jānorāda Pretendenta piedāvātā Līgumcena būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā. | 8.2.13.1. Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums (Nolikuma 9.pielikums), visas izmaksas norādot ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz komata. |

8.3. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās piedāvājuma cenas[[15]](#footnote-15). Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.

8.4. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. **Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji (attiecināmi uz 1. un 2. iepirkuma daļu)**
   1. Vispārīgie noteikumi
      1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, atlases dokumentu atbilstības pārbaudi, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
      2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi un Finanšu piedāvājuma pārbaudi iepirkuma komisija veic visiem Pretendentiem.
      3. Iepirkuma komisija ir tiesīga veikt atlases dokumentu un Tehniskā piedāvājuma pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu pirmsšķietami piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
      4. Pasūtītāja iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un apkopo vērtējumu protokolā.
   2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
      1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Pasūtītāja iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendentu piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
      2. Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja iepirkuma komisija, ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
   3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
      1. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtē un salīdzina piedāvāto kopējo līgumcenu tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes laikā.
      2. Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktām prasībām.
      3. Lai izvērtētu, kuram no pretendentiem pirmsšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar viszemāko cenu, iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un vērtējot piedāvājumu, ņem vērā labojumus.
      4. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
   4. Atlases dokumentu atbilstības pārbaude
      1. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudes laikā Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
      2. Ja Pretendents neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, Pasūtītāja iepirkuma komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
   5. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
      1. Pasūtītāja iepirkuma komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Nolikuma prasībām.
      2. Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītāja iepirkuma komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
      3. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma, Finanšu piedāvājumu, atlases prasību pārbaudes, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītāja iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu katrai iepirkuma daļai **ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.**
      4. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
      5. **Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot kopējo iepirkuma daļas cenu.**
      6. **Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu katrai iepirkuma daļai ar viszemāko cenu, kas atbilst** nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu. Piedāvājuma katras iepirkuma daļas viszemākā cena tiek noteikta sekojoši: **būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena + autoruzraudzības kopējā Līgumcena.**
2. **Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**
   1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām veic pārbaudi par Nolikuma 7.1.1. punktā un 7.1.3. punktā minēto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību:
      1. iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam iepirkuma komisija pieprasa iesniegt kompetentas nodokļu administrācijas iestādes ārvalstīs izsniegtu izziņu. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī;

* + 1. iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav publiskos resursos pārbaudāma informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

1. Pakalpojuma līgumi
   1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz pakalpojuma līgumu atbilstoši līguma veidnei (10. pielikums) un autoruzraudzības līgumu (11.pielikums). 1. iepirkuma daļas katras kārtas būvdarbu gadījumā slēdz autoruzraudzības līgumu (11.pielikums).
   2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret pakalpojumu līguma veidnēm, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
2. **Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**
   1. Iepirkuma komisijas tiesības
      1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
      2. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.
      3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
      4. Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 8. sadaļas prasībām, iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
      5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
      6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
      7. Lemt par tirgus izpētes izbeigšanu vai pārtraukšanu.
      8. Lemt par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus tirgus izpētes Nolikumā, ievietojot informāciju pasūtītāja interneta tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā “Iepirkumi”.
      9. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.
      10. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā plānoto finansējumu.
      11. Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt tirgus izpētes norises gaitu.
   2. Iepirkuma komisijas pienākumi
      1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
      2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
      3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
      4. Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez rezultātiem, vai tirgus izpētes pārtraukšanu.
      5. Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
      6. Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
      7. Noteikt iepirkuma uzvarētāju.
      8. 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par tirgus izpētes rezultātiem.
      9. Ievietot informāciju pasūtītāja interneta tīmekļvietnē www.saltavots.lv sadaļā “Iepirkumi”.
3. **Pretendenta tiesības un pienākumi**
   1. Pretendenta tiesības
      1. Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
      2. Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.
      3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
      4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Pretendentiem tiks nodrošināta piedalīšanās klātienē vai ar ZOOM platformas starpniecību. Lai saņemtu pieejas kodu, Pretendentam uz e-pasta adresi: [saltavots@saltavots.lv](mailto:saltavots@saltavots.lv) jānosūta pieejas koda pieprasījums.
      5. Iesniegt iesniegumu par tirgus izpētes pārkāpumiem.
   2. Pretendenta pienākumi

13.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

13.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

13.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

**14. Personas datu aizsardzība**

14.1. Datu pārzinis ir SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

1. **Nolikuma pielikumi**

1. pielikums Pieteikums dalībai tirgus izpētē (1. un 2. iepirkuma daļai);

2. pielikums Tehniskās specifikācijas (1. un 2. iepirkuma daļai) ar 2 pielikuma shēmām;

3. pielikums Pretendenta pieredzes saraksts (jāiesniedz uz iepirkuma daļu uz, kuru piesakās);

4. pielikums Būvprojekta vadītāja/ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāja CV/Apliecinājums (jāiesniedz par speciālistiem, kurus piedāvā iepirkuma daļai uz, kuru piesakās);

5. pielikums Tāmētāja CV/Apliecinājums (jāiesniedz par speciālistu, kuru piedāvā iepirkuma daļai uz, kuru piesakās);

6. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums (jāiesniedz, ja veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma daļas kopējās piedāvājuma cenas);

7. pielikums Personas, uz, kuru iespējām pretendents balstās (t.sk. apakšuzņēmēji) apliecinājums (jāiesniedz, ja balstās kvalifikācijas prasību izpildei);

8. pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne ((1. un 2. iepirkuma daļai);

9. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne (1. un 2. iepirkuma daļai);

10. pielikums Projektēšanas līguma projekts;

11. pielikums Autoruzraudzības līguma projekts (attiecināms uz 1. iepirkuma daļu).

1. pielikums

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr. 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**uz 1. iepirkuma daļu**

**“Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17, nolikumu, (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[16]](#footnote-16) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piedāvājam veikt būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde” izstrādi (turpmāk – Pakalpojums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ < *norādīt Pakalpojuma izpildes laiku kalendārajās dienās>* saskaņā ar tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |
| --- |
| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Piedāvājam veikt būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde” autoruzraudzību saskaņā ar tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |
| --- |
| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

un būvdarbu gadījumā par katru būves kārtu slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar tirgus izpētes nolikuma 11. pielikuma autoruzraudzības līguma projektu.

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt pakalpojuma līgumu atbilstoši tirgus izpētes nolikumā ietvertajiem līguma projektam, nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, mēs ievērojām visus šajā nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumā norādītajiem Pakalpojuma veikšanas nosacījumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis[[17]](#footnote-17)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1.pielikums

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr. 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**uz 2. iepirkuma daļu**

**“Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde”**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17, nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[18]](#footnote-18) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piedāvājam veikt būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrādi (turpmāk – Pakalpojums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ < *norādīt Pakalpojuma izpildes laiku kalendārajās dienās>* saskaņā ar tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |
| --- |
| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Piedāvājam veikt būvprojekta būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” autoruzraudzību saskaņā ar tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |
| --- |
| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

un būvdarbu gadījumā slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar tirgus izpētes nolikuma 11. pielikuma autoruzraudzības līguma projektu.

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt pakalpojuma līgumu atbilstoši tirgus izpētes nolikumā ietvertajiem līguma projektam, nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, mēs ievērojām visus šajā nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumā norādītajiem Pakalpojuma veikšanas nosacījumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis[[19]](#footnote-19)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**2.pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**Tirgus izpēte “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**Tehniskās specifikācijas**

## Pamatinformācija

* 1. Iepirkuma mērķis:

Noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 1., 2. iepirkuma daļas būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai.

* 1. Iepirkums ir sadalīts daļās:

**1. iepirkuma daļa:** Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” (turpmāk - būvprojekts) izstrādei.

* Autoruzraudzība būvdarbu laikā tiek plānota.
* Būvprojekta izstrādes vieta: Celtnieku iela, Aveņu iela, Zemeņu iela, Upeņu iela, Ogu iela, Nurmižu iela, Siguldā, Siguldas novadā.
* Projektējamais:
  + ūdensapgādes maģistrālo tīklu OD 110 orientējošais garums 1050 m;
  + ūdensapgādes tīklu pievadu OD 32 orientējošais garums 210 m;
  + kanalizācijas atzaru OD 160 orientējošais garums 84 m.
* II grupas būve.
* Līguma izpildes termiņš: 150 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.
* **Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas būtu realizējams 3 kārtās:**

1.) Celtnieku iela un Aveņu iela;

2.) Nurmižu iela;

3.) Zemeņu iela, Ogu iela un Upeņu iela.

**2. iepirkuma daļa:** Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde.

* Autoruzraudzība būvdarbu laikā tiek plānota.
* Būvprojekta izstrādes vieta: Jasmīnu iela, Siguldā, Siguldas novadā.
* Projektējamais:
  + ūdensapgādes maģistrālo tīklu OD 110 orientējošais garums 250 m;
  + ūdensapgādes tīklu pievadu OD 32 orientējošais garums 75 m;
  + kanalizācijas maģistrālā tīkla OD 200 orientējošais garums 320 m;
  + kanalizācijas atzaru OD 160 orientējošais garums 75 m.
* II grupas būve.
* Līguma izpildes termiņš: 120 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.
  1. 1. tabulā apkopota informācija par 1. iepirkuma daļas būvprojektā paredzēto ūdensapgādes maģistrālo tīklu un pievadu, un sadzīves kanalizācijas atzaru izbūves projektēšanas prognozētajiem apjomiem.
  2. 2. tabulā apkopota informācija par 2. iepirkuma daļas būvprojektā paredzēto ūdensapgādes maģistrālo tīklu un pievadu, un sadzīves kanalizācijas maģistrālo tīklu un atzaru izbūves projektēšanas prognozētajiem apjomiem.

1. tabula

Būvprojektā paredzēto projektējamo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves projektēšanas prognozējamie apjomi 1. iepirkuma daļai

|  |  |
| --- | --- |
| **Iela, ielas posms** | **Prognozējamais ūdensapgādes/sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves garums** |
| Celtnieku ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls, perspektīvie atzari uz Zemeņu ielu un Upeņu ielu, un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Celtnieku ielā Nr. 2, 4, 6, 8, 7, 10 un 12;  Sadzīves kanalizācijas tīklu atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Celtnieku ielā Nr. 2, 4 un 8. | Ūdensapgādes maģistrālais tīkls - 255 m  Ūdensapgādes pievadi – 38 m  Sadzīves kanalizācijas atzari – 13 m |
| Aveņu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls, perspektīvais atzars uz Nurmižu ielu un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Aveņu ielā Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8;  Sadzīves kanalizācijas tīklu atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Aveņu ielā Nr. 5 un 7. | Ūdensapgāde maģistrālais tīkls – 175 m  Ūdensapgādes pievadi – 35 m  Sadzīves kanalizācija – 11 m |
| Nurmižu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Nurmižu ielā Nr. 9, 13, 15, 17, 19 un 21;  Sadzīves kanalizācijas tīklu atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Nurmižu ielā Nr. 9, 13, 17. | Ūdensapgādes maģistrālais tīkls – 296 m  Ūdensapgādes pievadi – 59 m  Sadzīves kanalizācija – 15 m |
| Zemeņu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Zemeņu ielā Nr. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1;  Sadzīves kanalizācijas tīklu atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Zemeņu ielā Nr. 8, 5, 4. | Ūdensapgādes maģistrālais tīkls – 120 m  Ūdensapgādes pievadi – 38 m  Sadzīves kanalizācija – 18 m |
| Ogu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls | Ūdensapgāde maģistrālais tīkls – 84 m |
| Upeņu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Upeņu ielā Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;  Sadzīves kanalizācijas tīklu atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Upeņu ielā Nr. 1, 2, 3, 5 | Ūdensapgādes maģistrālais tīkls – 120 m  Ūdensapgādes pievadi – 40m  Sadzīves kanalizācija – 27 m |

2. tabula

Būvprojektā paredzēto projektējamo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves projektēšanas prognozējamie apjomi 2. iepirkuma daļai

|  |  |
| --- | --- |
| **Iela, ielas posms** | **Prognozējamais ūdensapgādes/sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves garums** |
| Jasmīnu ielas maģistrālais ūdensapgādes tīkls un pievadi līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Jasmīnu ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.  Jasmīnu ielas maģistrālais sadzīves kanalizācijas tīkls un atzari līdz zemes gabalu robežām īpašumiem: Jasmīnu ielā Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | Ūdensapgādes maģistrālais tīkls - 250 m  Ūdensapgādes pievadi – 75 m  Sadzīves kanalizācijas maģistrālais tīkls – 320 m  Sadzīves kanalizācijas atzari – 75 m |

* 1. Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir ieteicams iepazīties ar teritoriju, kurai nepieciešams izbūvēt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus. Tehniskās specifikācijas 2.1. pielikumā ir pievienota shēma par Celtnieku ielas, Nurmižu ielas, Zemeņu ielas, Upeņu ielas, Ogu ielas un Aveņu ielas un 2.2. pielikumā ir pievienota shēma par Jasmīnu ielas projektējamiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, pieslēgšanās vietām, iespējamo ūdensapgādes tīkla tukšošanas - skalošanas vietu. Projektējamo tīklu norādītais cauruļvadu garums būvprojekta izstrādes gaitā var mainīties. Līgumcena šī lielumu maiņas gadījumā netiek mainīta.
  2. Finansējums - publisko tiesību juridiskas personas.

1. **Būvprojekta izstrāde**
   1. **Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas obligāti ir jāiepazīstas ar esošo situāciju dabā**, jāizpēta plānotās pieslēgšanās vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem un plānotā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu un pievadu/atzaru izvietojuma vietu dabā, kā arī plānoto tukšošanas - skalošanas akas vietu ūdensapgādes tīklam.
   2. **Prasības kanalizācijas cauruļvadiem.**

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi projektējami ar OD 200, SN 8 (T8) polipropilēna (PP) caurulēm ar monolītas konstrukcijas ribām vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476.

Sadzīves kanalizācijas pašteces OD 160 cauruļvadi projektējami ar SN 8 (T8) polipropilēna (PP) gludsienu, daudzslāņu caurulēm vai ekvivalentiem materiāliem. Jāatbilst standartam LVS EN 13476. Nekustamajiem īpašumiem projektējami atsevišķi sadzīves kanalizācijas atzari līdz zemes gabalu īpašuma robežām no PP caurules ar OD 160 mm un kritumu, maksimāli iespējamā vai pievienošanai un ekspluatācijai optimālā dziļumā līdz ēkai, kas atrodas īpašumā.

Atzara pieslēguma vietā pret katru nekustamo īpašumu uz maģistrālā tīkla izbūvēt jaunu plastmasas pieslēguma aku ar diametru ne mazāku kā 560 mm. Gadījumā, ja atzara pieslēguma vietā pie esošā maģistrālā tīkla ir esoša aka, jaunu aku nav nepieciešams paredzēt. Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots kopā ar pamatni. Grodiem jābūt rūpnieciski ražotiem no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200, atbilstoši LVS EN 1917:2003; LVS EN 1917:2003/AC:2008. Skataku aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei jāatbilst „peldoša” tipa. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai, lai novērstu to aizstumšanu ielu uzkopšanas laikā. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo..

* 1. **Prasības ūdensapgādes cauruļvadiem, akām, armatūrai, hidrantiem.**

Ūdensapgādes cauruļvadu OD 110 materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna – PE 100, SDR 17, PN10 un pievadi OD 32 no polietilēna PE 80, SDR 11, PN 12,5 saskaņā ar standartu LVS EN 12201.

Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas metodi cauruļvadi projektējami ar PE (polietilēna), PN10, PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC- SCGR vai ekvivalentām caurulēm.

Katram nekustamajam maģistrālā ūdensvada projektēšanas zonā projektējams atsevišķs ūdensapgādes pievads līdz zemes gabalu īpašuma robežai.

Ūdensvada pievadiem paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājkātu un kapi, kas novietoti ārpus ielas braucamās daļas, pašvaldības zemes īpašumā, paredzot vietu uzskaites mezgla izbūvei. Pievadu pievienojumus maģistrālajam ūdensvadam projektēt ar elektrometināmām sedlu uzmavām.

Būvprojektā paredzēto maģistrālā ūdensvada tukšošanas - skalošanas aku paredzēt D 1500 ar noslēgarmatūru atbilstoši projekta risinājumam. Akas grodiem, pamatnēm jābūt izgatavotiem no rūpnieciski ražotiem betona elementiem atbilstoši LVS EN 1917:2003; LVS EN 1917:2003/AC:2008, un virs akas pārsedzes uzstādāms kaļamā ķeta rāmis ar lūku saskaņā ar LVS EN 124 vai atbilstoši projekta risinājumiem, ja tukšošanas aka atrodas zaļajā zonā.

Projektā paredzēt virszemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Hidrantu izvietojums saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”. Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Virszemes hidrantam jābūt siltinātiem ar plastmasas apvalku, kaļama ķeta, vai bronzas savienojuma galviņu, stobra fiksatoru ar iepresēto gumijā metāla „žokļiem” un gumijas drenāžas vārstu, vai vārstu ar tērauda atsperi. Hidranta paskaidrojošās plāksnītes saturu nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.

Ja hidroģeoloģiskie apstākļi atbilst mūsdienās pieejamajām tehnoloģijām, projektējot maģistrālo ūdensvadu izbūvi, būvprojektos jāizvēlas beztranšeju izbūves metode.

* 1. Pasūtītājs, kā būvniecības ierosinātājs, pilnvaros Izpildītāju sagatavot un iesniegt, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk-BIS), Siguldas novada būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, būvniecības dokumentāciju, kā arī pilnvaros pieprasīt un saņemt citus ar līguma izpildi saistītos nepieciešamos dokumentus gan valsts, gan pašvaldības iestādēs, saskaņot būvprojektu, būvniecības ieceres dokumentāciju ar tehnisko noteikumu izdevējiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
  2. Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam visu skarto nekustamo īpašumu adrešu saraksts, norādot īpašniekus vai tiesiskos valdītājus. Izmaksas, kuras veidojas, lai datu bāzēs iegūtu informāciju par īpašumiem, ir jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.
  3. Saskaņojumus ar visu skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem veic Izpildītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 32. punktu vai Izpildītājs rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 31. punktu.
  4. Aprēķinot tīklu kapacitāti, jāpielieto LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” un LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”.
  5. **Būvprojektos plānotie būvizstrādājumi būvprojekta ieceres stadijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.**
  6. Būvprojektos būvizstrādājumu specifikācijās norādīt būvizstrādājumu atbilstību konkrētiem standartiem.
  7. Būvprojekti jāizstrādā atbilstoši MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, ievērot tehnisko noteikumu prasības.
  8. Būvprojektu Darbu organizēšanas projektā iekļauj visas MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 69. punktā norādītās sastāvdaļas.
  9. **Būvprojektos iekļauj ekonomisko daļu saskaņā ar MK noteikumu 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 67. punkta prasībām. Izmaksu tāme, būvdarbu apjomi, konstrukciju un materiālu kopsavilkums jāsagatavo excel un pdf formātos, ar identificējamu ūdensapgādes tīklu daļu un sadzīves kanalizācijas tīklu daļu. 1. iepirkuma daļas būvprojekta izmaksas, apjomi ir jānorāda katrai būves kārtai. Izmaksas aprēķināšana jāveic atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.”**
  10. Izpildītajam topogrāfiskos darbus veikt atbilstoši MK Ministru kabineta noteikumu Nr.281 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām un ievērot Siguldas novada domes saistošos noteikumus ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” (skat.http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/saistosie\_noteikumi/).
  11. Uzmērāmā platība jāplāno ievērojot 2012. gada 24. aprīļa LR MK Ministru kabineta noteikumu Nr.281„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteiktās prasības.
  12. Precīzi jāuzrāda aktuālā kadastrālā informācija (zemes gabalu robežas, kadastra apzīmējums, adreses), ielas esošais segums. Jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas. Pazemes komunikācijām jānorāda diametri un tekņu atzīmes vai cauruļvada augstums skataku vietās.
  13. Inženierkomunikāciju uzmērīšanā jāizmanto:

2.16.1. inženierkomunikāciju apsekošanu skatakās, ja tas ir tehniski iespējams, ņemot vērā skataku konstrukciju;

2.16.2. inženierkomunikāciju atrašanās vietas konstatēšanu, izmantojot inženierkomunikāciju meklētāju;

2.16.3. skatrakumus (ja nepieciešams).

* 1. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas Izpildītājs to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženierkomunikācijām teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Izpildītājs topogrāfisko plānu iesniedz vietējās pašvaldības datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības datubāzē digitālā veidā vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā un tādā mēroga noteiktībā, kādā šī vietējās pašvaldības datubāze tiek uzturēta.
  2. Ja inženierkomunikāciju turētāji pieprasa samaksu par topogrāfiskā plāna saskaņošanu, izmaksas jāiekļauj piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Tet" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš un izmaksās jāiekļauj SIA „Tet” ar 2021. gadu noteiktā samaksa 30 EUR bez PVN (skatīt-. https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/buvniecibas-saskanosana ).
  3. Līguma izpildes laikā nav paredzēta līgumcenas maiņa darbiem, kas saistīti ar topogrāfiskā plāna izstrādi.
  4. Veic inženierģeotehnisko izpēti saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, saskaņojot izpētes vietu/as ar komunikāciju turētājiem un Pasūtītāju. Jāveic 1. iepirkuma daļai katrai kārtai vismaz viena inženierģeotehniskā izpēte un 2. iepirkuma daļai vismaz viena inženierģeotehniskā izpēte.
  5. Būvprojektos jāizstrādā zālāju atjaunošanas, ielu, ietvju seguma atjaunošanas risinājumi saskaņā ar Siguldas novada domes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
  6. **Būvprojektos pieslēgumu vietās, pārslēgumu vietās nevar būt atzīme, ka jāprecizē būvniecības gaitā, jo būvprojekta izstrādes stadijā (tajā skaitā topogrāfiskā uzmērīšanas laikā) ir jāveic nepieciešamie apsekojumi dabā, ja nepieciešams jāveic arī kontrolatrakumi.**
  7. Izpildītājs pēc pozitīva pasūtītāja atzinuma saņemšanas būvprojektu saskaņo ar būvatļaujā norādītajām iestādēm, institūcijām un skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem. Ja par saskaņojumiem ir nepieciešamas veikt samaksu, Izpildītājs šīs izmaksas iekļauj piedāvājumā. Saskaņojumam ar SIA „Tet" jāplāno 1-5 darba dienu termiņš, un izmaksās jāiekļauj SIA „Tet” ar 2021. gadu noteiktā samaksa 30 EUR bez PVN (skatīt https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/buvniecibas-saskanosana). Ja arī par citiem saskaņojumiem par samaksu ir īsāks saskaņošanas laiks, tad ir jāizvēlas īsākais saskaņošanas laiks un šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
  8. Ja Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks, ir pamats Līguma izpildes termiņa pagarinājumam ar Pasūtītāju par tik kalendārajām dienām par cik kalendārajām dienām pagarinājās saskaņošanas laiks.
  9. Pasūtītājs būvprojekta ekspertīzi pasūtīs, ja to pieprasīs Siguldas novada būvvalde vai būs strīds starp Izpildītāju un Pasūtītāju par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos un īpašajos noteikumos norādītajām prasībām. Būvekspertīzes veikšanas gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par būvekspertīzes veikšanas laiku.
  10. Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentu izskatīšanai, būvprojekta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai (saskaņots vai atteikts saskaņot līdz neatbilstību novēršanai) nepieciešamas 7 (septiņas) darba dienas. Izpildītājam neatbilstības jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā un jāiesniedz dokumenti atkārtotai izskatīšanai.
  11. Līguma saistību izpildi apliecina:

1. Siguldas novada būvvaldes izsniegta būvatļauja,
2. Siguldas novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;
3. BIS ievietots būvprojekts, kur rasējumi ir dwg, pdf formātos, ekonomiskā daļa (izņemot būvdarbu izmaksas aprēķinu) excel formātā, pārējais word formātā;
4. Pasūtītājam iesniegts akceptētais būvprojekts 1 eksemplārā papīra formā tajā skaitā ekonomiskās daļas izmaksu aprēķinu excel formātā.
5. **Īpašie apstākļi, kuri jāņem vērā izstrādājot 1. iepirkuma daļas būvprojektu**
   1. Izstrādājot būvprojektu ņemt vērā SIA “S.O.S. projekti” projektējamo elektrības tīklu Celtnieku ielas rajonā būvprojektu un SIA “Delta EM” projektējamo ielu apgaismojuma tīklu Celtnieku ielas rajonā būvprojektu. Par projektētāju kontaktinformāciju, projektu termiņiem un virzību, griezties pie būvprojektu pasūtītājiem – elektrības tīkli pie AS “Sadales tīkls”, ielu apgaismojuma tīkli pie Siguldas novada pašvaldības. Gadījumā, ja līdz 2022. gada 31. martam netiek saņemta informācija par projektējamajiem elektroapgādes un apgaismojuma tīkliem, tad Izpildītājām ir tiesības saņemt līguma termiņa pagarinājumu par tik dienām, par cik kavējas iepriekš norādītās informācijas saņemšana.
6. **Būvprojekta izstrādes organizācija un civiltiesiskā apdrošināšana**
   1. Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi speciālisti, kurus nevērtē Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē. Par tādu darbu, kā topogrāfisko uzmērīšanu, ģeoloģisko izpēti, kuru veikšanu īpaši regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, Izpildītājs uzņemas atbildību, ka piesaistītie vai apakšuzņēmēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
   2. Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais transports, biroja telpas, to uzturēšana, mēbeles, datortehnika un kancelejas piederumi.
   3. Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 2 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar Siguldas novada būvvaldes atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamo Būvprojektu eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam.
   4. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pēc nepieciešamības organizē sanāksmes. Sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības. Sanāksmēs no Izpildītāja puses obligāti ir jāpiedalās būvprojekta vadītājam, nepieciešamības gadījumā, arī citiem izpildītāja atbildīgajiem speciālistiem (Būvsapulcēs sarunu valoda - latviešu valoda). Visas būtiskākās vienošanās, kas sanāksmju laikā tiek panāktas par Pakalpojuma sniegšanu starp izpildītāju, Pasūtītāju, un kas nemaina Līguma nosacījumus, jāsagatavo rakstiski - sanāksmju protokolu veidā. Sanāksmju protokolus sagatavo Izpildītājs. Sanāksmes protokolu iesniedz Pasūtītājam, tajā skaitā, nosūta elektroniski sanāksmes dalībniekiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc sanāksmes.
   5. Ja Pasūtītājs organizē tikšanos/ās ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem lietotājiem sanāksmē/ēs jāpiedalās Izpildītājam. Izpildītājam jāsagatavo tikšanās ar iedzīvotājiem protokols. Protokolu iesniedz, tajā skaitā, nosūta elektroniski Pasūtītājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc sanāksmes. Tikšanās mērķis: precizēt, saskaņot ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu izvietojumu.
   6. Ja Pasūtītājs neorganizē tikšanos/ās ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem lietotājiem Izpildītājam sadarbojoties ar Pasūtītāju, ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu izvietojums, jāsaskaņo individuāli ar katru īpašnieku, lietotāju apbūvētos īpašumos, neapbūvētiem īpašumiem saskaņošana veicama, ja, pamatojoties uz datu bāzēs iegūto informāciju, ir iespējams identificēt īpašnieka, lietotāja saziņas kontaktinformāciju.
   7. Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvniecības laiku. Būvniecības maksimālais darbu izpildes laiks 5 gadi.
   8. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošinātāja izsniegto profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju speciālistam, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu.
   9. Būvspeciālista apdrošināšanas līguma minimālais limits saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgumā paredzētiem atlīdzības zaudējumiem jābūt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
   10. Apdrošināšanas izmaksas ir jāievērtē būvprojekta izstrādes izmaksās.
   11. Pasūtītājs 1. iepirkuma daļas būvdarbus plāno īstenot pa kārtām vairāku gadu laikā. Būvdarbu iepirkumu gadījumos, Izpildītājam, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, 1(vienas) darba dienas laikā, rakstiski, savas kompetences ietvaros jāsagatavo atbildes uz iepirkuma komisijas nosūtītajiem ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kuri saistīti ar būvprojektu.
7. **Autoruzraudzība** 
   1. Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība katras kārtas būvniecības laikā līdz būves kārtas nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumā pievienoto autoruzraudzības līguma projektu un MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 113. punktā norādītājiem pienākumiem un 114. punktā norādītajām tiesībām.
   2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
   3. Autoruzraudzības veikšanai tiks slēgts atsevišķs līgums saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu. Par katru būves kārtu tiks slēgts atsevišķs līgums, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs vienlaicīgi īsteno vairākas būves kārtas, tad slēdz vienu autoruzraudzības līgumu par šīm būves kārtām.

Tehniskajai specifikācijai pievienots 2.1. un 2.2. pielikums

**3.pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**Tirgus izpēte “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Būvprojekta nosaukums | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes (ārvalstu pretendenta gadījumā līdzvērtīga iestāde) nosaukums, adrese, kontaktperso-na, tālrunis | Datums, kad izsniegta būvatļauja (ārvalstu pretendenta gadījumā - līdzvērtīgs dokuments un datums, kad akceptēta projektēša-nas nosacījumu izpilde | Būvprojektā projektēto ārējo ūdensapgādes un/vai pašteces kanalizācijas tīklu garums; m |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pievienotas dokumentu kopijas *< norāda dokumentu kopijas, kas pievienotas piedāvājumam un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts*

2022. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.** **pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA / ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU DAĻAS VADĪTĀJA** *< pretendents izvēlas atbilstošu speciālista formulējumu****>* CV/APLIECINĀJUMS**

1. **Uzvārds:**
2. **Vārds:**
3. **Sertifikāta Nr.** (ārvalstu speciālistam kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta numurs)**:**
4. **Sertifikāta nosaukums** (ārvalstu speciālistam kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta nosaukums)**:**
5. **Profesionālā pieredze:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Būvprojekta nosaukums | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes (ārvalstu speciālista gadījumā –līdzvērtīga iestāde) nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Datums, kad izsniegta būvatļauja (ārvalstu speciālista gadījumā - līdzvērtīgs dokuments) un datums, kad akceptēta projektēšanas nosacījumu izpilde | Būvprojektā projektēto ūdensapgādes un un/vai pašteces kanalizācijas tīklu garums; m |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Pievienotas dokumentu kopijas: *< norāda dokumentu kopijas, kas pievienotas CV/APLIECINĀJUMAM un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju>.*

Ar šo es apņemos, ja Pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar Pretendentu, **kā būvprojekta vadītājs/ ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs*<*** *norāda atbilstoši veicamajiem**pienākumiem****>*** strādāt pie līguma “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*> darbu izpildes.

(personīgais paraksts, atšifrējums)

2022. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties kā būvprojekta vadītājs/ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs*<**norāda atbilstoši veicamajiem**pienākumiem****>*** līguma “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*>, izpildē, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>][[20]](#footnote-20) |

**5. pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**TĀMĒTĀJA CV/APLIECINĀJUMS**

**1. Uzvārds:**

**2. Vārds:**

**3. Profesionālā pieredze:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Būvprojekta nosaukums | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Būvvaldes (ārvalstu speciālista gadījumā – līdzvērtīga iestāde) nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Datums, kad izsniegta būvatļauja (ārvalstu speciālista gadījumā –līdzvērtīgs dokuments) un datums, kad akceptēta projektēšanas nosacījumu izpilde |
|  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Pievienotas dokumentu kopiju/as: *< norāda dokumentu kopiju/as, kas pievienotas CV/Apliecinājuma un pierāda Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto informāciju>*

Ar šo es apņemos, ja Pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar Pretendentu, strādāt kā tāmētājs pie līguma “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*> darbu izpildes.

(personīgais paraksts, atšifrējums)

2022. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties kā tāmētājs līguma “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*> izpildē, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>][[21]](#footnote-21) |
|  |

**6. pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

SIA „SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

**APAKŠUZŅĒMĒJA[[22]](#footnote-22) APLIECINĀJUMS**

Ar šo *<Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>* apliecina, ka piekrīt piedalīties SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 organizētajā tirgus izpētē “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17

kā *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>* (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums par “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*> apņemas veikt šādus “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kuru piesakās*> darbus *<darbu apraksts) >,* un nodot Pretendentam šādus resursus:<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
|  |
|  |

**<**Datums>

**7. pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

SIA “SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS (t.sk. apakšuzņēmējs) APLIECINĀJUMS[[23]](#footnote-23)

Ar šo *< Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150organizētās tirgus izpētes “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17, ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”/ “Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde” ***<*** *norāda atbilstoši iepirkuma daļai uz , kurā piedalīsies* > izstrādes pakalpojuma darbus: *<īss darbu apraksts>* **un nodot Pretendentam šādus resursus:** <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>**.**
3. kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 7.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
|  |

<Datums>

8. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**Tirgus izpētes “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS** *< Tehniskais piedāvājums jāiesniedz uz to iepirkuma daļu uz, kuru piesakās>*

1. **Būvprojekta izstrādes kalendārais laika grafiks**

Būvprojekta izstrādes pakalpojuma izpildes kalendārajā laikā grafikā jāizmanto šajā pielikumā norādītie pakalpojuma posmi. **Plānojums jāveic kalendārajās nedēļās.** Būvprojekta izstrādes pakalpojuma posmi:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Pakalpojuma posma nosaukums |
| 1. | Esošās situācijas pārbaude un vietas izpēte pēc Līguma noslēgšanas |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana: būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā, tajā skaitā: |
| 2.1. | Topogrāfiskā plāna izgatavošana, saskaņošana |
| 2.2. | Inženierģeoloģiskā izpēte |
| 2.3. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, nepieciešamie saskaņojumi |
| 2.4. | Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana Siguldas novada būvvaldē un būvatļaujas saņemšana |
| 3. | Būvprojekta izstrāde, tajā skaitā: |
| 3.1. | Tehnisko noteikumu pieprasīšana, saņemšana |
| 3.2. | Būvprojekta izstrāde |
| 3.3. | Būvprojekta saskaņošana |
| 3.4. | Būvprojekta iesniegšana Siguldas novada būvvaldē un būvvaldes akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi |

**2. Būvprojekta kvalitātes nodrošinājuma apraksts**

Sniedz aprakstu kā Pretendents plānojis veikt būvprojekta kvalitātes pārbaudi, pirms to iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam un citām institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus.

9. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**Finanšu piedāvājums**

**Tirgus izpēte “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**1. iepirkuma daļai**

**“Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena**  **(bez PVN); EUR** | **Vienība** | **Izmaksu pozīcijas cena**  **(bez PVN); EUR** |
| 1. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju 1. būves kārtai | *<…>* | 1 komplekts | ***<…>*** |
| 2. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju 2. būves kārtai | *<…>* | 1 komplekts | *<…>* |
| 3. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju 3. būves kārtai | *<…>* | 1 komplekts | *<…>* |
| **Būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (bez PVN)** | | | |  |
| **21% PVN** | | | |  |
| **Kopā cena ar PVN** | | | |  |

**Būvprojekta autoruzraudzība**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena**  **(bez PVN); EUR** | **Vienība** | **Izmaksu pozīcijas cena**  **(bez PVN); EUR** |
| 1. | 1. būves kārtas autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju | <…> | 1 līgums | <…> |
| 2. | 2. būves kārtas autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju | <…> | 1 līgums | <…> |
| 3. | 3. būves kārtas autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju | <…> | 1 līgums | <…> |
| **Autoruzraudzības kopējā Līgumcena (bez PVN)** | | | |  |
| **21% PVN** | | | |  |
| **Kopā cena ar PVN** | | | |  |

Pretendenta pārstāvis[[24]](#footnote-24)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

9. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2021 17

**Finanšu piedāvājums**

**Tirgus izpēte “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17**

**2. iepirkuma daļai**

**“Būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā” izstrāde”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena**  **(bez PVN); EUR** | **Vienība** | **Izmaksu pozīcijas cena**  **(bez PVN); EUR** |
| 1. | Būvprojekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju | *<…>* | 1 komplekts | ***<…>*** |
| **Būvprojekta izstrādes kopējā Līgumcena (bez PVN)** | | | |  |
| **21% PVN** | | | |  |
| **Kopā cena ar PVN** | | | |  |

**Būvprojekta autoruzraudzība**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Vienības cena**  **(bez PVN); EUR** | **Vienība** | **Izmaksu pozīcijas cena**  **(bez PVN); EUR** |
| 1. | Būvprojekta autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju | <…> | 1 līgums | <…> |
| **Autoruzraudzības kopējā Līgumcena (bez PVN)** | | | |  |
| **21% PVN** | | | |  |
| **Kopā cena ar PVN** | | | |  |

Pretendenta pārstāvis[[25]](#footnote-25)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

10. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Nr. SA 2021 17

**Pakalpojuma līguma Nr. SA 2021 17/\_\_ projekts**

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes **“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17,** (turpmāk - Tirgus izpēte) \_\_\_\_ iepirkuma daļas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu< maģistrālajam ūdensapgādes tīklam Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā, Siguldas novadā- *<1. iepirkuma daļas gadījumā>* /ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā -<*2. iepirkuma daļas gadījumā*>(turpmāk- Būvprojekts)saskaņā aršīLīguma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju (turpmāk - Projektēšanas uzdevums), tajā skaitā:
      1. izstrādāt ieceres dokumentāciju Būvprojektam un saņemt būvatļauju;
      2. saņemt būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
   2. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta izstrādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
   3. Līguma 1.1.1. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir Būvvaldē saņēmis būvatļauju, Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
   4. Līguma 1.1.2. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs ir iesniedzis Tehniskajā specifikācijā norādīto Būvprojekta eksemplāru skaitu un Puses parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu.
2. **Līgumcena un apmaksas kārtība**
   1. Līgumcena par Līguma 1.1.punkta apakšpunktos noteikto darbu izpildi tiek noteikta < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>* bez PVN.
   2. Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Maksājuma summa bez PVN (EUR) |
| Starpmaksājums 30% no Līgumcenas | Izpildīti Līguma 1.3. punkta nosacījumi |  |
| Noslēguma maksājums | Izpildīti Līguma 1.4. punkta nosacījumi |  |

2.3. Līguma 2.2. punktā noteiktās summas tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par Būvprojekta izstrādi un atbilstoša rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.6. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1. **Līguma termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
   2. Līguma izpildes termiņš <......................> kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas.
   3. Līguma izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.2. punktā, nav ieskaitīts laiks, kas nepieciešams Būvprojekta ekspertīzi veikšanai, ja Pasūtītājam vai būvvaldei tā ir nepieciešama.
   4. Izpildītājs Līguma izpildi veic saskaņā ar Būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku (Līguma 2. pielikums)
2. **Pušu tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu.
   2. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Projektēšanas uzdevumā norādīto prasību izpildi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus.
   3. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas paredz saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.
   4. Pasūtītājs apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot Līgumā noteikto darbu veikšanai.
   5. Izpildītāja pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta Līgumā noteiktajā termiņā.
   6. Izpildītājam saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju par autoruzraudzības pakalpojuma piedāvāto līgumcenu būvdarbu gadījumā ar Pasūtītāju jāslēdz Būvprojekta autoruzraudzības līgums.
3. **Apdrošināšana**
   1. Izpildītājs nodrošina, ka visa Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas paredz atlīdzību Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
   2. Izpildītājs nodrošina, ka visā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanas laikā būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, būs spēkā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 10. punktu.
   3. Izpildītāja pienākums ir iesniegt atjaunotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, ja Līguma darbības laikā beidzas iepriekšējais apdrošināšanas termiņš.
4. **Autortiesības**
   1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī Līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo Līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.
   2. Jebkuri Izpildītāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir Pasūtītāja īpašums.
   3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
   4. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
   5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
   6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru.
5. **Pušu atbildība, izmaiņas Līgumā, tā izbeigšana**
   1. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild materiāli saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   2. Ja šī Līguma 2. pielikuma Būvprojekta izstrādes kalendārajā laika grafikā norādītajā termiņā netiek saņemta Siguldas novada būvvaldes izsniegta būvatļauja Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā norādītās starpmaksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
   3. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā neizpilda Līguma saistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
   4. Ja Izpildītājs Līguma 8.2., 8.3. punktā noteiktajā termiņā neveic atbildīgā speciālista nomaiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
   5. Ja izpildītājs nenodrošina būvprojekta vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100,00 EUR( viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu.
   6. Līguma 7.2., 7.3.,7.4., 7.5. punktā piemēroto līgumsodu kopējā summa nevar būt vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
   7. Ja tiek veikta Būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Pasūtītājs. Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus Būvprojektā apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.
   8. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī Līguma 2.3. punktā noteiktajos termiņos, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas.
   9. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   10. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa:
       1. ja otra Puse nepilda līgumsaistībasun minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas vai līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 20 kalendārās dienas. Šajā gadījumā otra Puse maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas;
       2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   11. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.10. punktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstule vai elektroniski nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.
   12. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas pasūtīt papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, grozījumu vērtībai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas.
   13. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu apjomā, kas ir apmaksāts.
   14. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

7.14.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

7.14.2. ja Izpildītājam, no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, pagarinās saskaņošanas laiks;

7.14.3. <ja Izpildītājs ir rakstiski pieprasījis un līdz 2022. gada 31. martam nav saņēmis informāciju par projektējamajiem elektroapgādes un apgaismojuma tīkliem. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik kalendārajām dienām, par cik kavējas iepriekš norādītās informācijas saņemšana- *attiecināms līgumam uz 1. iepirkuma daļu.>*

7.14.4. ja Pasūtītājs ir uzdevis veikt papildus Darbus, kuri nav iekļauti Projektēšanas uzdevumā.

1. **Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji**
   1. Izpildītājam ir jānomaina Būvprojekta izstrādē iesaistītais būvprojekta vadītājs, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs, tāmētājs (turpmāk - atbildīgais speciālists), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.1.2. nekompetence vai nolaidība;

8.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

* 1. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā speciālista aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā speciālista aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikācija atbilst tirgus izpētes s nolikumā noteiktajām atbildīgā speciālista kvalifikācijas prasībām.
  2. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā speciālistu nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 8.1. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz piedāvātā atbildīgā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti.
  3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas iepirkuma procedūrai, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
  4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt, tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
  5. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu galveno speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
  6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.
  7. Izpildītāja norīkotais:

8.8.1. būvprojekta vadītājs: *< (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.);*

*8.8.2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs: < (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.);*

*8.8.3. tāmētājs: < (vārds, uzvārds.>*

1. **Nepārvarama vara**

**9.1.** Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

**9.2**. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9.3.** Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (divām) nedēļām vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (divām) nedēļām, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**10.2.** Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – *<(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: >,* no *Izpildītāja puses – <(vārds uzvārds), tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: .>*

**10.3.** Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

**10.4.** Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_(ar vārdiem) lapām.

**10.5.** Līgumam pievienoti \_\_\_\_\_*< pielikumu skaits>* pielikumi

10.5.1. 1.pielikums: Projektēšanas uzdevums (tirgus izpētes uz \_\_\_\_ iepirkuma daļu attiecināmā tehniskā specifikācija);

10.5.2. 2. pielikums: Tehniskais piedāvājums;

10.5.3. 3. pielikums: Finanšu piedāvājums

*10.5.4. < 4. pielikums: Sarakste tirgus izpētes laikā, ja attiecināms>*

**11. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **SIA „SALTAVOTS”**  Reģ. Nr. 40103055793  PVN kods: LV 40103055793  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150 | **Izpildītājs:** |

11. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Nr. SA 2021 17

**Autoruzraudzības līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_projekts**

**būvprojektam** *<norāda būvprojekta nosaukumu, būves kārtu <ja attiecināms>*

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>* personā, kas rīkojas pamatojoties uz *<atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>* (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes **“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā“ id. Nr. SA 2021 17** (turpmāk - Tirgus izpēte) \_\_\_\_\_\_iepirkuma daļasrezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**l. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

* 1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojektam *<norāda būvprojekta nosaukumu, būves kārtu>* (turpmāk – Būvprojekts), būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk - Pakalpojums), ievērojot Līguma noteikumus un normatīvo aktu prasības, t.sk. Ministra kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumus Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
  2. Izpildītājs noslēdzot šo Līgumu, nodrošina Pakalpojuma mērķa sasniegšanu - Būvprojekta (gan atsevišķu Būvprojekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan Būvprojekta satura kopumā) autoruzraudzību, nepieļaujot būvdarbu dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus Būvprojektā paredzētajā objektā (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbu gaitā.
  3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus būvdarbu vadītājam un būvuzraugam būvprojektā, paredzēto risinājumu īstenošanai. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas dēļ.

1. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

2.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu izpildi tiek noteikta < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>* bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>, kas kopā ir* < *EUR summa ar cipariem un vārdiem no piedāvājuma>.*

2.2. Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā**:**

2.2.1. Starpmaksājums tiek veikts proporcionāli paveiktajiem būvdarbiem, nepārsniedzot 70% (septiņdesmit procentus) no Līgumcenas;

2.2.2. Noslēguma maksājums tiek veikts pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

2.3. Līguma 2.2. punktā noteiktās summas tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.6. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Izpildītājs Pakalpojumu veic Būvobjektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
   2. Pakalpojums tiek veikts neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par Pakalpojumu veikšanu noteiktās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to brīdinot ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš.
   3. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.
   4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
      1. nodrošināt Būvobjekta apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā;
      2. Būvdarbu laikā konstatētās kļūdas vai trūkumus Būvprojektā Izpildītājs izlabo uz sava rēķina, ja nepieciešams, veic Būvprojekta izmaiņas un saskaņo ar visām institūcijām un saņem Siguldas novada būvvaldes akceptu. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības lūgt labojumus veikt citai personai, un Izpildītājs sedz šo labojumu izmaksas.
      3. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
      4. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
      5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
      6. laikus pārbaudīt Būvobjekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu Būvobjektā, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem, kā arī piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
      7. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja Izpildītāja norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
      8. vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neievēro Būvprojekta izstrādātāja prasību pārtraukt būvdarbus, un informēt par to Siguldas novada būvvaldi;
      9. ziņot Siguldas novada būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Izpildītāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta;
      10. neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas būvnormatīviem;
      11. piedalīties Būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā;
      12. iesniegt Pasūtītājam, Siguldas novada būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
      13. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar Pakalpojuma veikšanu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
      14. ierasties uz būvsapulcēm, lai atrisinātu jautājumus, kas attiecas uz projektēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Izpildītājam jānodrošina attiecīgās Būvprojekta sadaļas vadītāja piedalīšanos būvsapulcē pēc Pasūtītāja vai būvnieka pieprasījuma. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
   5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
      1. nodrošināt Izpildītāju piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā;
      2. nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas Izpildītāja tiesības ar būvniekiem;
      3. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
      4. par tikšanos Būvobjektā Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 2 (divas) darbdienas iepriekš;
      5. pieņemt no Izpildītāja tā kvalitatīvi veiktos Pakalpojumus;
      6. norēķināties ar Izpildītāju par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;
      7. pārtraukt noslēgto Līgumu ar Izpildītāju Līguma 7. sadaļā noteiktajos gadījumos.
   6. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma izpildes kontroli, tostarp pieaicinot attiecīgos sertificētos speciālistus.
   7. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildei nodrošināt Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.
   8. Līgumā izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa var notikt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantā minēto.
2. **PUŠU ATBILDĪBA**
   1. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa bezdarbības vai vainas dēļ.
   2. Izpildītājs neatbild par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no Būvprojekta.
   3. Puses ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.
3. **PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA**
   1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteiktā Pakalpojuma veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Būvobjekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
   2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts un apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu.
   3. Pie izpildītā Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto Pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākums maksāt Līguma 8.2. punktā noteikto līgumsodu, par samaksas termiņa kavējumu.
4. **LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, GROZĪJUMU IZDARĪŠANA LĪGUMĀ**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
   2. Izpildītājs apņemas Pakalpojumu uzsākt vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Būvobjektā un apņemas sniegt Pakalpojumu līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.
   3. Līgums var tikt pagarināts, noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos.
   4. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā, un grozījumi vai papildinājumi Līgumā stājas spēkā, ja rakstveida vienošanos ir parakstījušas abas Puses. Jebkuri dokumenti, kas noformēti ar atsauci uz Līgumu vai saistībā ar Līgumu (grozījumi, papildinājumi, akti u.tml.), ir uzskatāmi par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.
   5. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Pakalpojuma izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.
5. **LĪGUMA LAUŠANA**
   1. Pusēm ir tiesības lauzt līgumu pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas, savstarpēji par to vienojoties.
   2. Pasūtītājam ir tiesības Līgumu lauzt vienpusējā kārtā par to rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju:
      1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību izpildi;
      2. ja Izpildītājs neievēro Būvprojekta vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
      3. Ja Izpildītājs zaudē Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās licences, kas atrunātas normatīvajos aktos;
      4. ja Izpildītājs nesadarbojas ar Pasūtītāju un/vai būvuzņēmēju, proti, netiek sniegta būvprocesa nodrošināšanai nepieciešamā informācija 3 (trīs) dienu laikā;
      5. ja Izpildītājs Pakalpojumu neuzsāk Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Izpildītājs ir pieļāvis Pakalpojuma izpildes termiņu neievērošanu;
      6. ja netiek nodrošināta Izpildītāja pārstāvja piedalīšanās būvsapulcē pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
      7. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā, un ir radušās pamatotas šaubas par tā spējām pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības;
      8. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana);
      9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
      1. Pasūtītājs ir devis rīkojumus Izpildītājam, kuru izpildei ir jāpārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus (ir bijusi par iemeslu Pakalpojuma neatbilstībai Līguma nosacījumiem);
      2. Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
      3. netiek saņemta samaksa Līgumā paredzētajos termiņos un apmērā.
   4. Līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
   5. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
   6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā, no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas, nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
   7. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
   8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām un citām no Līguma izrietošām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.

**8. LĪGUMSODI**

* 1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit *euro* un 00 centu) apmērā par katru reizi, kad Izpildītājs nav ieradies Būvobjektā, Pasūtītāja norādītājā laikā, to fiksējot būvsapulces protokolā.
  2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
  3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
  4. Gadījumā, ja Izpildītājs aizkavē Līgumā paredzēto Pakalpojuma uzsākšanas termiņu vai nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, tad Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
  5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
  6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.8.apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
  7. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas.
  8. Izpildītājam ir pienākums Līgumsodu samaksāt 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
  9. Pasūtītājam ir tiesības, ieskaita kārtībā, samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par Pakalpojuma sniegšanu, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.

1. **STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**

Līguma noteikumu vai Līgumā noteikto saistību pārkāpšanas, nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā, kā arī, ja rodas strīds sakarā ar Līgumu, Puses apņemas rīkot tikšanās un labticīgi apspriest strīdu, meklēt tā atrisinājumu un censties to atrisināt pirms strīda nodošanas izšķiršanai Latvijas Republikas tiesu instancēs. Ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās brīža, katra no Pusēm ir tiesīga iesniegt šo strīdu iztiesāšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc piekritības.

1. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Puse tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies Līguma darbības laikā, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru Puse nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem.
   2. Ja iestājas Līguma 10.1.punktā norādītie apstākļi, Pusei bez kavēšanās jāpaziņo par to otrai Pusei (vēlams rakstiski). Paziņojumam jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt Līgumā paredzētos pienākumus.
   3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par Līguma 10.1.punktā paredzētajiem apstākļiem, tad tam jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.
   4. Gadījumos, kas paredzēti Līguma 10.1.punktā, Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas.
   5. Gadījumos, kad Līguma 10.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai pie to iestāšanās kļūst skaidrs, ka tie ilgs ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai arī šo apstākļu dēļ vajadzība pēc Izpildītāja pakalpojumiem kļūst nevajadzīga vai neiespējama un attiecīgā Puse nevēlas turpināt Līguma darbību nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līgums tiek lauzts un Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem Pakalpojumiem.
2. **PĀRĒJIE NOTEIKUMI**
   1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
   2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līguma punktiem ir vai kļūst pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tas nav par iemeslu pārējo Līguma punktu neievērošanai vai Līguma izbeigšanai pirms termiņa. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līgumā noteiktās saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   3. Lai nodrošinātu pienācīgu ar Līgumu noteikto saistību izpildi, Pusēm ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski brīdināt vienai otru par savas adreses vai citu rekvizītu maiņu. Puse, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas viņai vai otrai Pusei šajā sakarā var rasties.
   4. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.
   5. Papildus Līgumam, Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
   6. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē:
      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   8. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu.
   9. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
   10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
   11. Līgumam pievienots viens pielikums - Izpildītāja iepirkumam iesniegtā Finanšu piedāvājuma kopija uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_) lapām.
3. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs**  SIA „SALTAVOTS”  Reģ. Nr. 40103055793  PVN kods: LV 40103055793  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150 | **Izpildītājs** |

1. Uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, un apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas [↑](#footnote-ref-1)
2. Uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, un apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo pakalpojumu daļas vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas [↑](#footnote-ref-2)
3. Speciālists, kurš vada projektēšanas darbus, koordinē atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību, pārbauda atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību [↑](#footnote-ref-3)
4. Speciālists izstrādā būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļu [↑](#footnote-ref-4)
5. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-5)
6. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-6)
7. Speciālists vada projektēšanas darbus, koordinē atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību, pārbauda atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību [↑](#footnote-ref-7)
8. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-8)
9. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-9)
10. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-10)
11. Speciālists izstrādā būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļu. **Būvprojekta vadītāja un būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītāja pienākumus var veikt viens un tas pats speciālists** [↑](#footnote-ref-11)
12. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-12)
13. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-13)
14. Ārējie elektrotīkli, gāzes vadu tīkli, sakaru tīkli, kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu tīkli [↑](#footnote-ref-14)
15. Būvprojekta izstrādes kopējās Līgumcenas un autoruzraudzības kopējās Līgumcenas summa bez PVN. [↑](#footnote-ref-15)
16. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-16)
17. *Paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Pilnvarotās personas gadījumā jāpievieno pilnvara.*  [↑](#footnote-ref-17)
18. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. *Paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Pilnvarotās personas gadījumā jāpievieno pilnvara.*  [↑](#footnote-ref-19)
20. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs [↑](#footnote-ref-20)
21. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-21)
22. Attiecas uz piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās piedāvājuma cenas [↑](#footnote-ref-22)
23. Attiecas uz tām Personām uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām [↑](#footnote-ref-23)
24. *Paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Pilnvarotās personas gadījumā jāpievieno**pilnvara*  [↑](#footnote-ref-24)
25. *Paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Pilnvarotās personas gadījumā jāpievieno**pilnvara*  [↑](#footnote-ref-25)