## 08-01
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k | Materiāla vai izstrādājuma nosaukums un raksturojums | Izstrād. galvenie tehn. dati |  | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
No. |  | marka | ražotājs
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Elektroapgāde. Elektriskais spēka tīkls. Elektriskais apgaismojums.
1.1 | Sadale v/a ~400/230V, Inom-63A, IP44, ar DG pieslēguma vietu (~400230V ARI iekārta kompl.) un pārsprieguma aizsardzību. Sk. EL-6 lapu |  |  | kompl. | 1
1.2 | DG pieslēguma rozetes sadalē v/a, IP55, līdz 63A |  |  | kompl. | 1 | DG pieslēg.
1.3 | Kabeļplaukts 400x50mm ar stiprinājuma armatūru (sienas/griestu) |  |  | m | 5
1.4 | Kabeļplaukts 75x25mm ar stiprinājuma armatūru (sienas/griestu) |  |  | m | 5
1.5 | PVC aizsargcaurule D-Ø40mm |  |  | m | 50
1.6 | PVC aizsargcaurule cieta DVK D-Ø75mm |  |  | m | 20
1.7 | Brīdinājuma lente "UZMANĪBU KABELIS ~1kV" |  |  | m | 80
1.8 | Herm. nozarkārba kabeļu savienošanai |  |  | gab. | 5
1.9 | Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A; IP-44; v/a |  |  | gab. | 2
1.10 | Trīspolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~400V; 16A; IP-44; v/a |  |  | gab. | 1
1.11 | Trīspolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~400V; 63A; IP-44; v/a |  |  | gab. | 1 | DG pieslēg.
1.12 | Herm. slēdzis ~230V; 10A; IP-20; v/a; |  |  | gab. | 2
1.13 | G1- gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; 2x36W; griestu/sienas; IP65 |  |  | gab. | 1
1.14 | G2- gaismeklis ar luminiscences spuldzi ~230V; 2x36W; griestu/sienas; IP65; ar iebūvēto akumulatoru |  |  | gab. | 1
1.15 | G3- fasades apgaismojuma gaismeklis; sienas; IP44; ~230V; -20C |  |  | gab. | 1
1.17 | Gaismas rādītājs "Izeja" IP44; ~230V; ar iebūvēto akumulatoru |  |  | gab. | 1
1.18 | Apgaismojuma armatūra, pilns IP65, plakans aizsargstikls, (Na-70W) | SGP-100 | f."PHILIPS" | gab. | 1
1.19 | Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 70W , SON-T-150 | SON-T-70 | f."PHILIPS" | gab. | 1
1.20 | Betona pamats balstam h-8m + gumijas blīve | P-1.3 | f. "SLO" | kompl. | 1
1.21 | Tranzītspaiļu bloks 2x4x6mm2 |  | f. "Raychem" | kompl. | 1
1.22 | 1-polīgs aut. 230V, 3A, C, IP-54 |  | f. "Merlin gerin" | gab. | 1
1.23 | Staba piederumi un montāžas izstrādājumi |  |  | kompl. | 1
1.24 | Konusveida apgaism. stabs, l=7,2m (H=6,0m); ar pastiprinātu cink. 95Mm |  |  | kompl. | 1
1.25 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 4x16mm² | NYY-J-1-4x16mm² | f."HELUKABLE" | m | 65
1.26 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 5x4mm² | NYY-J-1-5x4mm² | f."HELUKABLE" | m | 30
1.27 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 3x2,5mm² | NYY-J-1-3x2,5mm² | f."HELUKABLE" | m | 15
1.28 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 3x1,5mm² (balstā) | MJJ-1-3x1,5mm² | f. "NK" | m | 9
1.29 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 4x1,5mm² | MJJ-1-4x1,5mm² | f. "NK" | m | 15
1.30 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 3x2,5mm² | MJJ-1-3x2,5mm² | f. "NK" | m | 25
1.31 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 5x4mm² | MJJ-1-5x4mm² | f. "NK" | m | 10
1.32 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 1x6mm² (zemējums) | HO7V-K |  | m | 10
1.33 | Kabelis ar vara dzīslām, PVC izolācija, 1x16mm² (zemējums) | HO7V-K |  | m | 10
1.34 | Kabeļa gala apdare 1kV 4/5-līdz35mm² | EPKT 0015 | f. "Raychem" | kompl. | 2
1.35 | Potenciālu izlīdzināšanas kopne- klemme (1x lente 30x5; 1x Rd-8-10mm; 4x 50mm2) |  |  | k-ts | 1
1.36 | Plakandzelzs cinkots 30x3.5mm |  |  | m | 25
1.37 | Elektrods 16x1500mm |  |  | gab. | 8
1.38 | Elektrodu savienojumi 16mm |  |  | gab. | 8
1.39 | Univ. savienojums elektrods 16mm- lente 30x3.5mm |  |  | gab. | 2
1.40 | Mērījuma savienojums |  |  | gab. | 2
1.41 | Stieple RD-8mm |  |  | m | 10
1.42 | Stieples stiprinājums metāla sienai |  |  | gab. | 4
Piezīmes: 1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes cita ražotāja izstrādājumiem. Izmaiņas saskaņot ar projekta autoru un Pasūtītāju. 2. Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācijas.
Sastādīja:
| Sertifikāta Nr. | LEEA 71-02-23 |  |  | D.Kaškarovs | 28.09.2010.g.
(paraksts)